## Sheet1
„Mokslo paskirties pastato Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2, 2B rekonstravimo projektas“
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS (AS)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo tec. spec. | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
Įrenginiai
1 | 8 spindulių centralė, plečiama iki 192 spindulių | TS-1.1 | vnt. | 1
2 | 8 spindulių išplėtimo plokštė | TS-1.2 | vnt. | 23
3 | Dėžė su transformatoriumi ir spynele | TS-1.1 | vnt. | 24
4 | Valdymo klaviatūra | TS-1.3 | vnt. | 1
5 | Judesio jutiklis | TS-1.4 | vnt. | 92
6 | Apsauginis rėmas judesio/dūžio davikliui sporto salėje, apsaugai nuo smūgio kamuoliu |  | vnt. | 11
7 | Stiklo dūžio jutiklis | TS-1.5 | vnt. | 29
8 | Magnetinis kontaktas | TS-1.6 | vnt. | 152
9 | Akumuliatorius 7Ah/12V | TS-1.7 | vnt. | 24
10 | Vidinė sirena | TS-1.8 | vnt. | 3
11 | Lauko sirena | TS-1.9 | vnt. | 1
12 | Apsauginės signalizacijos sistemos programavimas |  | kompl. | 1
13 | Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo 4 zonų valdiklis | TS-1.17 | kompl | 2
14 | Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistemos mygtuko su virvute, indikacijos šviestuvo ir atstatymo mygtuko rinkinys | TS-1.17 | kompl | 8
15 | Durų kontroleris | TS-1.18 | kompl. | 1
16 | Dėžė su transformatoriumi ir spynele | TS-1.18 | vnt. | 1
17 | Akumuliatorius 7Ah/12V | TS-1.7 | vnt. | 1
18 | Kortelių skaitytuvas | TS-1.19 | vnt. | 1
19 | Magnetinis kontaktas | TS-1.6 | vnt. | 2
20 | Durų magnetas | TS-1.20 | kompl. | 2
21 | Išėjimo mygtukas |  | vnt. | 2
22 | Atstuminė kortelė | TS-1.21 | vnt. | 500
23 | Praėjimo kontrolės sistemos programavimas |  | kompl. | 1
24 | Telefonspynės sistemos lauko stotis | TS-1.22 | kompl. | 1
25 | Telefonspynės vidinis valdymo ekranas | TS-1.23 | vnt. | 1
26 | Vartelių elektromechaninė sklendė | TS-1.24 | vnt. | 1
27 | Magnetinis kontaktas varteliams | TS-1.6 | vnt. | 1
28 | Išėjimo mygtukas varteliams | TS-1.25 | vnt. | 1
29 | Telefonspynės sistemos programavimas |  | kompl. | 1
Medžiagos
30 | Kabelis, ekranuotas 4x0,22 mm2 | TS-1.11 | m | 4435
31 | Kabelis, ekranuotas 6x0,22 mm2 | TS-1.11 | m | 4676
32 | Kabelis 2x1,0mm2 | TS-1.11 | m | 104
33 | FTP Cat5e | TS-1.12 | m | 597 | apsaugos
34 | FTP Cat5e | TS-1.12 | m | 1191 | vaizdo steb.
Montažinės medžiagos
35 | PVC d20 vamzdis | TS-1.10 | m | 3270
36 | Montažinių medžiagų komplektas | TS-1.16 | kompl. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu ir atsižvelgiant į projekto dalies byloje (tech. specifikacijos, brėžiniai ir kt.) priimtus sprendinius. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.