## Sheet1
„Mokslo paskirties pastato Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2, 2B rekonstravimo projektas“
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS (GSS)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo tec. spec. | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
Įrenginiai
1 | Gaisrinė adresuojama centralė, 2 kilpų plečiama | TS-1.1 | kompl. | 1
2 | Gaisrinės centralės 2 kilpų išplėtimo modulis | TS-1.1 | kompl. | 1
3 | Akumuliatorius 17A/h, 12V | TS-1.8 | vnt. | 2
4 | Adresuojamas dūmų detektorius | TS-1.2 | vnt. | 158
5 | Adresuojamas dūmų detektorius su nuvedama indikacija | TS-1.2 | vnt. | 70
6 | Adresuojamas temperatūrinis detektorius | TS-1.3 | vnt. | 16
7 | Rankinis gaisro pavojaus mygtukas | TS-1.4 | vnt. | 26
8 | Vidinė gaisrinė sirena | TS-1.5 | vnt. | 17
9 | Blykstė | TS-1.6 | vnt. | 10
10 | Lauko gaisrinė sirena | TS-1.7 | vnt. | 1
11 | Valdymo blokas 1 IN/OUT | TS-1.9 | vnt. | 20
Kabeliai
12 | Priešgaisrinės signalizacijos kabelis 2x1.0mm2 | TS-1.10 | m. | 3148
Montažinės medžiagos
13 | PVC d20 vamzdis | TS-1.11 | m | 932
14 | Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo medžiagos | TS-1.12 | Kompl. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu ir atsižvelgiant į projekto dalies byloje (tech. specifikacijos, brėžiniai ir kt.) priimtus sprendinius. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.