Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

KRIOCHIRURGIJOS APARATAS IR JO EKSPLOATACIJAI REIKALINGOS PRIEMONĖS (Nr. 11315-1)

2026 - __ - __

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas – kriochirurgijos aparatas (toliau - Įranga) ir jo eksploatacijai reikalingos priemonės (toliau - Priemonės) (toliau Įranga ir Priemonės kartu – prekės), kaip nustatyta šioje techninėje specifikacijoje.

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Perkamai Įrangai yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo Įrangos garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos Įrangos originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

2.5. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.6. Siūloma Įranga turi būti nauja (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) Įrangos.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.8. Tiekėjo siūlomos prekės (su siūloma komplektacija) privalo užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų pasiekimą.

2.9. Prekės perkamos naudoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, siekiant saugiai ir kokybiškai teikti paslaugas perkančiosios organizacijos patalpose, todėl prekės turi būti pritaikytos naudoti įprastinėmis sąlygomis esamoje perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.

2.10. Įrangai suteikiama garantija: ≥ 36 mėn. (už ilgesnės trukmės garantiją bus suteikiami kokybės balai).

2.11. Įranga turi būti dezinfekuojama bent vienu iš šių būdų: 1) automatiniuose dezinfekavimo plautuvuose naudojant terminę dezinfekciją 90°C temperatūroje; 2) dezinfekuojami atliekant rankinę dezinfekciją, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus (nereikalingos specifinio gamintojo nurodytos ar riboto pritaikomumo rankinės dezinfekcijos priemonės).

2.12. Priemonės turi būti sterilizuojamos bent vienu iš šių būdų: 1)  Frakciuonuoto vakuumo vandens garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standartą 121°C arba 134°C temperatūroje. 2) Vandens garų ir formaldehido mišiniu 60° C temperatūroje.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriochirurgijos aparatas: |  |  |  |  |
| 1 | Paskirtis | Otorinolaringologijai |  |  |
| 2 | Šaldymo principas | Anesteziologinėmis azoto suboksido dujomis (N2O) arba anglies dioksido dujomis (CO2) |  |  |
| 3 | Darbinis dujų slėgis (darbui su aparatu tinkamo dujų slėgio diapazonai ne siauresni už nurodytus) | 1. CO2 48÷ 65 barai; 2. N2O 40 ÷ 60 barai. |  |  |
| 4 | Pasirenkami darbo režimai | Automatinis ir rankinis |  |  |
| 5 | Darbo režimai | - Laikmatis. - Ciklas. |  |  |
| 6 | Aparato kojinio valdymo pedalas | Dviejų nuspaudžiamų jungiklių |  |  |
| 7 | Aplikatoriaus atpažinimo sistema | Būtina |  |  |
| 8 | Integruotas ekranas | Spalvotas, liečiamas |  |  |
| 9 | Dujų slėgio indikatorius ekrane | Būtina |  |  |
| 10 | Dujų srauto indikatorius ekrane | Būtina |  |  |
| 11 | Likusių aplikatoriumi atlikti procedūrų skaičiavimas ir atvaizdavimas ekrane | Būtina |  |  |
| 12 | Aplikatoriaus darbo laiko skaičiavimas ekrane | Būtina |  |  |
| 13 | Komplektacija: |  |  |  |
| 13.1 | Vežimėlis – 1 vnt. | - Pritaikytas kriochirurginiam aparatui - Su 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais. - Vieta dujų baliono tvirtinimui. |  |  |
| 13.2 | Aparato maitinimo šaltinis (nominalios vertės) | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |  |
| 14 | Kriochirurgijos aparato eksploatacijai reikalingos priemonės: |  |  |  |
| 14.1 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas nosies kriauklių šaldymui - 24 vnt. (bus įsigyjama pagal poreikį) | - Sterilizuojamas. - Išmatavimai: šaldoma dalis – 45 mm; storis -5,5 mm; ilgis 120 mm. |  |  |
| 14.2 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui – 15 vnt. (bus įsigyjama pagal poreikį) | - Sterilizuojami. - Išmatavimai: šaldomos dalies skersmuo 2 mm, burbulo formos. |  |  |
| 14.3 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui – 15 vnt. (bus įsigyjama pagal poreikį) | - Sterilizuojami. - Išmatavimai: šaldomos dalies skersmuo 13 mm mm, burbulo formos. |  |  |

4. Tiekėjo siūloma kaina. Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Numatomas maksimalus 36 mėn. kiekis, vnt. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriochirurgijos apartas | 1 vnt. |  |  |  |
| 2. | Kriochirurgijos aparato eksploatacijos priemonės: |  |  |  |  |
| 2.1 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas nosies kriauklių šaldymui | 24 vnt. |  |  |  |
| 2.2 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui (skersmuo 2 mm) | 18 vnt. |  |  |  |
| 2.3 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui (skersmuo 13 mm) | 18 vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |