## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI (TERPĖS), EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU KRAUJO IR KITŲ ORGANIZMO SKYSČIŲ KULTIVAVIMO SISTEMA BACTEC FX (ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ) ARBA SU LYGIAVERTE ĮRANGA PANAUDAI Tiekėjas turi pasiūlyti reagentus (terpes), eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės nuosavybės teise naudojamai kultivavimo sistemai Bactec FX (gamintojas: Becton, Dickinson and Company, pagaminimo metai - 2015 m.), o tuo atveju, jeigu tiekėjas neatstovauja ligoninės nuosavybės teise naudojamos įrangos gamintojo, jis gali pasiūlyti reagentus (terpes), eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones kartu su lygiaverte sistema panaudai (kurios reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų (terpių) / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibracijas bei pakartojimus) / preliminarus prekių skaičius per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (3 stulpelyje nurodytam preliminariam tyrimų / prekių skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Kraujo pasėlio tyrimas aerobinėms bakterijoms išauginti, naudojant mitybinę terpę su neutralizuojančiomis dervomis | 30000
1.1. | Reagentai (terpės) / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
… |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Kraujo pasėlio tyrimas anaerobinėms bakterijoms išauginti, naudojant mitybinę terpę su neutralizuojančiomis dervomis | 30000
2.1. | Reagentai (terpės) / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
… |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Vaikų kraujo pasėlio tyrimas (naudojant terpę su neutralizuojančiomis dervomis); mėginio tūris – iki 3 ml. | 2000
3.1. | Reagentai (terpės) / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Kraujo pasėlių tyrimas dėl fungemijos (mieliagrybių ir pelėsinių grybų nustatymas, naudojant specializuotą mitybinę terpę) | 500
4.1. | Reagentai (terpės) / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti ir įrangai eksploatuoti (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Priemonė teigiamo kraujo pasėlio mėginio išsėjimui iš buteliuko pagal gamintojo rekomendacijas | 6000
5.1. | Priemonė (-ės) teigiamo kraujo pasėlio mėginio išsėjimui iš buteliuko pagal gamintojo rekomendacijas (įrašyti tikslius pavadinimus). Šios lentelės 3 stulpelyje yra nurodytas preliminarus šių prekių kiekis per 60 mėnesių. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6. | Papildai ir augimo faktoriai išrankių mikroorganizmų kultivavimui | 480
6.1. | Papildai ir augimo faktoriai išrankių mikroorganizmų kultivavimui (įrašyti tikslius pavadinimus). Šios lentelės 3 stulpelyje yra nurodytas preliminarus šių prekių kiekis per 60 mėnesių. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
7.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus (terpes), skirtus (-as) tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
… |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Techniniai reikalavimai lygiavertei įrangai panaudai (jeigu tiekėjas siūlo lygiavertę įrangą panaudai) pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai (terpės), eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės pagal gamintojo rekomendacijas ir pakankami jų kiekiai nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibracijas bei pakartojimus) atlikti per 60 mėnesių. Kontrolė yra integruota tyrimo kasetėje ir yra atliekama kaskart atliekant tyrimą. Tiekėjai turi įvertinti, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su įranga, jei reikalinga - su brūkšniniais kodais, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama įranga arba tiekėjo siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama įranga arba tiekėjo siūloma įranga panaudai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 5. Prekės ir lygiavertė įranga panaudai (t. y., kraujo ir kitų organizmo skysčių kultivavimo sistema) (jeigu tiekėjas siūlo lygiavertę įrangą panaudai) turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tai yra sutarties vykdymo sąlyga, ir sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga (jeigu siūloma panaudai) privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nurodytų konkretaus pirkimo sąlygų (kvietimas pateikti pasiūlymą) 3 skyriuje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI /šią lentelę tiekėjas pildo tik tuo atveju, jeigu siūlo lygiavertę įrangą panaudai/
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai (pagal šios lentelės 2 stulpelyje reikalaujamas techninių parametrų reikšmes), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 |  | 3
Kraujo ir kitų organizmo skysčių kultivavimo sistema - 1 vnt. panaudai*. Tiekėjas nesiūlo įrangos panaudai tuo atveju, jeigu siūlo reagentus (terpes), eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės nuosavybės teise naudojamai kultivavimo sistemai Bactec FX (gamintojas: Becton, Dickinson and Company, pagaminimo metai - 2015 m.). Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. | Sistema turi būti skirta kraujo ir kitų sterilių organizmo skysčių mėginių kultivavimui bei mikroorganizmų aptikimui; techniškai pajėgi atlikti visus 1.1 punkto lentelėje nurodytus tyrimus. |  | /pildo tiekėjas/
2. | Technologinis principas: 2.1. Sistema turi naudoti fluorescencinę CO₂ detekcijos technologiją mikroorganizmų augimo aptikimui. 2.2. Jei naudojamas alternatyvus matavimo metodas, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tarptautinių tyrimų / publikacijų įrodymus apie jo lygiavertiškumą su fluorescencine CO₂ detekcija. |  | /pildo tiekėjas/
3. | Sistema turi turėti automatinį mėginių atpažinimą, aktyvavimą ir monitoringą be papildomo rankinio įsikišimo. |  | /pildo tiekėjas/
4. | Turi būti galimybė įdėti ir išimti mėginius bet kuriuo metu, netrikdant sistemos darbo eigos. |  | /pildo tiekėjas/
5. | Sistema turi užtikrinti 35,0 °C ± 1,5 °C temperatūros palaikymą ir ėminių vartymą inkubacijos metu. |  | /pildo tiekėjas/
6. | Sistema turi užtikrinti galimybę vienu metu inkubuoti ne mažiau kaip 200 mėginių. |  | /pildo tiekėjas/
7. | Galimybė keisti inkubacinį protokolą. |  | /pildo tiekėjas/
8. | Rezultatai saugomi ne trumpiau nei 10 dienų po išėmimo iš prietaiso bei galimybė išspausdinti rezultatus. |  | /pildo tiekėjas/
9. | Tiekėjas turi pateikti pilną darbo vietą - su instrumentui pritaikytu stalu (sutvirtintos konstrukcijos), spausdintuvu (jeigu reglamentuota gamintojo) ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
10. | Kraujo ir kitų organizmo skysčių kultivavimo sistema valdoma integruotu arba išoriniu kompiuteriu su gamintojo valdymo programine įranga. |  | /Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, šiame langelyje turi nurodyti, ar jo siūloma kraujo ir kitų organizmo skysčių kultivavimo sistema yra valdoma integruotu arba išoriniu kompiuteriu su gamintojo valdymo programine įranga, tačiau dėl šio reikalavimo kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo techninės dokumentacijos/
11. | Kraujo ir kitų organizmo skysčių kultivavimo sistema turi turėti integruotą arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą. |  | /Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, šiame langelyje turi nurodyti, ar jo siūloma kraujo ir kitų organizmo skysčių kultivavimo sistema turi integruotą arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą, tačiau dėl šio reikalavimo kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo techninės dokumentacijos/