## Bendra
TS 2 priedas
LITGRID AB sistemos valdymo ir duomenų perdavimo centro pastato apsaugos signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, gaisro aptikimo ir automatinio gesinimo dujomis sistemų aptarnavimo paslaugų pasiūlymo kainų lentelė
Eil. Nr. | Prekės/paslaugos | Bendra prekių/paslaugų kaina, € be PVM
1 | 2 | 3
1 | SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų įrangos planinės aptarnavimo ir priežiūros paslaugos | 0
2 | SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų įrangos keitimui ir remontui reikalingų prekių tiekimas | 0
3 | SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų sutrikimų, gedimų šalinimo paslaugos | 0
4 | SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų įrangos keitimui ir remontui reikalingos prekės | 0
5 | Programinės įrangos metinis gamintojo palaikymas | 0
Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM |  | 0
PVM 21 proc., € |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina, € su PVM |  | 0

## Paslaugos-aptarnavimas
SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų įrangos planinės aptarnavimo ir priežiūros paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Patikrinimų kiekis per 3 metus | Vieno patikrinimo kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM (3x4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Apsauginės signalizacijos aptarnavimas | 6 |  | 0
2 | Perimetro apsaugos aptarnavimas | 6 |  | 0
3 | Įeigos kontrolės sistemos aptarnavimas | 6 |  | 0
4 | Vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas | 6 |  | 0
5 | Priešgaisrinės signalizacijos aptarnavimas | 6 |  | 0
6 | Įgarsinimo sistemos aptarnavimas | 6 |  | 0
7 | Gesinimo dujomis sistemos aptarnavimas | 6 |  | 0
8 | Periodiniai apsaugos sistemų įrenginių programinės aparatinės įrangos (firmware) atnaujinimo darbai | 6 |  | 0
9 | IP įrenginių slaptažodžių periodinis keitimas | 6 |  | 0
Bendra paslaugų kaina, € be PVM |  |  |  | 0
PVM 21 proc., € |  |  |  | 0
Bendra paslaugų kaina, € su PVM |  |  |  | 0

## Paslaugos-priežūra
SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų įrangos keitimui ir remontui reikalingų prekių tiekimas
Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Preliminarus valandų kiekis per 3 metus | Vienos valandos kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM (3x4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Vaizdo stebėjimo sistemų konfigūracijų keitimas, dokumentacijos atnaujinimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas | 30 |  | 0
2 | Apsaugos signalizacijos sistemų konfigūracijų keitimas, dokumentacijos atnaujinimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas | 30 |  | 0
3 | Priešgaisrinės signalizacijos ir automatinių gaisro gesinimo sistemų konfigūracijų keitimas, bei dokumentacijos atnaujinimas | 30 |  | 0
4 | Tinklo elementų konfigūracijų, dokumentacijos atnaujinimas keitimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas | 20 |  | 0
5 | Monitoringo sistemų konfigūracijų keitimas | 30 |  | 0
6 | Kelio užtvarų ir numerių nuskaitymo sistemos konfigūracijų keitimas | 30 |  | 0
7 | Informacijos ir ataskaitų teikimas užsakovui pageidaujant (tam tikru laikotarpiu vykdyti darbai, iškvietimų ir gedimų šalinimo ataskaita, įvykių analizė, tyrimas, informacija projektuotojams) | 30 |  | 0
8 | Konsultacijos apsaugos signalizacijos, įeigos, priešgaisrinės ir video stebėjimo sistemų eksploatavimo ir kitais klausimais (žodžiu ir raštu) | 30 |  | 0
9 | Įrangos remonto paslaugos | 80 |  | 0
Bendra paslaugų kaina, € be PVM |  |  |  | 0
PVM 21 proc., € |  |  |  | 0
Bendra paslaugų kaina, € su PVM |  |  |  | 0

## Gedimų šalinimas
SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų sutrikimų, gedimų šalinimo paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Mato vienetas | Preliminarus valandų kiekis per 3 metus | Vienos valandos kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Apsauginės signalizacijos, perimetro apsaugos, praėjimo kontrolės ir automobilių numerių nuskaitymo sistemų gedimo šalinimas | 1 val. | 80 |  | 0
2 | Vaizdo stebėjimo sistemos gedimo šalinimas | 1 val. | 80 |  | 0
3 | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimo šalinimas | 1 val. | 50 |  | 0
4 | Gesinimo dujomis sistemos gedimo šalinimas | 1 val. | 30 |  | 0
Bendra paslaugų kaina, € be PVM |  |  |  |  | 0
PVM 21 proc., € |  |  |  |  | 0
Bendra paslaugų kaina, € su PVM |  |  |  |  | 0

## Prekės
SVC/DC pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės bei automatinio gesinimo dujomis sistemų įrangos keitimui ir remontui reikalingos prekės
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis per 3 metus | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Adresinė apsauginės signalizacijos centralė | kompl. | 1 |  | 0
2 | Kilpos adresinis modulis | vnt. | 1 |  | 0
3 | Maitinimo šaltinis centralei | vnt. | 1 |  | 0
4 | Akumuliatorius centralei | vnt. | 1 |  | 0
5 | Adresinis PIR judesio detektorius | vnt. | 4 |  | 0
6 | PIR judesio detektorius lauko sąlygoms | vnt. | 4 |  | 0
7 | Stiklo dūžio detektorius | vnt. | 4 |  | 0
8 | Adresinis magnetinio kontakto detektorius | vnt. | 5 |  | 0
9 | Magneto kontakto detektorius metalinėms durims | vnt. | 3 |  | 0
10 | Adresinis pavojaus mygtukas | vnt. | 2 |  | 0
11 | Skaitytuvų kontroleris | vnt. | 2 |  | 0
12 | Skaitytuvų kontroleris | vnt. | 2 |  | 0
13 | Skaitytuvų kontrolerio išplėtėjas | vnt. | 2 |  | 0
14 | Maitinimo šaltinis kontroleriams 2A | vnt. | 3 |  | 0
15 | Akumuliatorius maitinimo šaltiniams, 12V, 7.0Ah | vnt. | 130 |  | 0
16 | Motorizuota spyna | vnt. | 2 |  | 0
17 | Elektromechaninė spyna | vnt. | 4 |  | 0
18 | Stacionari lauko IP vaizdo kamera | vnt. | 3 |  | 0
19 | Valdoma lauko IP vaizdo kamera | vnt. | 3 |  | 0
20 | Stacionari vidaus IP vaizdo kamera | vnt. | 3 |  | 0
21 | Licencija papildomai kamerai | kompl. | 3 |  | 0
22 | Numerių atpažinimo kamera | vnt. | 2 |  | 0
23 | Apsauginės signalizacijos centralė, 8 spindulių, plečiama iki 128. | kompl. | 1 |  | 0
24 | PIR judesio detektorius su apsauga nuo uždengimo | vnt. | 1 |  | 0
25 | PIR judesio daviklio montavimo kronšteinas | vnt. | 1 |  | 0
26 | Nuotolinis kortelių skaitytuvas su biometriniu skaitytuvu | vnt. | 2 |  | 0
27 | Nuotolinis kortelių skaitytuvas | vnt. | 8 |  | 0
28 | Nuotolinis kortelių skaitytuvas su klavietūra | vnt. | 2 |  | 0
29 | Akumuliatorius, hermetiškas 12V 24 Ah | vnt. | 2 |  | 0
30 | Akumuliatorius 12V 72Ah | vnt. | 2 |  | 0
31 | Kortelių spausdintuvas | vnt. | 1 |  | 0
32 | Kortelės | vnt. | 1000 |  | 0
33 | Kortelių spausdintuvo kasetė | vnt. | 4 |  | 0
34 | Optinis keitiklis | vnt. | 10 |  | 0
35 | Tinklo komutatorius | vnt. | 4 |  | 0
Bendra prekių kaina, € be PVM |  |  |  |  | 0
PVM 21 proc., € |  |  |  |  | 0
Bendra prekių kaina, € su PVM |  |  |  |  | 0

## Palaikymas
Programinės įrangos metinis gamintojo palaikymas
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas kiekis per 2 metus | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Programinės įrangos (Vaizdo stebėjimo sistema) metinis gamintojo palaikymas | kompl. | 2 |  | 0
2 | Programinės įrangos (Apsaugos ir įeigos kontrolės valdymo) metinis gamintojo palaikymas | kompl. | 2 |  | 0
3 | Automobilių numerių nuskaitymo sistemos metinis atnaujinimų palaikymas | kompl. | 2 |  | 0
Bendra prekių kaina, € be PVM |  |  |  |  | 0
PVM 21 proc., € |  |  |  |  | 0
Bendra prekių kaina, € su PVM |  |  |  |  | 0