## Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL DANTŲ IMPLANTŲ IR ODONTOLOGINIŲ PRIEMONIŲ BEI PRIETAISŲ DANTŲ IMPLANTACIJOMS PIRKIMO

(data)

(vieta)

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne): |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais, užpildant pateiktą lentelę. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos be PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - garantinės išlaidos.

| Pirkimo objekto dalies (p.o.d.)Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus numatomas pirkti kiekis, vnt. (36 mėn. laikotarpiui)* | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1-a p.o.d. Titano dantų implantai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5; 3.75;4.0;4.3;5.0;6.0 x8;10;11,5;13;16; 18 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas, hidrofiliškas, poliarizuotas. Implantas įpakuotas be sąlyčio su oru izotoniniame NA Cl tirpale | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Kaulo lygio, šaknies formos implantas 3.5;3.75 ;4.0;4.3;5.0;6.0 x8;10;11,5;13;16; 18 mm su dvigubais sriegiais, tinkamas visų kaulų tipams (D1-D4). 16° konusinė, 3 mm diametro jungtis. Implantas pagamintas iš ne mažesnio kaip 4 lygio titano. Implanto paviršius smėliuotas, išėsdintas be skysčio | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 3. | Dengiamasis varžtelis Dengiamasis varžtas - pagamintas iš titano, implanto lygio (0 mm; 2mm aukščio), pritaikytas 16° konusinei 3mm jungčiai. Sterilus. | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 4. | Gijimo galvutė: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gijimo galvutė - pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 3.3; 4.5;5.5;7.0 mm., profilis 0.8;1.5;2.5;3.3;4.5 mm. Sterili. | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 4.2. | Gijimo galvutė - pagaminta iš titano ir PEEK, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Diametras 5.5 ;7.0 mm., profilis 1.5;2.5;3.5;4.5;5.5;6.5 mm. Sterili. | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 5. | Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos implantams: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Varžteliu prisukama tiesi atrama, 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Profilis – 4;6 mm., dantenų aukutis – 0.8;1.5;2.5;3.5;4.5 mm., D 3.5;4.5 mm. Komplekte yra var˛telis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 5.2. | Varžteliu prisukama tiesi atrama, skirta tiltui 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Profilis – 4 mm., dantenų aukutis – 0.8;1.5;2.5;3.5;4.5 mm., D 3.5;4.5 mm. Komplekte yra var˛telis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 5.3. | Varžteliu prisukama tiesi atrama su kampiniu kanalu varžtui prisukti (angl. Angled Solution), 20 Ncm sukimo momentas. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. profilis - 6 mm., dantenų aukštis – 1.5;2.5 mm., diametras 4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 5.4. | Bazinis varžtas skirtas tiesiai atramai | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 5.5. | Bazinis varžtas skirtas tiesiai atramai su kampiniu kanalu vžtui prisukti (angl. Angled Solution) | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 5.6. | Laikina tiesi atrama, skirta karūnėlei. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0.8;1.5;2.5;3.5;mm., Diametras 3.5;4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 5.7. | Laikina tiesi atrama, skirta tiltui. Pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0.8;1.5;2.5;3.5;mm., Diametras 3.5;4.5 mm. Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 5.8. | Transferis skirtas atspaudo nuėmimui atviro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio ir prailgintas Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 5.9. | Transferis skirtas atspaudo nuėmimui atviro šaukšto metodu. Pagamintas iš titano. Įprasto ilgio ir prailgintas Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti transferiui. | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 5.10. | Multibazinė atrama 0°;17° ;30° ;45°pagaminta iš titano, pritaikyta 16° konusinei jungčiai. Dantenų aukštis 1.5;2.5;3.5.Komplekte yra varžtelis, skirtas priveržti atramai. 32 Ncm sukimo momentas. Diametras 4.5;4.8 | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 5.11. | Mini varžtas, pritaikytas multibazinėms atramoms - 0°, 17° ir 30°, 45 ° | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 5.12. | Titaninė bazė muitiunit, 4.8 Prisukama varžtu. 10Mcm sukimo momentas | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 5.13. | Transferis multi unit atramai | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 6. | Lokatorinė Sistema kaulo lygio implantui: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 0°;15° atrama Novaloc (ar lygiavertė), pritaikyta 16° konusinei jungčiai. dantenų aukštis 0.8;1.5;2.5;3.5;4.5;5.5 mm. 20 Ncm sukimo momentas. | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 6.2. | Retencinės, žiedinės gumos su cilindru ekvatoriaus tvirtinimui. | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 6.3. | Retencinės, žiedinės gumos, įvairių spalvų Galima apkrova 1.2 kg; 2.7 kg | Kompl. | 50 |  |  |  |
| 7. | Chirurginiai grąžtai pritaikyti ložės paruošimui kaulo lygio implantui: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Chirurginių instrumentų rinkinys, skirtas šaknies formos implantų sriegimui. Autoklavuojamas. | Vnt. | 2 |  |  |  |
| 7.2. | Kaulo profilinis grąžtas išnirimo profilio paruošimui | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 7.3. | Grąžtų prailginimo detalė (universali, skirta priekinių dantų implantacijoms) | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Atsuktuvėliai: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Jėgos raktas implantų ir gijimo galvučių, bei atramų prisukimui ir atsukimui | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 8.2. | Atsuktuvas skirtas jėgos raktui 22;25,28 mm | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 8.3. | Rankinis atsuktuvas 22;25,28 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 8.4. | Atsuktuvas, skirtas atramų su kampiniu kanalu varžtui priveržti/atlaisvinti. 16.5;24,32 mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 8.5. | Atsuktuvas skirtas multibazinėms morses kūgio atramoms tvirtinti, nerūdijančio plieno, atsparus korozijai. | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 1 p.o.d. kaina Eur be PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| 21 % PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |
| 1 p.o.d. kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |
| 2-a p.o.d. Titano ir cirkonio lydinio dantų implantai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaulo lygio šaknies formos implantas ø 2,9-10, 12, 14 mm ilgio; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 x 8, 10, 12, 14 mm ilgio, 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, su skysčiu, specialioje terpėje (NaCl) Implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Kaulo lygio šaknies formos implantas ø 2,9-10, 12, 14 mm ilgio; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 x 8, 10, 12, 14 mm ilgio, 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm. Titano ir cirkonio lydinys, implanto paviršius smėliuotas ir išėsdintas, hidrofilinis visiškai švarus, supakuotas be sąlyčio su oru, be skysčio. Implantas pakuojamas su specialiu įvedėju, kurio nereikia atsukti. | Vnt. | 400 |  |  |  |
| 3. | Dengiamasis varžtelis ø2,9; Ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 implantams. Aukštis (h) 0,0 mm ir 0,5 mm. Supakuotas, sterilus | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 4. | Gijimo galvutė: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gijimo galvutė: 1. ø 2,9 implantui: konuso, ovalo forma, aukštis (h) –2,0 mm, 3,5 mm; 5,0 mm; 6,5 mm; 2. ø 3,3mm implantui: 2.1. galva ø 3,3 mm aukštis( h)- 3,5 mm, 5,0 mm; 2.2. galva ø 3,6 mm, ø4,8 mm – aukštis (h)- 2,00 mm, 3,5 mm, 3. ø4,1 mm ir ø 4,8 mm implantui: 3.1. galva ø 4,4 mm, aukštis (h)- 4,0 mm; 3.2. galva ø 4,7 mm, aukštis (h)-6,0 mm 3.3. galva ø 5,0 mm aukštis ( h)- 2,0 mm; 4,0 mm; 6,0 mm 3.4. galva ø 6,5 mm aukštis (h)- 2,0 mm; 4,0 mm; 6,0 mm Supakuota, sterili. 3.5. Dviejų dalių gijimo galvutė priekiniams dantims. Diametras 7 mm. | Vnt. | 150 |  |  |  |
| 4.2. | Gijimo galvutė (silikoninė)- galva ø 5,0 mm – aukštis 7,0 mm; galva ø 7,0 mm aukštis(h) - 7,0 mm. Supakuota, sterili | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 5. | Protezavimo detalės kaulo lygio šaknies formos ø 2,9; ø 3,3; ø 4,1; ø 4,8 implantams: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Antspaudo nuėmimo detalė (transferis): 15° plataus konuso, mažo diametro jungtis 2,3 mm uždaram ir atviram šaukštui, trumpu ir ilgu varžtu, pavieniams vainikėliams ir tiltams, sterilus | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 5.2. | Transferis multi unit atramai pavieniui atviram šaukštui | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 5.3. | Transferis multi unit atramai tiltui atviram šaukštui | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 5.4. | Atrama laikinam vainikėliui - 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm dantenų aukštis (GH) su varžtu, sterili | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 5.5. | Atrama variobaze pavieniams vainikėliams: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, 5,5 mm dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm su varžtu, sterili | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 5.6. | Atrama variobaze cilindro formos tiltams: vainiko aukštis (AH) 3,5 mm, dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, su varžtu, NC/RC, sterili | Vnt. | 150 |  |  |  |
| 5.7. | Atrama variobaze kirstu kampu, žema: vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm dantenų aukštis (GH) 1,0 mm, su varžtu, NC/RC, sterili | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 5.8. | Atrama plastmasinė, liejimui : vainiko aukštis(AH) 3,5 mm, 5,5 mm tipo |  | 10 |  |  |  |
| 5.9. | Atrama titaninė (multi-unit)–kampas 0 °, galva ø4,6 mm dantenų aukštis(GH) – 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm tipo. Sterili | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 5.10. | Atrama titaninė (multi-unit)–– kampas 17 °, 30° galva ø4,6 mmdantenų aukštis (GH)- 3,5mm, 4,5 mm, 5,5 mm ,sterili | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 5.11. | Apsauginis dangtelis, aukštis 4,5 mm, 5,1 mm. (4 vnt. pakuotėje) | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 6. | Lokatorinė sistema kaulo lygio implantui: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Lokatorinė atrama kampas 0°- dantenų aukštis-1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm, 6,0 mm tipo, sterili | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 6.2. | Lokatorinė atrama kampas 15°- dantenų aukštis-1,0 mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0 mm, 5,0mm, 6,0 mm tipo, sterili | Vnt | 10 |  |  |  |
| 6.3. | Instrumentų komplektas skirtas darbui hibridiniais išimamais protezais ir lokatoriais. | Kompl. | 6 |  |  |  |
| 6.4. | Metalinė įvorės plokštelės retencinei gumai komplekte 4 vnt. | Kompl. | 30 |  |  |  |
| 6.5. | PEEK įvorės įvairių spalvų (4 vnt.) | Kpmpl. | 70 |  |  |  |
| 6.6. | Instrumentas įvorėms nuimti | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 6.7. | Instrumentas įvorėms uždėti | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 6.8. | Lokatoriaus gumyčių komplektas skirtingų spalvų (su metalinėm matricom) | Kompl. | 40 |  |  |  |
| 6.9. | Lokatoriaus transferis | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 7. | Chirurginiai grąžtai pritaikyti ložės paruošimui kaule (kaulo lygio, kaulo lygio su agresyviu sriegiu, dantenų lygio implantas) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Startinis, kortikalinis, trumpas, ilgas grąžtas. Kaulo lygio implantui. Ø pagal implanto sriegimo protokolą | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 7.2 | Implanto instrumentas pozicijai nustatyti, gylio matuoklis. Ø pagal implantą. | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 7.3 | Kaulo lygio profilinis grąžtas 1, 2, 3. Ø pagal implanto sriegimo protokolą. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 7.4 | Implanto išsukimo instrumentas (pagal implantą) | Vnt. | 6 |  |  |  |
| 7.5 | Chirurginių instrumentų rinkinys, skirtas šaknies formos implantų sriegimui. Autoklavuojamas. | Vnt. | 2 |  |  |  |
| 7.6 | Grąžtų prailginimo detalė (universali skirta priekinių dantų implantacijoms) | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 7.7 | Kaulo lygio šaknies formos prasriegėjas Ø pagal implanto sriegimo protokolą. | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 7.8. | Pinukai profilio grąžtui pagal implanto diametrą | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 8. | Atsuktuvėliai: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Atsuktuvai dinamometriniam raktui 15,21,27 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 8.2. | Dinamometras | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 8.3. | Atsuktuvas mašininis 20, 28,32 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 8.4. | Įvedėjas, rankinis 11,21,28 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 8.5. | Įvedėjas mašininis 19,22,34 mm ilgio | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 2 p.o.d. kaina Eur be PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |
| 2 p.o.d. kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |
| 3-ia p.o.d. Kaulo regeneracijos produktai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 30x40 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 2. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 15x20 mm minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 3. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 30x40 mm, minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 4. | Membrana, kolageninė, gyvulinės kilmės, išvalyta, lėtos rezorbcijos, 20x30 mm, minkšto tipo | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 5. | Membranos fiksacijos rinkinys (aplikatorius, konteineris, 10 titano varztuku) Aplikatorius iš atsparaus korozijai , nerūdijančio plieno, funkcionalaus dizaino, konteineris iš nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, talpinantis 15 varžtukų, varžtukų aukštis 3mm. CE atitikties sertifikatas. | Vnt. | 4 |  |  |  |
| 6. | Kalamų titaninių varžtukų membranai fiksuoti papildymas, 3mm, 10 vnt varžtukai pagaminti iš titano, sterilizuojami. | Vnt. | 40 |  |  |  |
| 7. | Vienkartinis sterilus metalinio kotelio kaulo gremžtukas, plonas pieštuko formos, suteikia lengvą autologinio kaulo surinkimą, efektyvus bet kaip išlenktame kaulo paviršiuje. Užtikrina jog autologinis kaulas bus tinkamai surinktas tiek mažose tiek didesnėse defektų vietose. 160' pjaunanti geležtė. Išorinis diametras 5mm, talpa 0.25cc | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 8. | Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 20x30 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 9. | Kalogeninė membrana iš kiaulių pilvaplevės, rezorbcijos laikas 3-4 mėn. dydis 15x20 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 10. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 1.0g. Pakuotės tūris 2.4 mL. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 11. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 200-1000 mikronų. Granulių masė 2.0g. Pakuotės tūris 4.5 mL. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 12. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 1.0g. Pakuotės tūris 2.9 mL. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 13. | Ksenogeninio kaulo granulės (galvijų). Granulių dydis 1000-2000 mikronų. Granulių masė 2.0g. Pakuotės tūris 5.0 mL. | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 3 p.o.d. kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| 21 % PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |
| 3 p.o.d. kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| 21 % PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

  - Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________

*Nurodytas preliminarus kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui (bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti). Perkančioji organizacija prekes įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka reikalavimus nurodytus Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI/INFORMACIJA, IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Lapų skaičius | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Užpildytas EBVPD (Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas „EBVPD“ ). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); - kiekvienas subtiekėjas atskirai. |  |  |  |
| 5. | Dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte |  |  |  |
| 6. | Dokumentai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ |  |  |  |
| 7. | Dokumentai, nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ |  |  |  |
| 8. | ## Užpildytas Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“ |  |  |  |

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

6.	Patvirtinu, kad:

6.1.	esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

6.2.	sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

6.3.	siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

6.4.	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

6.5.	kartu su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamės, atitinkame priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie nustatyti). Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6.6.	Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės narys), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje;

6.7.	Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.