PRIDĖTINIO TROMBOCITŲ TIRPALO

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pridėtinis trombocitų tirpalas |  |
| 1.1. | Paskirtis – trombocitų komponentams ruošti ir saugoti. |  |
| 1.2. | Preliminarus kiekis – 1000 vnt. |  |
| 1.3. | Sterilus pridėtinis trombocitų tirpalas, ne mažiau kaip 280 ml, supakuotas sterilioje dviguboje pakuotėje. |  |
| 1.4. | Tirpalo maišelis turi turėti vamzdelį steriliam sujungimui. |  |
| 1.5. | Pridėtinis tirpalas turi būti tinkamas užtikrinti trombocitų gyvavimą ne trumpiau kaip 5 paras. |  |
| 1.6. | Tirpalas turi būti tinkamas ruošti trombocitus aferezės būdu ir trombocitų kaupinius. |  |
| 1.7. | Taros etiketė turi būti pažymėta brūkšniniu kodu, atitinkančiu ISBT 128 standartą. |  |
| 1.8. | Galiojimo laikas pristatymo dieną ne trumpesnis negu 2/3 viso galiojimo laiko. |  |
| 1.9. | Tirpalas turi būti sertifikuotas CE ženklu pagal MDD 93/42/EEC arba lygiaverčiu sertifikatu (būtina pateikti atitinkamo sertifikato kopiją). |  |
| 1.10. | Viešojo pirkimo komisijai paprašius, pateikti išbandymui 2 vnt. tirpalo pavyzdžių. |  |