## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orietacinis kiekis
Sintezės priemonės
1 | 33694000-1 | [18F]PSMA-1007 sintezės priemonių rinkinys | [18F]PSMA-1007 sintezei reikalingų priemonių rinkinį sudaro: 1. Sintezės kasetė skirta [18F]PSMA-1007 sintezei su Neptis DB sintezatoriumi. Kasetė turi GGP sertifikatą. Skirtas radiofarmaciniams preparatams gaminti. Sintezės kasetė turi būti suderinta su perkamais [18F]PSMA-1007 sintezės reagentų rinkiniais. 2. [18F]PSMA-1007 reagentų rinkinys, skirtas Neptis DB sintezatoriui suderintam su sintezės kasete. Visi komponentai esantys rinkinyje yra paruošti naudojimui ir spalviškai sužymėti bei suderinti pagal sintezės kasetę. Rinkinys atitinka Europos Farmakopėjos ir GGP reikalavimus. Reagentai yra patikrinti dėl bakterinių endotoksinų ir sterilumo. Reagentų rinkinį sudaro: PSMA-1007 prekursorius, injekcinis vanduo, etanolis, etanolis injekciniam vandeniui, natrio askorbatas, 30 % etanolio tirpalas, fosfatinis buferis, DMSO. 3. Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys kad siūlomos priemonės, sintezės kasetė ir reagentų rinkiniai, yra tarpusavyje suderinti. 4. QMA kolonėlė F jonų surinkimui. 5. Kūginės kolonėlės rezervuaras 10 ml. | vnt. | 200
QC priemonės
2 | 33696300-8 | OH-PSMA-1007 | Tirpus dimetilsulfokside (DMSO). OH-PSMA-1007 naudojamas kaip referencinis standartas [¹⁸F]PSMA-1007 priemaišų identifikavimui ir kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. Kiekis buteliuke – 5 mg. | vnt. | 3
3 | 33696300-8 | PSMA-1007 prekursorius (acetatinė druska) | Tirpus dimetilsulfokside (DMSO). PSMA-1007 prekursorius (acetato druska) naudojamas kaip prekursorius [¹⁸F]PSMA-1007 sintezei, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui ir radiofarmacinio preparato gamybai. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. Kiekis buteliuke – 1 mg. | vnt. | 5
4 | 33696300-8 | PSMA-1007 referentinis standartas | Tirpus dimetilsulfokside (DMSO). PSMA-1007 referentinis standartas naudojamas kaip [¹⁸F]PSMA-1007 etaloninis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui ir pagaminto produkto identifikavimui. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. Kiekis buteliuke – 5 mg. | vnt. | 3