MOBILIOS APLINKOS PARAMETRŲ ĮVERTINIMO ĮRANGOS komplekto techninė specifikacija

1. Bendrosios sąlygos

- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti  inovatyvias nusižengimus užfiksuojančias mobilias fiksavimo sistemas (įrangą), t. y. 8 (aštuonis) mobilios aplinkos oro kokybės parametrų nustatymo įrangos vienetus bei 8 (aštuonis) mobilios vandens kokybės parametrų nustatymo įrangos vienetus, kitą įrangą ir valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinę įrangą.

- Šią įrangą numatyta skirti operatyviam aplinkos oro kokybės bei vandens kokybės parametrų nustatymui.

- Prekių pristatymo terminas – per 6 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo, su galimybe papildomai pratęsti iki 6 mėn., atsižvelgiant į pristatymo aplinkybes.

3. Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius.

4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

5. Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, ištestuota.

6. Į įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą įrangos veikimą.

7. Įranga turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją/lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

8. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu nemokamai atliekami Įrangos trūkumų šalinimo darbai per 10 dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos. Paaiškėjus, kad Įrangos trūkumų pašalinti per šiame punkte nurodytą terminą nėra galimybės, nekokybiška Įranga turi būti pakeista į kokybišką per 10 kalendorinių dienų (terminas skaičiuojamas nuo paskutinės dienos, kada tiekėjas turėjo pašalinti Įrangos trūkumus).

9. Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.

10. Turi būti suteikti mokymai (lietuvių kalba) 8 (aštuoniems) specialistams. Mokymai turi būti skirti susipažinti ir išmokti naudotis Įrangos funkcijomis. Mokymų laikas ir vieta suderinama tarpusavio susitarimu.

- 2. Techniniai reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimas | Atitinka reikalavimus? Taip/Ne | Siūlomos prekės parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili aplinkos oro kokybės parametrų nustatymo įranga (analizatorius) |  |  |
| 1.1. | Nurodyti gamintoją, modelį, pateikti nuorodas į gamintojo interneto puslapį apie šį modelį. |  |  |
| 1.2. | Valdymo modulis turi būti atskiras arba integruotas į bendrą modelį. |  |  |
| 1.3. | Turi būti pritaikytas nešioti ar perkelti į kitą vietą, lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojamas, paruošiamas darbui. |  |  |
| 1.4. | Turi būti visų parametrų kalibracija, galimybė išsaugoti kalibracijos duomenis |  |  |
| 1.5. | Matuojami parametrai oro kokybės įvertinimui: - Anglies monoksidas, dioksidas, - Azoto oksidai, - Sieros junginiai, - Amoniakas, - Formaldehidas, - Kietosios dalelės, - Kiti LOJ junginiai (pagal analizatoriaus technines galimybes) |  |  |
| 1.6. | Galimi parametrų matavimo vienetai: - Ppb - μg/m³ - ppm - mg/m³ |  |  |
| 1.7. | Programinė įranga turi būti pritaikyta stebėti gautus duomenis realiu laiku, taip pat turi būti galimybė duomenų išsaugojimui skaitmeniniu ar kitokiu lygiaverčiu formatu |  |  |
| 1.8. | Turi būti integruota pakraunama baterija su pridedamu krovikliu arba kitokiu būdu užtikrinamas veikimas lauko sąlygomis be papildomo maitinimo šaltinio |  |  |
| 2. | Mobili vandens kokybės parametrų nustatymo įranga (analizatorius) |  |  |
| 2.1. | Nurodyti gamintoją, modelį, pateikti nuorodas į gamintojo interneto puslapį apie šį modelį. |  |  |
| 2.2. | Valdymo modulis turi būti atskiras arba integruotas į bendrą modelį. |  |  |
| 2.3. | Turi būti pritaikytas nešioti ar perkelti į kitą vietą, lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojamas, paruošiamas darbui. |  |  |
| 2.4. | Lengva (nesudėtinga) visų parametrų kalibracija, galimybė išsaugoti kalibracijos duomenis |  |  |
| 2.5. | Matuojami parametrai vandens kokybės įvertinimui: - cheminis deguonies suvartojimas - bendrasis azotas - bendrasis fosforas - skendinčios medžiagos - skaidrumas (drumstumas) - temperatūra - pH |  |  |
| 2.6. | Galimi parametrų matavimo vienetai: - μg/l arba - mg/l |  |  |
| 2.7. | Programinė įranga turi būti pritaikyta stebėti gautus duomenis realiu laiku, taip pat turi būti galimybė duomenų išsaugojimui skaitmeniniu ar kitokiu lygiaverčiu formatu |  |  |
| 2.8. | Turi būti integruota pakraunama baterija su pridedamu krovikliu arba kitokiu būdu užtikrinamas veikimas lauko sąlygomis be papildomo maitinimo šaltinio |  |  |