KLAUSIMYNAS

KANIULIUOTI SRAIGTAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KANIULIUOTI SRAIGTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kaniuliuotų sraigtų sistema traumatologijai, skirta atlikti kaulų osteosintezę, osteotomijas ar artrodezę. |  |  |
| 0 | Ø 2,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių, |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 8mm iki 30mm (kas 1-2 mm tarpą); |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių. |  |  |
| 0 | Ø 3,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių, |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 10 mm iki 50mm (kas 1-2-5 mm tarpą); |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių. |  |  |
| 0 | Ø 3,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių, |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 12 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm tarpą); |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 19 skirtingų ilgių. |  |  |
| 0 | Ø 3,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (beveled) galvute (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Su žemo profilio (beveled) galvute |  |  |
| 3 | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą. |  |  |
| 4 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 5 | Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60mm (kas 2 mm tarpą), |  |  |
| 6 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 7 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių. |  |  |
| 0 | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių; |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 75 mm (kas 2-5 mm tarpą); |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 23 skirtingų ilgių. |  |  |
| 0 | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (beveled) galvute (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Su žemo profilio (beveled) galvute, |  |  |
| 3 | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą. |  |  |
| 4 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 5 | Ilgio pasirinkimas nuo 20 mm iki 60mm (kas 2 mm tarpą); |  |  |
| 6 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 7 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 21 skirtingų ilgių nurodytame |  |  |
| 0 | Ø 4,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 75 mm (kas 2-5 mm tarpą) |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 5,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 20 mm iki 85 mm (kas 5 mm tarpą), |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 14 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 6,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, |  |  |
| 2 | Be galvučių |  |  |
| 3 | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. |  |  |
| 4 | Ilgio pasirinkimas nuo 20 mm iki 125 mm (kas 5 mm tarpą) |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 21 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 2,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Dvigubo skirtingo sriegio. |  |  |
| 2 | Sraigto galvutė konuso formos. |  |  |
| 3 | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 32 mm (kas 2 mm). |  |  |
| 4 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 5 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 11 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 2,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (beveled) galvute (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Dvigubo skirtingo sriegio. |  |  |
| 2 | Sraigto galvutė žemo profilio (beveled) |  |  |
| 3 | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą. |  |  |
| 4 | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 36 mm (kas 2 mm). |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 3,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (beveled) galvute (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Dvigubo skirtingo sriegio. |  |  |
| 2 | Sraigto galvutė žemo profilio (beveled) |  |  |
| 3 | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą. |  |  |
| 4 | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 40 mm (kas 2 mm). |  |  |
| 5 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 6 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Dvigubo skirtingo sriegio. |  |  |
| 2 | Sraigto galvutė konuso formos. |  |  |
| 3 | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm (kas 2 mm). |  |  |
| 4 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 5 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 21 skirtingų ilgių |  |  |
| 0 | Ø 5,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Dvigubo skirtingo sriegio. |  |  |
| 2 | Sraigto galvutė konuso formos. |  |  |
| 3 | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm). |  |  |
| 4 | Gali būti nesterilūs. |  |  |
| 5 | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 23 skirtingų ilgių. |  |  |
| 6 | Bendriniai reikalavimai: |  |  |
| 7 | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. |  |  |
| 8 | Tiekėjas gydymo įstaigai nemokamai (panaudai) pateikia pilnus, kokybiškų instrumentų rinkinius, skirtus darbui su siūlomais implantais. |  |  |
| 9 | Techninę instrumentų priežiūrą tiekėjas vykdo savo lėšomis. |  |  |
| 10 | Sugedusių instrumentų remontas (arba pakeitimas) tiekėjo lėšomis atliekamas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. |  |  |
| 11 | Sraigtai turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai; |  |  |
| 12 | Turi būti pagaminti iš titano arba titano lydinio. |  |  |
| 13 | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti sraigtų žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |  |