Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedas „I statybos darbų etapo žiniaraštis“

KOPGALIO KRANTINIŲ SMILTYNĖS G. 2A IR 2B, KLAIPĖDOJE,

GRIOVIMO IR NAUJOS STATYBOS DARBŲ

TECHNINIO PROJEKTO (LAIDA a)

I STATYBOS DARBŲ ETAPO

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

KLAIPĖDA 2024

- TURINYS

1. I STATYBOS ETAPAS...............................................................................................................................3

1.2 ESAMO GELŽBETONINIO PIRSO DEMONTAVIMO DARBAI...............................................................3

1.3 ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (II ETAPAS)..........................................................3

1.4 ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (I ETAPAS)...........................................................4

2. SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS............................................................................4

| Pozicija, Eil. Nr. | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, € | Bendra suma be PVM, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | i statybos etapas |  |  |  |  |
|  | ESAMO GELŽBETONINIO PIRSO DEMONTAVIMO DARBAI |  |  |  |  |
|  | Esamų gelžbetoninių konstrukcijų (gelžbetoninio antstato, monolitinės gelžbetoninės dangos, gelžbetoninių kesonų) demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo plaukiojančių priemonių) | m3 | 500 |  |  |
|  | Esamų gelžbetoninių polių demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo plaukiojančių priemonių) | m3 | 587 |  |  |
|  | Plieninių konstrukcijų demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos) | t | 8,7 |  |  |
|  | Esamos krantinės švartavimo stulpelių demontavimas ir išvežimas utilizuoti | vnt. | 12 |  |  |
|  | Esamos krantinės įrangos atmušų iš guminių cilindrų/padangų demontavimas ir išvežimas utilizuoti | vnt. | 14 |  |  |
|  | Esamų asfaltbetonio dangų demontavimas ir išvežimas į atliekų tvarkymo vietą | m2 | 230 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį (1.1) |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį (1.1.1+1.1.6) |  |  |  |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (II STATYBOS DARBŲ ETAPAS) |  |  |  |  |
|  | Augalinio grunto iškasimas nuo alt. +2,55 m iki alt.-+2,35 m ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos) (hvid.=0,2 m) | m2 | 766 |  |  |
|  | Žvyringo smėlio iškasimas nuo alt. +2,35 m iki alt.-+1,54 m ir sandėliavimas (darbai vykdomi nuo sausumos) (hvid.=0,81 m) | m2 | 766 |  |  |
|  | Akmenų/riedulių metinio (naujai įrengiamo pirso vietoje) išardymas ir atstatymas, darbus vykdant nuo sausumos | m3 | 236 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį (1.2) |  |  |  |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (I STATYBOS DARBŲ ETAPAS) |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos iškasimas prie esamo polių pagrindo iki alt. -7,50m, kai tranšėjos vid. plotis L=1,5m.(Įskaitant tranšėjos užvertimą ir išlyginimą atlikusius polių demontavimo darbus) Tranšėjos kasimo darbus atliekant nuo plaukiojančių priemonių. | m‘ | 96,77 |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį (1.3) |  |  |  |  |
|  | Bendra suma pagal žiniaraštį (1.1+1.3) |  |  |  |  |

Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas

| Eil. Nr. | Objekto statybos etapai | Nuoroda į žiniaraštį | Suma be PVM, EUR | Suma, įskaitant PVM (21%), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I STATYBOS ETAPAS |  |  |  |
| ## 1.1 | ESAMO GELŽBETONINIO PIRSO DEMONTAVIMO | 1.1÷1.1.6 |  |  |
| ## 1.2 | ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (II ETAPAS) | 1.2÷1.2.3 |  |  |
| ## 1.3 | ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (I ETAPAS) | 1.3÷1.3.1 |  |  |
|  | Bendra suma I statybos darbų pagal žiniaraštį |  |  |  |