Specialiųjų  pirkimo sąlygų 2 priedas

 „Techninė specifikacija“

Metodinių rekomendacijų stacionarių taršos šaltinių veiklos sąlygoms nustatyti parengimo PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJa 

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba AAA).
Pirkimo objektas – metodinių rekomendacijų stacionarių taršos šaltinių veiklos sąlygoms nustatyti parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
Paslaugų vykdymo trukmė – 26 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI


Paslaugų tikslas – siekiant sumažinti pavojingų medžiagų patekimą į nuotekas ir nuotekų dumblą remiantis mokslinių publikacijų šaltiniais, mokslinių darbų baze, tarptautine praktika, teisiniais dokumentais, kitų šalių vykdytų projektų rezultatais, kitais Paslaugų teikėjo (toliau – Tiekėjas) manymu aktualiais duomenimis ir AAA pateiktais išleidžiamų nuotekų kokybės rodiklių stebėsenos duomenimis
 parengti metodines rekomendacijas stacionarių taršos šaltinių veiklos sąlygoms nustatyti, kurios apimtų: 1. pavojingų medžiagų patekimo į nuotekas ir nuotekų dumblą identifikavimo gaires atitinkamų ūkinių veiklų technologiniuose procesuose; 2. pavojingų medžiagų  nuotekose inventorizavimo tvarkos parengimą; 3. inventorizavimo metu gautų duomenų pritaikymą vykdant ūkio subjektų monitoringą; 4. stacionarių taršos šaltinių veiklos sąlygų nustatymo rekomendacijas atsižvelgiant į poveikį nuotekų priimtuvui
 (toliau – Priimtuvas), įvertinant susimaišymo zonas. 


Dažnai teikiamuose ūkio subjektų prašymuose išduoti/pakeisti aplinkosauginius leidimus yra nurodoma, kad vykdomoje veikloje pavojingos medžiagos nėra naudojamos ir nesusidaro, tačiau įvairių vykdytų projektų ir aplinkos tyrimų rezultatai rodo priešingai. Atsiranda poreikis turėti susidarančių ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų vertinimo vadovą, kuris leistų tiek ūkio subjektui, tiek sąlygas nustatančioms ir jas kontroliuojančioms institucijoms tinkamai įvertinti teršalų susidarymą ir patekimą į nuotekas, ir atitinkamai įvertinti jų poveikį aplinkai bei numatyti reikalingas taršos mažinimo priemones, jei pavojingų medžiagų susidarymas yra neišvengiamas (pvz. EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook metodikos analogas).

Uždaviniai:

1 uždavinys. Parengti pavojingų medžiagų patekimo į nuotekas ir/ar nuotekų dumblą identifikavimo gaires atitinkamų ūkinių veiklų technologiniuose procesuose.
Uždavinio veiklos:

1.1. Atlikti išsamią Pirkėjo pateiktos ir Tiekėjo surinktos, ne mažiau kaip 5 kitų šalių praktikos, patvirtintų metodikų ir kitų teisinių dokumentų, įvykdytų projektų, kitos moksliškai pagrįstos informacijos ir Pirkėjo pateiktų išleidžiamų nuotekų kokybės rodiklių stebėsenos duomenų apžvalgą dėl Nuotekų tvarkymo reglamento
 (toliau – Reglamentas) 1 priedo ir 2 priedo A dalies pavojingų medžiagų (toliau – Pavojingos medžiagos) patekimo į  nuotekas ir/ ar dumblą.
1.2. Atlikus 1.1. punkte nurodytą apžvalgą, identifikuoti techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytas veiklas, dėl kurių yra pakankamai ir moksliškai pagrįstos informacijos, skirtos sukurti Pavojingų medžiagų patekimo į nuotekas ir/ ar nuotekų dumblą identifikavimo gaires, aiškiai atskiriant veiklas, kurioms gairės negali būti parengtos dėl objektyvaus duomenų trūkumo. Įgyvendinant šį punktą turi būti įvertintos visos techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytos veiklos. Pirkėjui ypatingai svarbios tos veiklos, kurių metu į nuotekas  ir/ar dumblą gali patekti Pavojingos medžiagos, kurių išleidimas su nuotekomis turi būti nutrauktas iki 2033 m. Jei identifikavimo metu nustatoma, kad tam tikroms veikloms gairės negali būti parengtos, turi būti pateiktas išsamus tokio sprendimo pagrindimas. Dėl šiame punkte identifikuotų veiklų, dėl kurių bus atliekamos 1.3. – 1.5. punktuose nurodytos veiklos, galutinio sąrašo turi būti gautas rašytinis Pirkėjo pritarimas 3.13 p. nurodyta tvarka. 

1.3. Atlikti išsamią 1.2. punkte identifikuotų veiklų analizę apie Pavojingų medžiagų naudojimą, susidarymą ir patekimą į nuotekas, remiantis 1.1. p. nurodyta Pirkėjo pateikta ir Tiekėjo surinkta informacija. Analizė turi apimti technologinius ir kitus su ūkine veikla susijusius procesus, kurių metu į nuotekas ir/ar dumblą gali patekti Pavojingos medžiagos, įskaitant:

1.3.1. Pavojingų medžiagų naudojimo ir susidarymo atvaizdavimą schemoje
1.3.1.1. Identifikuoti technologinius ir kitus su ūkine veikla susijusius procesus, kurių metu gali būti naudojamos ar susidaryti procese ir patekti į nuotekas ir/ar dumblą Pavojingos medžiagos.

1.3.1.2. Nustatyti apibendrintus galimus cheminių medžiagų struktūros, būsenos ar kitų savybių pokyčius, lemiančius Pavojingų medžiagų patekimą į nuotekas ir/ar dumblą.
1.3.1.3. Pateikti 1.3.1.1. p. procesų metu galimų cheminių transformacijų schemą.

1.3.2. Vertinimo metodikos parengimą
1.3.2.1. Nustatyti būdus ir metodus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti Pavojingų medžiagų patekimo į nuotekas ir/ar dumblą tikimybę bei maksimalių/vidutinių koncentracijų nuotekose vertes.
1.3.2.2. Aprašyti priežastinius ryšius tarp technologinio proceso parametrų ir Pavojingų medžiagų patekimo į nuotekas  ir/ar dumblą. 
1.3.2.3. Pateikti vertinimo metodikos taikymo (pvz. sprendimų priėmimo medis) instrukcijas ir būtinus skaičiavimus.

1.4. Parengti rekomendacijas dėl 1.2. p. identifikuotų veiklų procesuose naudojamų technologijų tobulinimo/modifikavimo, numatant Pavojingų medžiagų pakeitimą mažiau taršiomis medžiagomis, tvaresnėmis technologijomis.
1.5. Įvertinus 1.1 - 1.3 p. gautą informaciją parengti apibendrintą ūkinių veiklų sąrašą, nurodant kokios Pavojingos medžiagos gali patekti į nuotekas tam tikros veiklos metu. Rengiant veiklų sąrašą galima pasinaudoti Reglamento 4 priedo „Gamybinių nuotekų kontroliuojami parametrai pagal taršos šaltinių tipus“ pavyzdžiu.
2 uždavinys. Parengti Pavojingų medžiagų nuotekose inventorizacijos (apskaitos) tvarką.

Uždavinio veiklos:

2.1. Parengti Pavojingų medžiagų ūkio subjektų išleidžiamose nuotekose inventorizacijos (apskaitos) tvarkos projektą, kurio pagrindinis tikslas - nustatyti susidarančių nuotekų kiekį, jų parametrus, teršiančių medžiagų sudėtį ir kiekį (koncentraciją), jų nustatymo metodus, sugrupuoti ūkio subjektus pagal taikomus reikalavimus. Parengti galimą inventorizacijos ataskaitos struktūrą ir įforminimo reikalavimus, nustatyti pagrindinius reikalavimus inventorizacijai atlikti.  
3 uždavinys. Inventorizavimo metu gautų duomenų pritaikymas vykdant ūkio subjektų monitoringą.
Uždavinio veiklos:

3.1. Atsižvelgiant į 1, 2 uždavinių rezultatus, pateikti siūlymus (rekomendacijas) dėl ūkio subjektų su nuotekomis išleidžiamų teršalų ir poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo vykdymo, pvz. kuriems ūkio subjektams būtų tikslingas išleidžiamų teršalų monitoringo ir kuriems poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo vykdymas. Pasiūlyti monitoringo dažnį, nuotekose ir/ar vandens telkinyje nustatomus parametrus, jų nustatymo metodus ir kitus reikalavimus.

3.2. Pateikti siūlymus dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, keitimo.

4 uždavinys. Parengti rekomendacijas stacionarių taršos šaltinių veiklos sąlygų nustatymui.
Uždavinio veiklos:

4.1. Parengti metodines rekomendacijas Pavojingų medžiagų nuotekose skaičiavimui ir išleidžiamų Pavojingų medžiagų sąlygų (normatyvų) taršos šaltinyje nustatymui, įvertinant leidžiamą poveikį Priimtuvui ir atsižvelgiant į ūkio subjektų išleidžiamų su nuotekomis Pavojingų medžiagų mišrias (susimaišymo) zonas.
3. ATASKAITŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI IR TERMINAI

3.1. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas turi teikti informaciją apie pasiektą pažangą, atliktas veiklas, parengdamas ir pateikdamas Pirkėjui įvadinę, tarpinę ir galutinę Paslaugų teikimo ataskaitas. 

3.2.  Reikalavimai įvadinei ataskaitai:

3.2.1. įvadinė ataskaita turi būti pateikta Pirkėjui per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2.2. įvadinėje ataskaitoje turi būti pateiktas Tiekėjo planuojamas kiekvienos veiklos įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo grafikas Paslaugų teikimo laikotarpiu (toliau - Paslaugų teikimo planas). Visa veikla ir rezultatai turi būti aiškiai sunumeruoti ir turi būti aišku, koks specialistas yra atsakingas už kiekvieną Paslaugų teikimo aspektą. Vėliau visų teiktų Paslaugų rezultatai turi turėti aiškią nuorodą į atitinkamą veiklą (rezultato identifikacinį numerį), pateiktą įvadinėje ataskaitoje;

3.2.3. įvadinėje ataskaitoje turi būti parengta 1 uždavinio 1.1. p. nurodyta apžvalga ir 1.2. punkte nurodytas veiklų sąrašas;

3.2.4. įvadinėje ataskaitoje turi būti įvardintos galimos Paslaugų įgyvendinimo rizikos ir numatyti veiksmai šioms rizikoms išvengti;

3.2.5. suderinus įvadinę ataskaitą, Paslaugų teikimo planas yra laikomas pagrindiniu dokumentu, kuriuo turi būti vadovaujamasi vykdant Paslaugų įgyvendinimą.

3.3. Reikalavimai tarpinei ataskaitai:

3.3.1. tarpinė ataskaita turi būti pateikta per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o tarpinių paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 16 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki tarpinės ataskaitos pateikimo turi būti atliktos visos 1 uždavinio veiklos ir pasiekti rezultatai;

3.3.2. tarpinėje ataskaitoje turi būti nurodytos ir (arba) pateiktos įvykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai. Ataskaitoje pateikti veiklų rezultatai turi turėti aiškią nuorodą į atitinkamą veiklos / rezultato identifikacinį numerį, pateiktą įvadinėje ataskaitoje.

3.4. Reikalavimai galutinei ataskaitai:
3.4.1. galutinė ataskaita turi būti pateikta per 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o galutinis Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 26 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki galutinės ataskaitos pateikimo turi būti atliktos visos 1, 2, 3, 4 uždavinių veiklos ir pasiekti rezultatai;
3.4.2. teikiant galutinę ataskaitą turi būti atliktos visos Techninėje specifikacijoje numatytos veiklos ir pateikiami visi gauti rezultatai. Ataskaitoje pateikti rezultatai turi turėti aiškią nuorodą į atitinkamą veiklos/ rezultato identifikacinį numerį, pateiktą įvadinėje ataskaitoje;
3.4.3. galutinėje ataskaitoje turi būti pateiktas atliktų veiklų, pasiektų rezultatų ir išvadų, pateiktų pasiūlymų apibendrintas aprašymas (su nuorodomis į Techninės specifikacijos punktus ir papunkčius), visi teikiamų Paslaugų veiklų rezultatų dokumentai. Ataskaitoje turi būti išsamiai aprašyti naudoti duomenų ir informacijos šaltiniai, vertinimo metodikos, daromos prielaidos, vertinimo ir duomenų trūkumai ar netikslumai;

3.4.4. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvadinės, tarpinės ir galutinės ataskaitos pateikimo, turi suorganizuoti įvadinės, tarpinės ir galutinės ataskaitos trumpą pristatymą Pirkėjui. 
3.5. Esant poreikiui pateiktos ataskaitos, veiklų planai ir veiklų rezultatai gali būti aptariami bendrų susitikimų su Pirkėjo bei Tiekėjo atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis, metu. 
3.6. Įvadinės ir (ar) tarpinės ataskaitų pateikimo terminai, esant pagrįstoms objektyvioms priežastims, gali būti keičiami rašytiniu sutarimu tarp Pirkėjo ir Tiekėjo, Tiekėjui pateikus prašymą keisti įvadinės ir (ar) tarpinės ataskaitos (-ų) pateikimo terminą (-us) bei nurodant argumentuotą termino (-ų) pakeitimo priežastį. Tiekėjo prašymas (-ai) dėl ataskaitos (-ų) pateikimo termino (-ų) keitimo gali būti teikiamas (-mi) ne vėliau nei 15 kalendorinių dienų iki ataskaitos (-ų) pateikimo termino (-ų) nurodyto (-ų) 3.2.1 ir 3.3.1 papunkčiuose pabaigos.
3.7. Ataskaitos pateikiamos elektronine forma, pasirašytos elektroniniais parašais ataskaitas rengusių Tiekėjo atstovų. Ataskaitos teikiamos *.doc ar *.odt ir *.pdf formatais. Jei naudojamos specialios programos, ta dalis informacijos turi būti pateikta ir kitu atitinkamu formatu, siekiant, kad ši informacija būtų perskaitoma ir prieinama Pirkėjui.
3.8.  Ataskaitose turi būti naudojamos įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos terminų banke aprobuotos sąvokos ir apibrėžimai. Kitos sąvokos, apibrėžimai ir specifiniai žymėjimai turi būti paaiškinti 1, 2, 3, 4 uždavinių metu parengtų dokumentų „Žodyne“. Sąvokos ir žymėjimai turi turėti tą pačią prasmę visų uždavinių kontekste. Ataskaitos teikiamos lietuvių kalba.
3.9. Rengiant ataskaitas turi būti laikomasi bendrųjų dokumentų rengimo reikalavimų.
3.10. Tiekėjas atsako už ataskaitose bei kituose Paslaugų vykdymo metu sukurtuose bei pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų patikimumą.
3.11. Pirkėjas gavęs iš Tiekėjo įvadinę, tarpinę ir galutinę ataskaitas, jas įvertina, teikia pastabas ir pasiūlymus, jei tokių yra, ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo kiekvienos jų gavimo dienos. Jei Pirkėjas turi pastabų ir (ar) pasiūlymų įvadinei, tarpinei ir galutinei ataskaitoms, jas raštu, per tą patį šiame papunktyje nurodytą 30 kalendorinių dienų patikros laikotarpį, pateikia Tiekėjui ir pareikalauja atlikti pataisymus, nurodydamas protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų, iki kada Tiekėjas turi patikslinti ataskaitą ir grąžinti ją atgal Pirkėjui.

3.12. Tiekėjas patikslina ataskaitą (-as) pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus nustatytais terminais. Tiekėjas, teikdamas pataisytą ataskaitą kartu turi pateikti pataisytos ataskaitos skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl. track change) ir pridėti trumpą informaciją, kaip buvo atsižvelgta į pastabas ir (ar) pasiūlymus.
3.13. Pirkėjas, patikrinęs ataskaitą ir priėmęs ją kaip tinkamą, apie tai nedelsiant raštu informuoja Tiekėją. Tokiu atveju Tiekėjas, nuo informacijos apie ataskaitos priėmimą kaip tinkama gavimo dienos, tos dienos neskaičiuojant, per 5 darbo dienas privalo parengti paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir pateikti Pirkėjui suderinimui. Suderintą paslaugų perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjas pasirašo neilgiau nei per 5 darbo dienas arba motyvuotai atsisako jį pasirašyti. 

3.14. Tiekėjas teikdamas Paslaugas, rengdamas ataskaitas ir jas tikslindamas turi įsivertinti, kad paslaugų priėmimo – perdavimo aktus kiekvienai ataskaitai Sutarties šalys turi pasirašyti ne vėliau nei per atitinkamai 3.2.1, 3.3.1 ir 3.4.1 papunkčiuose nurodytus paslaugų priėmimo – perdavimo aktų pasirašymų terminus.
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
Veiklų sąrašas 

 1. Energetikos pramonė:
1.1. naftos ir dujų perdirbimas. 
2. Metalų gamyba ir apdirbimas:
2.1. ketaus arba plieno (antrinis lydymas) gamyba, įskaitant tolydinį liejimą (ypatingai antrinė gamyba); 
2.2. juodųjų metalų apdirbimas:

2.2.1. dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis;

2.3. spalvotųjų metalų apdirbimas:

2.3.1. neapdirbtų spalvotųjų metalų gamyba iš antrinių žaliavų, naudojant cheminius arba elektrolitinius procesus;  

2.3.2. spalvotųjų metalų, įskaitant regeneruotus produktus, lydymas, įskaitant legiravimą, ir spalvotųjų metalų liejyklų eksploatavimas; 

2.4. metalų ir plastiko medžiagų paviršių apdorojimas elektrolizės arba cheminiais procesais. 

3. Mineralinių medžiagų apdirbimo pramonė:
3.1. stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamyba;
3.2. mineralinių medžiagų lydymas, įskaitant mineralinio pluošto gamybą.
4. Chemijos pramonė:
4.1. organinių cheminių medžiagų gamyba:

4.1.1. deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir esterių mišinių, acetatų, eterių, peroksidų, epoksidinių dervų;
4.1.2. plastinių medžiagų (polimerų,  sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės);
4.1.3. dažiklių ir pigmentų;

4.2. neorganinių cheminių medžiagų gamyba:

4.2.1. dujų – amoniako, chloro arba vandenilio chlorido, fluoro arba vandenilio fluorido, anglies oksido, sieros turinčių junginių, vandenilio;
4.2.2. rūgščių – fluoro vandenilio rūgšties, fosforo rūgšties, azoto rūgšties, druskos rūgšties, sieros rūgšties; 

4.2.3. bazių – amonio hidroksido, kalio hidroksido, natrio hidroksido;

4.2.4. druskos – amonio chlorido, kalio chlorato, kalio karbonato, natrio karbonato, perborato, sidabro nitrato;

4.3. farmacijos produktų, įskaitant tarpinius produktus, gamyba;

4.4. sprogmenų ir šaudmenų gamyba.

5. Atliekų tvarkymas:
5.1. pavojingųjų atliekų šalinimas arba naudojimas, apimantis: 

5.1.1. biologinį apdorojimą (įtraukiant, bet neapsiribojant filtrato susidarymą užteršto grunto biologinio apdorojimo metu);

5.1.2. fizikinį cheminį apdorojimą; pavojingų atliekų separavimą (įtraukiant, bet bepasiribojant pavojingų atliekų separavimą, stabilizavimą; tauriųjų metalų išskyrimą iš katalizatorių ar kitų metalų; iš akumuliatorių išimtų švino plokštelių plovimą; užterštų pašluosčių plovimą; impregnuotų tinklų plovimą prieš depolimerizaciją);

5.1.3. sumaišymą arba maišymą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardintų rūšių veiklą (įtraukiant, bet neapsiribojant atliekoms laikyti skirtų talpų plovimą); 

5.1.4. perpakavimą prieš perduodant vykdyti bet kurią kitą 5.1 ir 5.2 papunkčiuose išvardintų rūšių veiklą (įtraukiant, bet neapsiribojant atliekoms laikyti skirtų talpų plovimą); 

5.1.5. tirpiklių atnaujinimą ir (ar) regeneravimą;

5.1.6. neorganinių medžiagų, išskyrus metalus arba metalo junginius, perdirbimą ir (ar) atnaujinimą;

5.1.7. rūgščių arba bazių regeneravimą (įtraukiant, bet neapsiribojant akumuliatorių rūgščių regeneravimą);

5.1.8. taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimą;

5.1.9. katalizatorių sudėtinių dalių naudojimą;

5.1.10. pakartotinį naftos rafinavimą arba kitokį pakartotinį naftos produktų naudojimą;

5.2. atliekų šalinimą arba naudojimą atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginiuose:

5.2.1. nepavojingų atliekų (įtraukiant, bet neapsiribojant atliekų bunkeriuose susidarančio filtrato tvarkymą, pelenų ir šlako aušinimo vandens tvarkymą);

5.2.2. pavojingų atliekų (įtraukiant, bet neapsiribojant atliekų bunkeriuose susidarančio filtrato tvarkymą, pelenų ir šlako aušinimo vandens tvarkymą); 

5.3. nepavojingųjų atliekų šalinimą, apimantį fizikinį-cheminį apdorojimą (įtraukiant, bet neapsiribojant fosfogipso atliekų šalinimą); 

5.4. nepavojingųjų atliekų naudojimą arba naudojimą ir šalinimą kartu, apimantį vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą (įtraukiant, bet neapsiribojant filtrato susidarymą biologiniame atliekų apdorojime, filtrato susidarymą laikant kietojo atgautojo kuro gamybai skirtas atliekas (pvz., kondensatas džiovinimo įrenginiuose), nepavojingų atliekų arba bendro deginimo metu susidariusių pelenų sendinimą, plastiko atliekų plovimą ir granuliavimą, aliejaus riebalų atliekų perdirbimą);

5.5. sąvartynų eksploatavimą.
6. Kitos veiklos rūšys:
6.1. pramoniniuose įrenginiuose atliekama šių gaminių gamyba: 

6.1.1. celiuliozė iš medienos arba kitų pluoštinių medžiagų;

6.1.2. popieriaus ar kartono gamyba;

6.1.3. vienos ar daugiau rūšių medžio plokščių: orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušų plokščių gamyba;
6.2. pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas (plovimas, balinimas, merserizavimas) arba dažymas;

6.3. skerdyklų ir maisto pramonės įrenginių eksploatavimas: 

6.3.1. apdorojimo ir perdirbimo veikla maisto produktams arba gyvulių pašarams gaminti iš: 

6.3.2.1. gyvulinės žaliavos;

6.3.2.2. augalinės žaliavos; 

6.4. gyvulių skerdenų ir gyvūninių atliekų šalinimas arba perdirbimas.
6.5. naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas;
6.6. medienos ir medienos gaminių konservavimas naudojant chemines medžiagas;

6.7. įrenginiai laivams statyti ir dažyti arba dažams šalinti;

6.8. plastikų perdirbimas;
6.9. kosmetikos gamyba; 

6.10. paslaugų teikimo veiklos, apimančios:

6.10.1. automobilių plovyklų paslaugas;

6.10.2. skalbyklų paslaugas;

6.10.3. cheminio valymo paslaugas;

6.10.4. kirpyklų ir kitos asmens priežiūros veiklų (pvz. spa centrai) paslaugas. 
� ūkio subjektų nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenys; ūkio subjektų išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys (metų, ketvirčio); asmenų (veiklos vykdytojų), išleidžiančių gamybines nuotekas į kitų asmenų valdomą nuotakyną ir pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 33 p. teikiama informacija apie prioritetinių pavojingų ir / ar pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis ar kita nuotakyno valdytojo turima informaciją apie abonentų išleidžiamas nuotekas; valstybinių laboratorinių tyrimų nuo 2018 m. duomenys.


� taip kaip ši sąvoka apibrėžta Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 5.15 punkte.


� Patvirtintas 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.





