
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tyrimus reikės atlikti pagal  suderintą UAB „Pakruojo vandentiekis“ vandentiekio tinklų vartotojams viešai tiekiamojo geriamojo vandens stebėsenos programą, parengtą ir suderintą su Valstybine maisto veterinarijos tarnyba.
2. Tyrimus A grupės rodiklių nustatymui atlikti ir pateikti tyrimų protokolus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mėginio paėmimo dienos.
3. Tyrimus B grupės rodiklių nustatymui atlikti ir pateikti tyrimų protokolus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo mėginio paėmimo dienos.
4. Apie mikrobiologinius tyrimus neatitinkančius reikalavimų, tiekėjas turi informuoti UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ nedelsiant.

5. Tyrimus susirenka pats Tiekėjas. Transportas turi būti įskaičiuotas į Paslaugos kainą. Negalima transportuoti vandens ir nuotekų tyrimų tuo pačiu transportu.

6. Nuotekų tyrimus atlikti ir pateikti tyrimų protokolą ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo mėginio paėmimo dienos. Tyrimų protokolą atsiųsti į UAB „Pakruojo vandentiekis“ elektroninį paštą: info@vandentiekis.com.
7. Tyrimų rezultatai protokoluose turi būti pateikti tokiais medžiagų pavadinimais ir tokiais matavimo vienetais, kaip pateikta Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

8. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių skaičius gali būti reguliuojamas dėl vandentiekio sistemoje įvyksiančių avarijų skaičiaus, dėl padidėjusio arba sumažėjusio tiriamų objektų skaičiaus, dėl būtinumo atlikti pakartotiną kai kurių geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių vertės nustatymą, dėl Lietuvos Respublikos norminių aktų pasikeitimo, t. y., jeigu būtų nurodoma tirti papildomus vandens saugos ir kokybės rodiklius, kurių šiuo metu nereikia tirti. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktų tyrimų skaičių.

9. Esant ypatingiems reikalavimams mėginio paėmimui, Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą.

10. Nuotekų paėmimui privaloma turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą arba akreditacijos pažymėjimą, išduotą pagal ISO 17025:2018. 
11. Pagal nuotekų ėmimo standarte ISO 5667-10:2020 nustatytus reikalavimus Tiekėjas turi paskaičiuoti automatinio ėminių semtuvo išplėstinę neapibrėžtį.
12. Gavus vartotojų skundą, kviečiama laboratorija, privalo atvykti paimti mėginius per 24 val.
13. Perkantysis subjektas neįsipareigoja atlikti viso nurodyto kiekio. Paslaugų kiekis, priklausomai nuo Perkančiojo subjekto faktinio poreikio gali keistis iki 30 proc.
	Eil. Nr.
	Vandenvietės pavadinimas
	Nuolatinių tyrimų skaičius 36 mėn.
	Periodinių tyrimų skaičius 36 mėn.

	1.
	Pakruojo
	18
	6

	2.
	Linkuvos
	12
	6

	3.
	Petrašiūnų
	6
	6

	4.
	Rozalimo
	6
	6

	5.
	Stačiūnų
	6
	6

	6.
	Degučių
	6
	6

	7.
	Pamūšio (Pašvitinio sen.)
	6
	6

	8.
	Pamūšio (Klovainių sen.) 
	6
	6

	9.
	Draudelių
	6
	6

	10.
	Pašvitinio
	6
	6

	11.
	Mikniūnų
	6
	6

	12.
	Žeimelio
	6
	6

	13.
	Plaučiškių
	6
	6

	14.
	Grikpėdžių
	6
	6

	15.
	Šukionių
	6
	6

	16.
	Lygumų
	6
	6

	17.
	Guostagalio
	6
	6

	18.
	Klovainių
	6
	6

	19.
	Žvirblonių
	6
	6

	20.
	Balsių
	6
	6

	21.
	 Degėsių
	6
	6

	22.
	Medikonių
	6
	6

	23.
	Titonių
	6
	6

	24.
	Šikšnių
	6
	6

	25.
	Mikoliškio
	6
	6

	26.
	Gačionių
	6
	6

	27.
	Linkavičių
	6
	6


	Eil. Nr.
	Nuotekų mėginių paėmimas (36 mėn.)
	Prieš valymą
	Po valymo
	Upė aukščiau išleistuvo
	Upė žemiau išleistuvo
	Mėginių ėmimo šulinys

	1.
	Pakruojo NVĮ
	12
	12
	12
	12
	

	2.
	Linkuvos NVĮ
	12
	12
	
	
	

	3.
	Žeimelio NVĮ
	12
	12
	
	
	

	4.
	Klovainių NVĮ
	12
	12
	
	
	

	5.
	Petrašiūnų NVĮ
	12
	12
	
	
	

	6.
	Guostagalio NVĮ
	12
	12
	
	
	

	7.
	Plaučiškių NVĮ
	12
	12
	
	
	

	8.
	Rozalimo NVĮ
	12
	12
	
	
	

	9.
	Žvirblonių NVĮ
	12
	12
	
	
	

	10.
	Linkavičių NVĮ
	12
	12
	
	
	

	11.
	Mėginių ėmimas iš įmonių su padidinta tarša
	
	
	
	
	90


Tyrimai prieš nuotekų valymo procesą:

temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), cheminis deguonies sunaudojimas (CHDSCr), bendras azotas, bendras fosforas.
Tyrimai po nuotekų valymo proeceso:

temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), cheminis deguonies sunaudojimas (CHDSCr), bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitritų azotas, nitratų azotas, fosfatai.
Tyrimai upėje aukščiau išleistuvo:
temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), cheminis deguonies sunaudojimas (CHDSCr), bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitritų azotas, nitratų azotas, fosfatai, ištirpęs vandenyje deguonis.
Tyrimai upėje žemiau išleistuvo:

temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), cheminis deguonies sunaudojimas (CHDSCr), bendras azotas, bendras fosforas, amonio azotas, nitritų azotas, nitratų azotas, fosfatai, ištirpęs vandenyje deguonis.
Tyrimai iš įmonių su padidinta tarša:
pH, biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), cheminis deguonies sunaudojimas (CHDSCr), bendras azotas, bendras fosforas, riebalai, naftos produktai.
PAGE  

