## 1 pirkimo žiniaraštis
DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
Pirkimo objektas – Vilniaus miesto švietimo įstaigų vidaus inžinerinių sistemų modernizavimas (10E) 3 p.o.d.
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų kaina, Eur be PVM
1. | Vilniaus lopšelis-darželis ,,Obelėlė“, Architektų g. 204, Vilnius
1.1. | Esamų dangų ir elementų ardymas, statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas | kompl. | 100%
1.2. | Šalto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
1.3. | Karšto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu, izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
1.4. | Šildymo vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, izoliavimu įskaintant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
1.5. | Nuotekų vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu įskaintant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
1.6. | Išardytų, pažeistų konstrukcijų ir apdailos atstatymo darbai | kompl. | 100%
Bendrai darbai ir medžiagos: |  |  |  | 0
2. | Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rasa“, Daukšos g. 15, Vilnius
2.1. | Esamų dangų ir elementų ardymas, statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas | kompl. | 100%
2.2. | Šalto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
2.3. | Karšto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu, izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
2.4. | Šildymo vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, izoliavimu įskaintant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
2.5. | Šilumos punkto renovacija, išbandymu, izoliavimu įskaintant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
2.6. | Išardytų, pažeistų konstrukcijų ir apdailos atstatymo darbai | kompl. | 100%
Bendrai darbai ir medžiagos: |  |  |  | 0
3. | Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vandenis", P. Žadeikos g. 14A, Vilnius
3.1. | Esamų dangų ir elementų ardymas, statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas | kompl. | 100%
3.2. | Šalto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
3.3. | Karšto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu, izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
3.4. | Išardytų, pažeistų konstrukcijų ir apdailos atstatymo darbai | kompl. | 100%
Bendrai darbai ir medžiagos: |  |  |  | 0
4. | Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žvangutis", Rinktinės g. 37A, Vilnius
4.1. | Esamų dangų ir elementų ardymas, statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas | kompl. | 100%
4.2. | Šalto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
4.3. | Karšto vandentiekio vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu, dezinfekavimu, izoliavimu įskaitant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
4.6. | Nuotekų vamzdynų darbai su armatūra, išbandymu įskaintant visas būtinas medžiagas ir darbus sistemos eksplotavimui | kompl. | 100%
4.7. | Išardytų, pažeistų konstrukcijų ir apdailos atstatymo darbai | kompl. | 100%
Bendrai darbai ir medžiagos: |  |  |  | 0
Bendra darbų kaina be PVM: |  |  |  | 0
PVM (21%): |  |  |  | 0
Bendra darbų kaina su PVM: |  |  |  | 0
*Bendra darbų kaina be PVM negali būti didesnė nei: 301 508,72 EUR be PVM
Pastaba: - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal darbų kainų žiniaraštį įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.
*Pasiūlius didesnę Bendrą darbų kainą nei nurodyta, pasiūlymas bus atmestas.

## Duomenys skaičiavimams
Alkoholio kontrolės darbe sistema | Reikšmė
Taip | 2500
Ne | 0
Darbo laiko apskaitos sistema statybvietėje | Reikšmė
Taip | 2500
Ne | 0