Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ODONTOLOGINIŲ REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas |  | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Numatomas poreikis (24 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I PIRKIMO OBJEKTO DALIS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS |  |  |  |  |
| 1.1. | Servetėlės pacientui |  | 45±1 x 33±1 cm, impregnuotos, ne mažiau 3-jų sluoksnių, vienas sluoksnis padengtas neperšlampama plėvele | vnt. | 5000 |
| 1.2. | Seilių sugertukai |  | 100 proc. gryna absorbcinė medvilnė; dydžiai: Nr. 2 | vnt. | 40 000 |
| 1.3. | Dulkių atsiurbėjai |  | dulkių atsiurbėjai su įpjovimu, kuris nesudaro vakuumo ir netraumuoja gleivinės | vnt. | 6 000 |
| 1.4. | Seilių atsiurbėjai |  | nežalojantys burnos audinių, ilgis 14 - 20 cm | vnt. | 10 000 |
| 1.5. | Dentalinės adatos |  | adatos karpuliniam švirkštui: 0,3 x 23 mm; Sterilios, vienkartinės. | vnt. | 5 000 |
| 1.6. | Skruostų žiodikliai |  | įvairių dydžių (regular, small); vienkartiniai; be latekso | vnt. | 300 |
| 1.7. | Mikro aplikatoriai |  | įvairių dydžių | vnt. | 1000 |
| 1.8. | Artikuliacinis popierius |  | dvipusis raudonas/mėlynas; 200 mikronų storio, pakuotėje 10 x 12 blokų | vnt. | 500 |
| 1.9. | Popieriniai blokai plombų maišymui |  | dydžiai: 6 x 9 cm | pak. | 10 |
| 1.10. | Apsauginės įmautės |  | rentgeno sensoriaus, ne didesnės kaip 4x18 cm | vnt. | 1 500 |
| 1.11. | Dulkių – seilių atsiurbėjo antgalis |  | Autoklavuojamas; vamzdelio ilgis: 140 mm; skersmuo: 11 mm., lenktos formos | vnt. | 25 |
| 2. | II PIRKIMO OBJEKTO DALIS ENDODONTINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |
| 2.1. | Mašininiai endodontiniai instrumentai |  | steriliose pakuotėse (lygiaverčiai Protaper Gold); forma: SX, F1, F2, F3, S1, S2; ilgiai mm: 19, 21, 25, 31. | Rink. (po vieną vnt. kiekvienos formos ir ilgio) | 80 |
| 2.2. | Gates |  | instrumentai, skirti praplatinti ir ištiesinti vainikinę kanalų dalį - suformuoti geresnį priėjimą formavimo instrumentams; 32 mm; dydis nuo 1 iki 6 | rink. | 10 |
| 2.3. | Endodontiniai švirkštai |  | su adatom kanalų praplovimui; plastikinis, 5,0 ml, skirtas užsukamoms adatoms (pakuotėje 100 vnt.) | rink. | 40 |
| 2.4. | Endodontinė liniuotė |  | graduota milimetrine gradacija nuo krašto iki 35 mm, autoklavuojama, blokelio formos, dviejų matavimo kanalų. | vnt. | 3 |
| 2.5. | Citrinų rūgštis |  | 200±1 ml; 40 proc. tirpalas, kanalų praplovimui; | but. | 1 |
| 2.6. | Popieriniai kaiščiai |  | dydžiai: Nr.15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80. pagaminti iš popieriaus, pažymėti spalviniu kodu, pakuotėje po 200±10 vnt. kiekvieno dydžio po 2 vnt. | pak. | 24 |
| 2.7. | Medžiaga cheminiam kanalų platinimui |  | 30±1 ml, koncentracija 19±1 proc. EDTA kremas | tūb. | 3 |
| 2.8. | Medžiaga cheminiam kanalų platinimui |  | 30±1 ml; koncentracija 18 proc. EDTA tirpalas | but. | 2 |
| 2.9. | Kanalų užpildas |  | metakrilato pagrindu rentgeno kontrastinis kanalų užpildas ne mažiau 1 x 5 ml (aplikatorius) | pak. | 5 |
| 2.10. | Kanalų užpildas |  | polimerinis kalcio hidroksido užpildas ne mažiau 12 g bazė ir 18 g katalizatorius | pak. | 2 |
| 2.11. | Kanalų užpildas |  | dervinis užpildas; savaiminis sukibimas; didelis rentgeno kontrastiškumas; sudėtyje turi būti: apoksianino dervos, kalcio, silicio, cirkonio. Pakuotė: ne mažiau kaip 2 x 15 ml (aplikatorius) | pak. | 5 |
| 2.12. | Kanalų užpildas |  | besiplečianti kanale skysta šalta gutaperčia. Sudėtis: gutaperčios milteliai, polimetilsiloksanas, silikono aliejus, parafino aliejus, cirkonio oksidas, mikrosidabras. Be eugenolio. Rentgeno kontrastiškumas. | pak. | 5 |
| 2.13. | Kanalų užpildas |  | endomethazone (ne daugiau 100 g milteliai) sudėtis: dexametazoni 0,01 g; hydrokortizoni acetatas 1 g; thymoli jodidi 25 g; paraformaldehidi 2,2 g; ZnO; 10 ml skystis - eugenolis | pak. | 15 |
| 2.14. | Kanalų užpildas |  | MTA Flow sudėtis: 13 proc. MTA; salicilatinė derva. Dviejų pastų sistema. | pak. | 1 |
| 2.15. | MTA vpt |  | Endodontinė medžiaga pulpos gyvybingumo išsaugojimui kasdienėje praktikoje. Indikacijos : -Netiesioginiam ir tiesioginiam pulpos padengimui; -Pulpos gydymui po vitalinės/gyvybingos amputacijos; - Danties traumos: komplikuotas lūžis, nuskilimas ir kt.; -Kai dantis yra stipriai pažeistas dėl ėduonies (vaikų odontologijoje); -Galima naudoti kaip bazę po visoms restauracinėmis medžiagoms; Su MTA vpt geresni rezultatai nei su kalcio hidroksido medžiagomis, nes: Turi būti biologiškai suderinamas - be monomerų Turi būti sudarytas iš mineralinių oksidų - trikalcio silikatas (sąveikoje su organizmo skysčiais išsiskiria kalcio ir hidroksido jonai, kurie skatina hidroksiapatito susidarymą ir palaiko gijimą) Turi būti balta/nepermatoma spalva - sudėtyje nėra bismuto oksido ir geležies junginių Turi būti aukštas pH (12) – bakteriostatinis poveikis Turi būti rentgenokontrastiškumas - ~290 % Al Turi būti mažas tirpumo (~0,74%), kuris užkirstų kelią absorbcijai - ilgalaikiam naudojimui; Turi būti galimybė aplikuoti dengiamąjį sluoksnį iš karto dėl sluoksniavimo be slėgio Turi būti patikima pulpos apsauga, kuri mineralizuotų ir sudarytų bakterijoms atsparų apsauginį sluoksnį. Rinkinys: - 10±1 gr miltelių / 10±1 ml skysčio | rink. | 10 |
| 2.16. | Kalcio hidroksidas |  | milteliai, ne mažiau 50 g | pak. | 5 |
| 2.17. | Kalcio hidroksidas |  | 35 proc. kalcio hidroksido pasta; ne daugiau 1,2 ml švirkštas; pakuotėje kartu su endodontinėmis adatėlėmis | pak. | 10 |
| 2.18. | Endodontinės adatėlės |  | tinkančios pozicijai eil. Nr. 2.16 pozicijai; Jos neturėtų būti užsukamos, palenkiamos. | vnt. | 300 |
| 2.19. | Hipochloridas |  | 5 proc.; 250±1 ml | but. | 5 |
| 2.20. | Gutaperčios kaiščiai |  | forma: A, B, C, D, FF, MF, F, XF; Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80. | pak. | 100 |
| 2.21. | Rankiniai endodontiniai instrumentai |  | steriliose pakuotėse (lygiaverčiai Mailefer). Ilgiai mm: 21, 25, 31. Rūšys: Hedstrom file: Nr. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; K-Reamer Nr. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; K-file: Nr. 6, 8, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. Kiekvienos kombinacijos po 2 vnt. | pak. | 138 |
| 2.22. | Rankiniai plėtikliai (spreaderiai) |  | dydžiai Nr. 15 (rinkinyje 6 vnt.) | rink. | 10 |
| 2.23. | Rankiniai plėtikliai (spreaderiai) |  | dydžiai Nr. 20 (rinkinyje 6 vnt.) | rink. | 10 |
| 2.24. | Rankiniai plėtikliai (spreaderiai) |  | dydžiai Nr. 25 (rinkinyje 6 vnt.) | rink. | 8 |
| 2.25. | Rankiniai plėtikliai (spreaderiai) |  | dydžiai Nr. 30 (rinkinyje 6 vnt.) | rink. | 2 |
| 2.26. | Kanalo pildytojai mašininiai |  | 21 mm 25 dydis | rink. | 3 |
| 2.27. | Pulpekstraktoriai |  | steriliose pakuotėse. Rinkinys Nr. 10 – 40, rinkinį sudaro 7 vnt.) | rink. | 10 |
| 2.28. | Gutaperčios kaiščiai |  | konuso dydis 04 (laipsniai); skirti dantų kanalų užpildymui, pagaminti iš gutaperčios, 15 dydžio, supakuota po 120±10 vnt. | pak. | 100 |
| 2.29. | Popieriniai kaiščiai |  | konuso dydis 04 (laipsniai); Popieriniai kaičiai 15 dydžio, skirti kanalų sausinimui, turi spalvinį žymėjimą. Supakuota po 200 ±10 vnt. | pak. | 50 |
| 2.30. | Priemonė perforacijų gydymui |  | MTA susidedantis iš 2 kalcio silikatų. Miltelių smulkios dalelės, patentuotas skystis, leidžiantis sumaišyti tris skirtingas konsistencijas: skystą, tirštą ir „putty“. Ne mažiau 1g + 2 ml + 10 švirkštų + 20 antgaliukų (MTA Flow* arba lygiavertė). | rink. | 1 |
| 2.31. | Skystis eugenolis |  | 10±1 ml. | fl. | 3 |
| 2.32. | Milteliai |  | cinko oksido milteliai, 50±1 g. | pak. | 5 |
| 3. | III PIRKIMO OBJEKTO DALIS ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI |  |  |  |  |
| 3.1. | Injektorius |  | intraligamentinei nejautrai | vnt. | 1 |
| 3.2. | Injektorius |  | su 2 antgaliais, naudojamos 1,8 ml karpulės | vnt. | 20 |
| 3.3. | Ekskavatoriai |  | nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, įvairių dydžių ir formų. | vnt. | 10 |
| 3.4. | Mentelės |  | plombų maišymui, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |
| 3.5. | Plombavimo instrumentas |  | odontologiniai kimštukai nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai įvairių formų | vnt. | 20 |
| 3.6. | Šaukšteliai |  | alveolei gramdyti, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, įvairių formų | vnt. | 5 |
| 3.7. | Odontologiniai zondai |  | ne mažiau 8 mm Ø, tuščiaviduriai, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 70 |
| 3.8. | Odontologiniai pincetai |  | nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, standartinio dydžio, odontologiniai | vnt. | 40 |
| 3.9. | Plombų formavimo instrumentai |  | ne mažiau 8 mm Ø , tuščiaviduriai, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 30 |
| 3.10. | Instrumentai dantų traukimui |  | įvairios replės nuolatiniams dantims, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |
| 3.11. | Instrumentai dantų traukimui |  | įvairūs elevatoriai nuolatiniams dantims, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 15 |
| 3.12. | Anatominis pincetas |  | anatominis, tiesus, 10,0±1 cm | vnt. | 3 |
| 3.13. | Chirurginės žirklės |  | lenktos, daugkartinės, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, įvairios, skirtos gingivalinių audinių korekcijoms bei chirurginių siūlų kirpimui. | vnt. | 10 |
| 3.14. | Skalpelių galvutės |  | chirurginės plieninės (arba lygiavertės), sterilios, vienkartinės (lygiaverčios Falcon Nr.15) | vnt. | 200 |
| 3.15. | Skalpelių koteliai |  | vienkartiniams skalpeliams, tinkantys aukščiau einančiai pozicijai, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 2 |
| 3.16. | Adatkočiai |  | atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai; iki 14 cm ilgio. | vnt. | 1 |
| 3.17. | Dantų karūnėlių nuėmėjas |  | skirtas atmušti pusiau nupjautą dirbtiną danties vainikėlį, pusiau automatinis, reguliuoja vainikėlių atmušimo (nuėmimo) jėgą (ne mažiau 3 pakopų), rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 3 antgaliai. | rink. | 1 |
| 3.18. | Kiuretės |  | skirtos konkrementų šalinimui, įvairių tipų.; iš nerūdijančio pieno (arba lygiaverčio) atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 4 |
| 3.19. | Veidrodėlių koteliai |  | su sriegiu, ne mažiau 8 mm Ø, tuščiaviduriai, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 30 |
| 3.20. | Veidrodėliai |  | nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), veidrodinė dalis su sriegiu, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai, sandarūs, didinantys ir nedidinantys, dydžiai: Nr.4, 5. | vnt. | 340 vnt. (170 vnt. Nr. 4 ir 170 vnt. Nr. 5) |
| 4. | IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |
| 4.1. | Matricų laikiklis |  | pieštuko tipo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 1 |
| 4.2. | Matricos kontūrinės |  | Tinkančios prieš tai einančiai pozicijai, metalinės (arba lygiavertės medžiagos), 0,035 mm storis, po 24 vnt. rinkinyje. | rink. | 1 |
| 4.3. | Plastikinės matricos |  | juostelės, karpomos, tiesios, plotis 8 mm. | vnt. | 400 |
| 4.4. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S1 | vnt. | 10 |
| 4.5. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S2 | vnt. | 10 |
| 4.6. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S3 | vnt. | 5 |
| 4.7. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S4 | vnt. | 5 |
| 4.8. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S5 | vnt. | 2 |
| 4.9. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S6 | vnt. | 1 |
| 4.10. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M1 | vnt. | 10 |
| 4.11. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M2 | vnt. | 10 |
| 4.12. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M3 | vnt. | 5 |
| 4.13. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M4 | vnt. | 5 |
| 4.14. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M5 | vnt. | 2 |
| 4.15. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M6 | vnt. | 1 |
| 4.16. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L1 | vnt. | 10 |
| 4.17. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L2 | vnt. | 10 |
| 4.18. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L3 | vnt. | 5 |
| 4.19. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L4 | vnt. | 5 |
| 4.20. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L5 | vnt. | 2 |
| 4.21. | Kaiščiai |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L6 | vnt. | 1 |
| 4.22. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S1 | vnt. | 7 |
| 4.23. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S2 | vnt. | 7 |
| 4.24. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S2 | vnt. | 5 |
| 4.25. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S3 | vnt. | 5 |
| 4.26. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S4 | vnt. | 1 |
| 4.27. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S5 | vnt. | 1 |
| 4.28. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S6 | vnt. | 1 |
| 4.29. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M1 | vnt. | 7 |
| 4.30. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M2 | vnt. | 7 |
| 4.31. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M3 | vnt. | 5 |
| 4.32. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M4 | vnt. | 5 |
| 4.33. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M5 | vnt. | 1 |
| 4.34. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M6 | vnt. | 1 |
| 4.35. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L1 | vnt. | 1 |
| 4.36. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L2 | vnt. | 7 |
| 4.37. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L3 | vnt. | 7 |
| 4.38. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L4 | vnt. | 5 |
| 4.39. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L5 | vnt. | 5 |
| 4.40. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L6 | vnt. | 1 |
| 4.41. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): XL4 | vnt. | 1 |
| 4.42. | Kaiščiai |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): XL6 | vnt. | 1 |
| 4.43. | Paauksuotų kaiščių rinkinys |  | Dydžiai: S1; 2; 3; 4; 5; 6; M1; 2; 3; 4; 5; 6; L1; 2; 3; 4; 5; 6; XL1; 2; 3; 4; 5; 6 Rinkinį sudaro dydžiai ir 2 vnt. raktų. | rink. | 1 |
| 4.44. | Laikinas cementas |  | polimerais sustiprinta cinko oksido – eugenolio medžiaga, skirta tarpinėms restauracijoms; rinkinys iš ne mažiau 40 g miltelių ir 5 ml skysčio | rink. | 25 |
| 4.45. | Poliravimo diskų rinkinys |  | Skirti šlifuoti, kontūruoti, poliruoti. Rinkinį sudaro: diskeliai skersmens 9,5 ±1 mm ir 12,7 ±1 mm, Grubumas: F, M, C, SF. | rink. | 1 |
| 4.46. | Poliravimo diskų papildymai ir laikikliai |  | 9,5 ±1 mm ir 12,7 ±1 mm skersmens, grubumas SF, F, M, C | vnt. | 10 000 |
|  |  |  | laikikliai, tinkantys prieš tai esančiai pozicijai. | vnt. | 30 |
| 4.47. | Apismatricų laikikliai ir juostelės |  | didelis (žiogelis), atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 8 |
|  |  |  | mažas (žiogelis), atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 8 |
|  |  |  | juostelės išgaubtos, metalinės, krūminiams ir prieškrūminiams dantims, autoklavuojamos, įvairių dydžių, pakuotėje ne mažiau 6 vnt. | pak. | 30 |
| 4.48. | Sekcijinių matricų sistema |  | rinkinį sudaro: 1 žiedas, replės, 2 poros antgaliukų, 5+5 matricos, 10+10 medinių kaištukų. Autoklavuojami, keičiami plastikiniai antgaliukai, anatominė antgaliukų forma turi užtikrinti gerą adaptaciją. Matricos tamsiai mėlynos spalvos, gerai kontrastuojančios ir nespindinčios. | rink. | 1 |
| 4.49. | Matricos |  | inksto formos, ultra plonos, 0,0015 kontūrinės matricos 5,5; 6,5; 7,5 mm aukščio, tinkančios prieš tai einančiai pozicijai. | vnt. | 20 |
| 4.50. | Poliravimo juostelės |  | metalinės deimantinės juostelės, ne siauresnės kaip 3,75 mm, ilgis 147± 3 mm, karpomos pakuotėje; | pak. | 10 |
|  |  |  | plastikinės, ne siauresnės kaip 8 mm, karpomos, ilgis 15±1 m. ritinėlyje. | ritin. | 10 |
| 4.51. | Polyrų rinkinys |  | su deimantinėmis dalelėmis, autoklavuojami, poliravimui su vandeniu. Rinkinį sudaro: 2 liepsnelės, 2 taurelės, 1 diskelis. | rink. | 5 |
| 4.52. | Poliravimo galvutės |  | skirtos mikrovarikliui įvairių formų ir grubumo, silikoninės (arba lygiavertės medžiagos) su laikikliu. | vnt. | 40 |
| 4.53. | Šepetėliai |  | šlifavimo ir poliravimo, konuso formos. | vnt. | 100 |
| 4.54. | Juostelės |  | metalinės (arba lygiavertės medžiagos), rulone 10± 0,5 m, karpomos, minkštos, plotis - 4±1 mm. | rul. | 1 |
| 4.55. | Poliravimo galvutės |  | amalgamai poliruoti. | vnt. | 5 |
| 4.56. | Poliravimo ratukai |  | su metaliniu (arba lygiaverčiu) laikikliu ir deimanto dalelėmis. Rožiniai - pertekliaus nuėmimui; pilki- poliravimui. | rink. | 5 |
| 4.57. | Šepetėliai |  | trumpi, skirti surišimo sistemai. | vnt. | 100 |
| 4.58. | Koteliai |  | šepetėliams | kotel. | 2 |
| 4.59. | Laikiklis |  | servetėlių laikiklis skirtas pacientui, atsparus dezinfekcijai | vnt. | 10 |
| 4.60. | Gumytės |  | įvairių spalvų, instrumentams žymėti, ne kanceliarinės, tinkamos dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 500 |
| 4.61. | Koferdamo guma |  | Be latekso, mėlynos spalvos, dydis ~15x ~15 cm, rinkinyje po 20 vnt. | rink. | 1 |
| 4.62. | Aerozolinis tepalas |  | tinkantis visų tipų antgaliams valyti ir sutepti. Flakonas 500±50 ml talpos. | fl. | 8 |
| 4.63. | Skydas ir papildymas |  | apsauginis skydas su rėmu | vnt. | 2 |
|  |  |  | apsauginio skydo papildymas. | vnt. | 10 |
| 4.64. | Akiniai |  | apsauginiai, skaidrūs. | vnt. | 3 |
| 4.65. | Tarpdančių pleištukai |  | mediniai, mažiausio dydžio. | vnt. | 100 |
| 4.66. | Tarpdančių kaištukai |  | anatominės formos plastikiniai (arba lygiaverčiai), tinkami naudoti su visų tipų matricomis - S dydžio. | vnt. | 20 |
| 4.67. | Žiodikliai |  | Rinkinys įvairių dydžių, silikoninių (arba lygiavertės medžiagos), autoklavuojamų. | rink. | 1 |
| 4.68. | Konteineris |  | instrumentų mirkymui 5,0 ±0,2 litrų talpos. | vnt. | 1 |
| 4.69. | Indelis |  | grąžtų ir akmenėlių dezinfekcijai, plastmasinis (arba lygiavertės medžiagos), apvalus su dangteliu (aukštis ne mažiau 7 cm.), Ø ne mažiau 9 cm, angos dangtelyje Ø apie 0,8 cm, su išimamu koštuvu. | vnt. | 1 |
| 4.70. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 6 |
| 4.71. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 5 |
| 4.72. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 5 |
| 4.73. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A3,5. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 5 |
| 4.74. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 2 |
| 4.75. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A6. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 2 |
| 4.76. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: B3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.77. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: C4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.78. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: C6. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.79. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: W. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.80. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: XW. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.81. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 6 |
| 4.82. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.83. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.84. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A3,5. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.85. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 2 |
| 4.86. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.87. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.88. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.89. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.90. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.91. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.92. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: D2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.93. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: WB. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.94. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: XWB. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.95. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 6 |
| 4.96. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.97. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.98. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: B1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.99. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: B2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 2 |
| 4.100. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: D2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.101. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: WE. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.102. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: CT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.103. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: BT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 5 |
| 4.104. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: GT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.105. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: AT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). | švirkšt. | 1 |
| 4.106. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A1 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 7 |
| 4.107. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A2 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 6 |
| 4.108. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A3 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 6 |
| 4.109. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A3,5 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 5 |
| 4.110. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A4 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 2 |
| 4.111. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: B1 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 2 |
| 4.112. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: AO3 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 1 |
| 4.113. | Universalus takus nano kompozitas |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: XBW (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) | pak. | 1 |
| 4.114. | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: CV. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). | švirkšt. | 10 |
| 4.115. | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A2. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). | švirkšt. | 10 |
| 4.116. | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A3. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). | švirkšt. | 10 |
| 4.117. | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A3,5. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). | švirkšt. | 10 |
| 4.118. | Universalus kompozitas |  | Universalus nanohibridinis kompozitas: priekinių ir galinių dantų srities restauracijoms, įklotams ir užklotams, tiesioginėms laminantėms, tarpdančių sienelių atstatymui. Kietinamo sluoksnio storis – ~4 mm (10s/20s). Privalumai: didžiausias stabilumas - ~91% užpildo, ypač lengvas poliravimas, 5 atspalvių grupės - atkuria visą 16 klasikinių “VITA®” spalvų raktą, mažiausias susitraukimas - ~1,44 tūrio proc., rentgenokontrastiškas - 900%. 4,5gr švirkštuose ir 15 x 0,3gr kapsulėse. Rinkinys: 5šv x 4,5 g (A1, A2, A3, A3,5, A4) Viso: 22,5 gr arba 75 x 0,3 g (15 x A1, A2, A3, A3,5, A4) Viso: 22,5gr Pakuotė: 4,5gr švirkštas vienos iš galimų spalvų: A1; A2; A3; GA3; A4;Opaque; Bleach arba 15 kapsulių x 0,3g vienos iš galimų spalvų: A1; A2; A3; GA3; A4;Opaque; Bleach | švirkšt. | 20 (įvairių spalvų) |
| 4.119. | Šviesoje kietėjantis baltas kompomeras |  | kapsulėse ~0,25 g , pakuotėje Nr. 10 kaps. (DYRACT arba lygiavertis). | pak. | 2 |
| 4.120. | Aukšto klampumo kompozitas |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A1 | švirkšt. | 15 |
| 4.121. | Aukšto klampumo kompozitas |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A2; | švirkšt. | 15 |
| 4.122. | Aukšto klampumo kompozitas |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A3; | švirkšt. | 10 |
| 4.123. | Aukšto klampumo kompozitas |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A3,5; | švirkšt. | 8 |
| 4.124. | Aukšto klampumo kompozitas |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A4;. | švirkšt. | 1 |
| 4.125. | Aukšto klampumo kompozitas |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: BW. | švirkšt. | 1 |
| 4.126. | Mažo klampumo kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A1; | švirkšt. | 10 |
| 4.127. | Mažo klampumo kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A2; | švirkšt. | 10 |
| 4.128. | Mažo klampumo kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A3; | švirkšt. | 10 |
| 4.129. | Mažo klampumo kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A3,5; | švirkšt. | 8 |
| 4.130. | Mažo klampumo kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A4; | švirkšt. | 1 |
| 4.131. | Mažo klampumo kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: BW. | švirkšt. | 1 |
| 4.132. | Opakeriškas arba skaidrus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: E1; | švirkšt. | 15 |
| 4.133. | Opakeriškas arba skaidrus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: D1; | švirkšt. | 10 |
| 4.134. | Opakeriškas arba skaidrus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: D3. | švirkšt. | 5 |
| 4.135. | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A1; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) | švirkšt. | 6 |
| 4.136. | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A2; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) | švirkšt. | 6 |
| 4.137. | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A3; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) | švirkšt. | 6 |
| 4.138. | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: B1; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.139. | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: C2 (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) | švirkšt. | 1 |
| 4.140. | Spalvotas kompomeras |  | su blizgučiais išskiriantis fluorą, pieninių dantų plombavimui. | rink. | 10 |
| 4.141. | Stiklo pluoštu sustiprintas kompozitas |  | šviesoje kietėjantis kompozitas dentino atstatymui didelėse ertmėse. Ne mažiau kaip 15 x 0,13 ml kaps. (Ever X Posterior* arba lygiavertis) | rink. | 3 |
| 4.142. | Stiklo pluošto skystas kompozitas |  | stiklo pluošto gijomis sustiprintas skystas kompozitas danties struktūros atstatymui iki emalio -dentino ribos. Ne mažiau kaip 3,7 g švirkštas. Dentino spalva sluoksniuojama 2 mm sluoksniais. | švirkšt. | 6 |
| 4.143. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A1; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 5 |
| 4.144. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A2; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 5 |
| 4.145. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A3; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 5 |
| 4.146. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A3,5; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 5 |
| 4.147. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A4, Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 3 |
| 4.148. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: BW; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 2 |
| 4.149. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: D1; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 2 |
| 4.150. | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: D3; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 1 |
| 4.151 | Takus kompozitas |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: E1. Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. | rink. | 1 |
| 4.152. | Takus kompozitas |  | nano kompozitas danties struktūros atstatymui iki emalio - dentino ribos. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 x 1 g švirkštai. Universalios spalvos (SDR Flow + Bulk Fill Flowafile* arba lygiavertis). | pak. | 1 |
| 4.153. | Ėsdinimo rūgštis |  | fosforo rūgštis 38%, švirkštuose ne 12 ±5 ml. | švirkšt. | 10 |
| 4.154. | Stiklo jonomerinis pamušalas |  | kietėjantis šviesoje, švirkštuose. Rinkinyje ne mažiau kaip 2 x 2,5 ml taupiuose, nevarvančiuose NDT švirkštuose. | rink. | 5 |
| 4.155. | Stiklo jonomerinis pamušalas |  | chemiškai kietėjantis pamušalas (milteliai + skystis) | pak. | 2 |
| 4.156. | Cinko fosfatinis cementas |  | cinko fosfatinis cementas, tinkantis vainikėlių, tiltų ir įklotų fiksacijai, pamušalams po visų tipų plombinėmis medžiagomis. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 gr milteliai + 40 ml skystis (Harvard* arba lygiavertis) | pak. | 5 |
| 4.157. | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  | savaiminio kietėjimo, ne mažiau kaip 50 x 0,10 ml kapsulėse; kapsulėje ne daugiau kaip 0,40 g miltelių ir 0,11 g skysčio (Fuji IX* arba lygiavertė ) | kaps. | 800 |
| 4.158. | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  | savaiminio kietėjimo, ne mažiau kaip 50 x 0,14 ml kapsulėse; kapsulėje ne mažiau kaip 0,42 miltelių ir 0,12 skysčio (Riva SC* arba lygiavertė). | kaps. | 800 |
| 4.159. | Metalinis kapsulių aplikatorius |  | metalinis kapsulių aplikatorius tinkantis aukščiau einančiai pozicijai. | vnt. | 1 |
| 4.160. | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  | savaiminio kietėjimo. Rinkinys A2, A3, B3, 3 x 15 gr miltukų +2 x 6,4 ml skysčio (Fuji IX* arba lygiavertė). | rink. | 5 |
| 4.161. | Stiklo jonomerinės kapsulės |  | didelio viskoziškumo, kietėjanti šviesoje, sustiprinta derva pageidaujama, ne mažiau kaip 45 x 0,14 ml, plombinė medžiaga (Riva LC* arba lygiavertė). | kaps. | 800 |
| 4.162. | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  | šviesoje kietėjanti, ne mažiau kaip 15 g milt. + skyst. 7,2 ml. (Riva LC* arba lygiavertė). | pak. | 5 |
| 4.163. | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  | cheminio kietėjimo, ne mažiau kaip 15 g x 6,9 ml (Riva SC* arba lygiavertė). | pak. | 10 |
| 4.164. | Stiklo hibridinė medžiaga sistemoje su apsauginiu laku |  | dėvėjimuisi atspari savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga šoninių dantų restauracijoms. Vidutinis medžiagos kiekis kapsulėje ne mažiau kaip 0,4 g. miltelių ir 0,12 g (0,1 ml) skysčio. Minimalus sumaišytos kapsulės cemento tūris ne mažiau kaip 0,14 ml (Eguia fill* arba lygiavertė). | kaps. | 300 |
| 4.165. | Savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga |  | šviesa kietinama bei dėvėjimuisi atspari savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga. Ne mažiau kaip 4 ml, tinkanti aukščiau einančiai pozicijai. (Equia Coat* arba lygiavertė). | vnt. | 1 |
| 4.166. | Stiklo jonomerinė restauracinė medžiaga |  | medžiaga pasižyminti dideliu fluoro išskyrimu. Rinkinys: 15 g milteliai ir 10 g (9,1 ml) skystis. Rožinės ir baltos spalvos (Riva Protect* arba lygiavertė). | rink. | 10 |
| 4.167. | Stiklo jonomeras su sidabru kapsulėse |  | Su sidabru kapsulėse (RIVA Silver* arba lygiavertė). | kaps. | 300 |
| 4.168. | Takus kompomeras |  | rožinės ir mėlynos spalvos, 2 g švirkštas. | švirkšt. | 12 |
| 4.169. | Surišiklis |  | šviesoje kietėjantis hidrofiliškas surišiklis, suderinamas su visų tipų restauracinėms medžiagoms ir visais cementais be papildomo cheminio aktyvatoriaus. Sudėtyje: MDP, HEMA ir Bis Gma monomerai 5% vandens 95% etanolio, 6±0,1 ml fl. (All Bond Universal* arba lygiavertis) | fl. | 1 |
| 4.170. | Selektyvaus ir savaiminio ėsdinimo surišiklis |  | selektyvaus ėsdinimo, šviesoje kietėjantis emalio ir dentino surišiklis, 5±0,1 ml fl. Sudėtyje Vitrebond kopolimeras MDP monomeras silanas (Single Bond Universal* arba lygiavertis) . | fl. | 15 |
| 4.171. | Selektyvaus ir savaiminio ėsdinimo surišiklis |  | hidrofilinis selektyvaus ėsdinimo, šviesoje kietėjantis surišiklis, surišantis visų tipų restauracines medžiagas prie emalio, dentino, metalo, keramikos. Surišiklis turi būti aktyvus įlašintas į specialų indelį, ne mažiau kaip 30 min. Isoproponolio ir vandens pagrindu. Sudėtis be HEMA. Flakone 4±0,1 ml. (Prime& Bond Active* arba lygiavertis). | fl. | 15 |
| 4.172. | Siūlas retrakcinis |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 000. | pak. | 1 |
| 4.173. | Siūlas retrakcinis |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 001. | pak. | 1 |
| 4.174. | Siūlas retrakcinis |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 0. | pak. | 1 |
| 4.175. | Siūlas retrakcinis |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 1. | pak. | 1 |
| 4.176. | Siūlas retrakcinis |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 2. | pak. | 1 |
| 4.177. | Hemostatinės kempinėlės |  | prisotintos sidabro koloidu, naudojamos kraujavimui stabdyti po danties ekstrakcijos. | vnt. | 500 |
| 4.178. | Skystis audinių retrakcijai |  | Flakone ne mažiau kaip 20% geležies sulfatas, ne mažiau kaip 30±10 ml, gelis tamsiai rudos spalvos (Viscostat clear* arba lygiavertis). | fl. | 1 |
| 4.179. | Skystis audinių retrakcijai |  | Flakone ne mažiau kaip 25% koncentracija ir ne mažiau kaip 30±10 ml, su aliuminio chloridu, gelis skaidrus (Viscostat clear* arba lygiavertis). | fl. | 1 |
| 4.180. | Silantas |  | hidrofilinis silantas su fluoru dervų pagrindu, užpildymas 58%, šviesoje kietėjantis. Ne daugiau kaip 1,2 ml švirkštuose (Ultradent Hydro Seal* arba lygiavertis) | šv. | 30 |
| 4.181. | Šviesoje kietėjantis lakas |  | išskiriantis fluoro jonus, atsparus dilimui, ormocerų pagrindu pagamintas dantų jautrumą mažinantis. Skirtas ypač jautraus dentino, priekaklelinės srities ir vainikėlio krašto danties audinių jautrumo gydymui. Rinkinyje ne mažiau kaip 4,5 ml lako, rankenėlės ir 50 vienkartinių šepetėlių (Admira protect* arba lygiavertis). | rink. | 4 |
| 4.182. | Fluoro lakas |  | kartu su tirpikliu rinkinyje (4 g lako ir 10 ml tirpiklio); ne daugiau 10 g lako | rink. | 2 |
| 4.183. | Fluoro lakas |  | vienkartinėse dozėse (Bifluorid 12* arba lygiavertis). | vienkartinė dozė | 400 |
| 4.184. | Laikinas užpildas- dentinas |  | neeugenolinis, savaime kietėjantis, su fluoru, 37-38 g (Coltosol* arba lygiavertis). | pak. | 5 |
| 4.185. | Kalcio hidroksido preparatas |  | kalcio hidroksido preparatas pulpos apsaugai (pasta + pasta) rink. pageidaujama bazė ne mažiau 13 g., katalizatorius 11 g., (Calcimol* arba lygiavertis). | rink. | 1 |
| 4.186. | Šviesoje kietėjantis kalcio silikatas |  | šviesoje kietėjantis interaktyvus kalcio silikatas pulpos apsaugai, pakuotėje pageidaujama ne mažiau 1 g arba 4 x 1g (Theracal* arba lygiavertis) | pak. | 5 |
| 4.187. | Poliravimo pasta |  | pasta be fluoro tūbelėje 100± 10 g. | tūb. | 5 |
| 4.188. | Poliravimo pasta |  | pasta skirta kompozitų poliravimui tūbelėje 100± 10 g. | tūb. | 3 |
| 4.189. | Šlifavimo pasta |  | pasta skirta kompozitų šlifavimui tūbelėje 100± 10 g. | tūb. | 3 |
| 4.190. | Šlifavimo pasta |  | pasta su fluoru skirta po konkrementų nuėmimo tūbelėje 100± 10 g. | tūb. | 5 |
| 4.191. | Testas aerozolinis danties gyvybingumui nustatyti |  | purškiamos suspaustos dujos balionėliuose danties gyvybingumui tikrinti. | test. | 3 |
| 4.192. | Dantų balinimo priemonė |  | priemonė negyvų dantų balinimui, 35% vandenilio peroksido gelio pavidalu švirkštuose, pakuotėje 2 x 1,2 ml ± 0,1 ml (Opalescence- endo* arba lygiavertė) | pak. | 1 |
| 4.193. | Milteliai sodapūtei |  | vienkartinės pakuotės ne mažiau kaip po 15 g. | pak. | 500 |
| 4.194. | Stiklo pluošto kaiščiai |  | stiklo pluošto kaiščių įvairių dydžių su gilintuvais rinkinys. | rink. | 2 |
| 4.195. | Stiklo pluošto kaiščiai |  | nereikalingas grąžtas kanalo paruošimui, kaištis susideda iš keleto atskirų šakelių. Geras rentgeno kontrastas (Biolight Plus * arba lygiaverčiai stiklo pluošto kaiščiai). Rinkinį sudaro: tokių dydžių: 4 šakelės - 0,8 mm; 6 šakelės - 1,00 mm; 9 šakelės - 1,2 mm; 12 šakelių.- 1,4 mm ir ne mažiau 5 vnt. pakuotėje. | rink. | 1 |
| 4.196. | Stiklo pluošto juostos |  | impregnuotos skystame kompozite, ne daugiau kaip 2 x 12 cm rinkinyje (GC* arba lygiavertės) | rink. | 1 |
| 4.197. | Sidabro diamino flouridas + kalio jodidas |  | Rinkinys: ne daugiau 1,5 ml SDF + 3 ml KJ | rink. | 1 |
| 4.198. | Rentgeno jutiklių laikikliai |  | įvairių tipų | vnt. | 5 |
| 4.199. | Alveogyl pasta |  | Sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis, kalcio karbonatas; pakuotėje ne mažiau 10 g | pak. | 1 |
| 4.200. | Dantų poliravimo pasta (profilaktika) |  | Skirta dantų poliravimui; vienkartinėmis dozėmis; ne daugiau kaip 2±0,5 g | Vienkartinė dozė | 500 |
| 5. | V PIRKIMO OBJEKTO DALIS KOMPOZITAI |  |  |  |  |
| 5.1. | Bioaktyvus kompozitas | dvigubo (šviesoje ir cheminiu būdu) kietėjimo bioaktyvus kompozitas išskiriantis hidroksiapatitus, nereikalaujantis ėsdinimo ir surišimo (Activa Bioactive* arba lygiavertis). Spalvos: A1;. Rinkinyje dvigubi ne daugiau 5 ml švirkštai ir priedai. |  | rink. | 20 |
| 5.2. | Bioaktyvus kompozitas | dvigubo (šviesoje ir cheminiu būdu) kietėjimo bioaktyvus kompozitas išskiriantis hidroksiapatitus, nereikalaujantis ėsdinimo ir surišimo (Activa Bioactive* arba lygiavertis). Spalvos: A2;. Rinkinyje dvigubi ne daugiau 5 ml švirkštai ir priedai. |  | rink. | 20 |
| 5.3. | Bioaktyvus kompozitas | dvigubo (šviesoje ir cheminiu būdu) kietėjimo bioaktyvus kompozitas išskiriantis hidroksiapatitus, nereikalaujantis ėsdinimo ir surišimo (Activa Bioactive* arba lygiavertis). Spalvos: A3. Rinkinyje dvigubi ne daugiau 5 ml švirkštai ir priedai. |  | rink. | 10 |
| 5.4. | Takus bioaktyvus kompozitas | dvigubo kietėjimo takus bioaktyvus kompozitas išskiriantis hidroksiapatitus, nereikalaujantis ėsdinimo ir surišimo. Pakuotėje ne mažiau 2 x 5 ml/ 7 g dvigubi švirkštai ir priedai. |  | pak. | 5 |
| 5.5. | Bioaktyvus cementas | savaiminio surišimo interaktyvus trigubo kietėjimo cementas. Išskiria kalcio, fosforo ir fluoro jonus. Sluoksnio storis 11 µ. Spalvos: A2 ir T. Suderinamas su visų tipų restauracinėms medžiagoms, (pakuotėje 5ml/7 g automix švirkštas) |  | pak. | 5 |

1. *Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.