## Pasiūlymo forma
AB „Klaipėdos energija" |  |  |  | PASIŪLYMO PRIEDAS
Tiekėjo, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas (įrašyti)
PREKIŲ ĮKAINIAI
PUR IZOLIUOTŲ ŠILUMOS TIEKIMO GAMINIŲ PASIŪLYMO FORMA (DN20–DN200)
Izoliacijos serija: STANDARTINĖ (pagal EN 253 ar lygiavertį)
1. PUR izoliuoti tiesiniai vamzdžiai
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,0mm | DN20/110 | 1 vnt. | 160
2 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,3mm | DN25/110 | 1 vnt. | 180
3 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN32/110 | 1 vnt. | 190
4 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN40/110 | 1 vnt. | 200
5 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN50/125 | 1 vnt. | 220
6 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN65/140 | 1 vnt. | 250
7 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 3,2mm | DN80/160 | 1 vnt. | 310
8 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN100/200 | 1 vnt. | 430
9 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN125/225 | 1 vnt. | 465
10 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,0mm | DN150/250 | 1 vnt. | 570
11 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,6mm | DN200/315 | 1 vnt. | 730
1.1 PUR izoliuoti tiesiniai vamzdžiai SPIRO (cinkuotos skardos kevalas)
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,0mm | DN20/110 | 1 vnt. | 150
2 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,3mm | DN25/110 | 1 vnt. | 160
3 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN32/110 | 1 vnt. | 190
4 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,6mm | DN40/110 | 1 vnt. | 210
5 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN50/125 | 1 vnt. | 220
6 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 2,9mm | DN65/140 | 1 vnt. | 240
7 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 3,2mm | DN80/160 | 1 vnt. | 320
8 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN100/200 | 1 vnt. | 410
9 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 4,5mm | DN125/225 | 1 vnt. | 430
10 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,0mm | DN150/250 | 1 vnt. | 530
11 | PUR izoliuotas plieninis vamzdis, L - 12 m, S ≥ 5,6mm | DN200/315 | 1 vnt. | 710
2. PUR izoliuotos alkūnės 45°
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN20/110 | 1 vnt. | 55
2 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN25/110 | 1 vnt. | 60
3 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN32/110 | 1 vnt. | 65
4 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN40/110 | 1 vnt. | 70
5 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN50/125 | 1 vnt. | 75
6 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN65/140 | 1 vnt. | 80
7 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN80/160 | 1 vnt. | 90
8 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN100/200 | 1 vnt. | 110
9 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN125/225 | 1 vnt. | 160
10 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN150/250 | 1 vnt. | 170
11 | PUR izoliuota alkūnė 45°, L - 1mx1m | DN200/315 | 1 vnt. | 310
3. PUR izoliuotos alkūnės 90°
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN20/110 | 1 vnt. | 55
2 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN25/110 | 1 vnt. | 60
3 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN32/110 | 1 vnt. | 65
4 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN40/110 | 1 vnt. | 70
5 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN50/125 | 1 vnt. | 75
6 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN65/140 | 1 vnt. | 80
7 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN80/160 | 1 vnt. | 90
8 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN100/200 | 1 vnt. | 110
9 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN125/225 | 1 vnt. | 160
10 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN150/250 | 1 vnt. | 170
11 | PUR izoliuota alkūnė 90°, L - 1mx1m | DN200/315 | 1 vnt. | 310
4. PUR izoliuoti trišakiai (T formos)
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN20/110x20/110 | 1 vnt. | 160
2 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN25/110x20/110 | 1 vnt. | 175
3 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN32/110x25/110 | 1 vnt. | 180
4 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN40/110x32/110 | 1 vnt. | 190
5 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN50/125x40/110 | 1 vnt. | 210
6 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN65/140x50/125 | 1 vnt. | 220
7 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN80/160x65/140 | 1 vnt. | 240
8 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN100/200x80/160 | 1 vnt. | 270
9 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN125/225x100/200 | 1 vnt. | 280
10 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN150/250x125/225 | 1 vnt. | 290
11 | PUR izoliuotas trišakis (T formos) | DN200/315x150/250 | 1 vnt. | 330
5. PUR izoliuoti trišakiai (lygiagretūs)
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN20/110x20/110 | 1 vnt. | 160
2 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN25/110x20/110 | 1 vnt. | 175
3 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN32/110x25/110 | 1 vnt. | 180
4 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN40/110x32/110 | 1 vnt. | 190
5 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN50/125x40/110 | 1 vnt. | 210
6 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN65/140x50/125 | 1 vnt. | 220
7 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN80/160x65/140 | 1 vnt. | 240
8 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN100/200x80/160 | 1 vnt. | 270
9 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN125/225x100/200 | 1 vnt. | 280
10 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN150/250x125/225 | 1 vnt. | 290
11 | PUR izoliuotas trišakis (lygus) | DN200/315x150/250 | 1 vnt. | 330
6. Izoliacinės movos (pagal vamzdžių DN) Komplekte turi būti normuotas putplasčio paketas, laidų sujungėjai ir laidų laikikliai.
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN20/110 | 1 kompl. | 30
2 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN25/110 | 1 kompl. | 30
3 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN32/110 | 1 kompl. | 30
4 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN40/110 | 1 kompl. | 30
5 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN50/125 | 1 kompl. | 35
6 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN65/140 | 1 kompl. | 40
7 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN80/160 | 1 kompl. | 45
8 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN100/200 | 1 kompl. | 50
9 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN125/225 | 1 kompl. | 55
10 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN150/250 | 1 kompl. | 60
11 | Izoliacinė mova dvigubo sandarumo | DN200/315 | 1 kompl. | 70
7. PUR izoliuotos rutulinės įvirinamos sklendės
Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | DN, mm | Kiekis | Užsakovui priimtinas maksimalus įkainis, EUR (be PVM) | Tiekėjo siūlomas įkainis, EUR (be PVM)
1 | PUR izoliuota sklendė be aptarnavimo vožtuvų | DN20/110 | 1 vnt. | 350
2 | PUR izoliuota sklendė be aptarnavimo vožtuvų | DN25/110 | 1 vnt. | 450
3 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN32/110 | 1 vnt. | 850
4 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN40/110 | 1 vnt. | 880
5 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN50/125 | 1 vnt. | 920
6 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN65/140 | 1 vnt. | 950
7 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN80/160 | 1 vnt. | 1000
8 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN100/200 | 1 vnt. | 1300
9 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN125/225 | 1 vnt. | 1450
10 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN150/250 | 1 vnt. | 1580
11 | PUR izoliuota sklendė su dviem aptarnavimo vožtuvais | DN200/315 | 1 vnt. | 2100
Bendra kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
Bendra kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
Pastabos:
1. Bendra kaina be PVM ir su PVM įrašoma (perkeliama) į specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą "Pasiūlymo forma".
2. Privaloma užpildyti visas šios lentelės siūlomų prekių įkainių grafas (eurais). Neužpildžius bent vienos įkainių grafos – pasiūlymas bus atmestas.
3. Bendra pasiūlymo kaina skirta išsiaiškinti mažiausios kainos pasiūlymą – laimėjusio pasiūlymo nustatymui.