KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

2026-04-02

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama viešąjį pirkimą „Projekto „Inžinerinių tinklų, nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) Saulės g., Lentvario m., Trakų r. sav., supaprastintas statybos projektas“ rangos darbai“, skelbiamos apklausos būdu, gavo tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymą į pateiktą klausimą:

Klausimas. Ar leidžiama atkarpas LŠ1–L2–L3–L4 ir L6–IŠ įrengti uždaru būdu, vietoje PVC vamzdžių naudojant PE100-RC?

Atsakymas. Taip, leidžiama atkarpas LŠ1–L2–L3–L4 ir L6–IŠ įrengti uždaru būdu, vietoje PVC vamzdžių naudojant PE100-RC