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	2026-04-     Protokolo Nr. 13

	Į                 Nr. 

	


Tiekėjams, prisijungusiems prie Paprastojo remonto darbų Vilniuje supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo (CVP IS ID 7001653)
Siunčiama Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos priemonėmis

[bookmark: _Hlk181877106]DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO (CVP IS ID 7001653)

	1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo Nr.: 10):
	

	Prašome patikslinti (kalba eina apie 4 priedo žiniaraštį Nr. 2 „Penkto aukšto patalpos, dėl kurių pateikti dizaino sprendiniai) ar šiuo pirkimu yra perkami (ar tiekėjas turi numatyti) žemiau nurodyti darbai:
1) Lubų glaistymas (ši pozicija nėra nurodyta, nors 3 priedo žiniaraštyje Nr. 1 lubų glaistymas yra įtrauktas);
2) Sienų tinkavimas, glaistymas ir dažymas (pagal brėžinius: „DEKORATYVUS TINKAS ARBA PAPRASTAS DAŽYMAS (tikslinama III etape)“, taip pat numatytas juostinis dažymas – „DAŽYTI 10 CM JUOSTĄ PALEI GRINDIS IR PALEI LUBAS, NCS S 0500-N“).
	

	ATSAKYMAS:
	

	Tiksliname  4 priedo žiniaraščio Nr. 2 „Penkto aukšto patalpos, dėl kurių pateikti dizaino sprendiniai“:
- 2 skyrių „Lubų apdailos ir lubų pakabinimo darbai“ įterpdami naują eilutę:

	Sąm.
eil.
	Darbo
kodas
	Darbų ir išlaidų
aprašymai
	Mato
vnt
	Preliminarus kiekis

	
	
	
	
	

	
	
	                         Skyriuje      1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2
	Lubų apdailos ir lubų pakabinimo darbai
	
	

	7
	
	Lubų glaistymas
	m2
	142,77



- 4 skyrių „Vidaus apdailos darbai“ įterpdami naujas eilutes:

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Preliminarus kiekis

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	

	
	
	                         Skyriuje      3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	4
	Vidaus apdailos darbai

	7
	
	Sienų tinkavimas (patalpose 5-7a ir 5-7c)
	m2
	54,52

	8
	
	Sienų glaistymas ir šlifavimas (patalpose 5-7a ir 5-7c)
	m2
	54,52

	9
	
	Sienų dažymas labai geros kokybės NCS S0500-N dažais (arba analogiškais). Dažymas 2-3 kartus (patalpose 5-7a ir 5-7c)
	m2
	54,52

	10
	
	Sienų glaistymas, šlifavimas ir gruntavimas (patalpose 5-6, 5-6b ir 5-6c)
	m2
	68,78

	11
	
	Sienų padengimas mikrocemento sistema BaseBeton (ar lygiaverčiu) (patalpose 5-6, 5-6b ir 5-6c)
	m2
	68,78

	12
	
	Sienų paviršaus lyginimas jį glaistant ir šlifuojant (likusiose patalpose, kurioms nenumatyta kitokia sienų apdaila pateiktuose dizaino sprendiniuose)
	m2
	256,34

	13
	
	Sienų dažymas labai geros kokybės NCS S0500-N dažais (arba analogiškais). Dažymas 2-3 kartus (likusiose patalpose, kurioms nenumatyta kitokia sienų apdaila pateiktuose dizaino sprendiniuose)
	m2
	256,34



PRIDEDAMA. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Žiniaraštis Nr. 2“ (2026-04-02 redakcija).

	



Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė					Lijana Palšienė
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