| 2026-04- Protokolo Nr. 13 |  |
| --- | --- |
| Į Nr. |

Tiekėjams, prisijungusiems prie Paprastojo remonto darbų Vilniuje supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo (CVP IS ID 7001653)

Siunčiama Centrinės viešųjų pirkimų

informacinės sistemos priemonėmis

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO (CVP IS ID 7001653)

| 1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo Nr.: 10): |  |
| --- | --- |
| Prašome patikslinti (kalba eina apie 4 priedo žiniaraštį Nr. 2 „Penkto aukšto patalpos, dėl kurių pateikti dizaino sprendiniai) ar šiuo pirkimu yra perkami (ar tiekėjas turi numatyti) žemiau nurodyti darbai: 1) Lubų glaistymas (ši pozicija nėra nurodyta, nors 3 priedo žiniaraštyje Nr. 1 lubų glaistymas yra įtrauktas); 2) Sienų tinkavimas, glaistymas ir dažymas (pagal brėžinius: „DEKORATYVUS TINKAS ARBA PAPRASTAS DAŽYMAS (tikslinama III etape)“, taip pat numatytas juostinis dažymas – „DAŽYTI 10 CM JUOSTĄ PALEI GRINDIS IR PALEI LUBAS, NCS S 0500-N“). |  |
| ATSAKYMAS: |  |
| Tiksliname 4 priedo žiniaraščio Nr. 2 „Penkto aukšto patalpos, dėl kurių pateikti dizaino sprendiniai“: - 2 skyrių „Lubų apdailos ir lubų pakabinimo darbai“ įterpdami naują eilutę: Sąm. eil.; Darbo kodas; Darbų ir išlaidų aprašymai; Mato vnt; Preliminarus kiekis. Skyriuje 1. 2; Lubų apdailos ir lubų pakabinimo darbai. 7; Lubų glaistymas; m2; 142,77. - 4 skyrių „Vidaus apdailos darbai“ įterpdami naujas eilutes: Sąm.; Darbo; Darbų ir išlaidų; Mato; Preliminarus kiekis. eil.; kodas; aprašymai; vnt. Skyriuje 3. 4; Vidaus apdailos darbai. 7; Sienų tinkavimas (patalpose 5-7a ir 5-7c); m2; 54,52. 8; Sienų glaistymas ir šlifavimas (patalpose 5-7a ir 5-7c); m2; 54,52. 9; Sienų dažymas labai geros kokybės NCS S0500-N dažais (arba analogiškais). Dažymas 2-3 kartus (patalpose 5-7a ir 5-7c); m2; 54,52. 10; Sienų glaistymas, šlifavimas ir gruntavimas (patalpose 5-6, 5-6b ir 5-6c); m2; 68,78. 11; Sienų padengimas mikrocemento sistema BaseBeton (ar lygiaverčiu) (patalpose 5-6, 5-6b ir 5-6c); m2; 68,78. 12; Sienų paviršaus lyginimas jį glaistant ir šlifuojant (likusiose patalpose, kurioms nenumatyta kitokia sienų apdaila pateiktuose dizaino sprendiniuose); m2; 256,34. 13; Sienų dažymas labai geros kokybės NCS S0500-N dažais (arba analogiškais). Dažymas 2-3 kartus (likusiose patalpose, kurioms nenumatyta kitokia sienų apdaila pateiktuose dizaino sprendiniuose); m2; 256,34. PRIDEDAMA. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Žiniaraštis Nr. 2“ (2026-04-02 redakcija). |  |

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė					Lijana Palšienė

Asta Kaupaitė, tel. (0 706) 62 746, mob. +370 652 05880,el. paštas asta.kaupaite@stt.lt