SPS 1 priedas

INTRAAORTINĖS KONTRAPULSACIJOS APARATŲ CARDIOSAVE DALYS (12207)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių yra, - nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės bei remonto paslaugų teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Pakeistoms dalims ir remonto paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių garantija.

1 pirkimo dalis – Intraaortinės kontrapulsacijos aparato CARDIOSAVE (Inv. Nr. 013710870) dalys:

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos aparato CARDIOSAVE hybrid (Gam. Nr. (21)CB330274K0, gamybos metai – 2021, Inv. Nr. 013710870) dalys: |  |
| 1.1. | Pneumatinis modulis (prekės kodas 0997-00-1178), kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2. | Apsaugos diskas (prekės kodas 0202-00-0140), kiekis – 1 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas), 11 val. |  |

2 pirkimo dalis – Intraaortinės kontrapulsacijos aparatų CARDIOSAVE (Inv. Nr. 011082296M) dalys:

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos aparato CARDIOSAVE hybrid (Gam. Nr. (21)CH265129J7, gamybos metai – 2017, Inv. Nr. 011082296M) dalys: |  |
| 1.1. | Apsaugos diskas (prekės kodas 0202-00-0140), kiekis – 1 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas), 1 val. |  |

3 pirkimo dalis – Intraaortinės kontrapulsacijos aparatų CARDIOSAVE (Inv. nr. 011080927M) dalys:

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos aparato CARDIOSAVE hybrid (Gam. Nr. (21)CH239893H6, gamybos metai – 2016, Inv. Nr. 011080927M) dalys: |  |
| 1.1. | Apsaugos diskas (prekės kodas 0202-00-0140), kiekis – 1 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas), 1 val. |  |

4 pirkimo dalis – Intraaortinės kontrapulsacijos aparatų CARDIOSAVE (Inv. nr. 13711814) dalys:

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos aparato CARDIOSAVE hybrid (Gam. Nr. (21)CB258999I2, gamybos metai – 2022, Inv. Nr. 13711814) dalys: |  |
| 1.1. | Apsaugos diskas (prekės kodas 0202-00-0140), kiekis – 1 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas), 1 val. |  |