LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 3-IOSIOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2026 m. balandžio 3 d.

Vilnius

Komisija susipažino su 2026 m. balandžio 2 d. tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu paklausimu dėl Šviesos diodų (LED) šviestuvų pirkimo skelbiamos apklausos sąlygų (pirkimo Nr. 7192747) ir suformulavo atsakymą:

Klausimas:

„Norim pasitikslinti dėl reguliavimo šviesos srauto ir spalvinės temperatūros. Jūs ketinate reguliuoti šviesą perjungiant vatus naudojant transformatorių? Jeigu galit, detalizuokite šį punktą.

Taip pat, prašome patikslinti dėl IP klasės reikalavimo. Ar šviestuvai bus drėgnoje patalpoje? Jeigu ne, tai IP44 - perteklinis reikalavimas. Įprastose patalpose, darbo vietose, pakanka IP40.“

Atsakymas:

1. Šviesos diodų (LED) šviestuvų techninėje specifikacijoje (apklausos sąlygų 2 priedas) (toliau – techninė specifikacija) nurodytas „All-in“ funkcionalumas, t. y. reguliuojamas šviesos srautas ir spalvinė temperatūra turi būti reguliuojami maitinimo bloko (transformatoriaus / balasto) pagalba. LED šviestuvai turi būti su jam pritaikytu maitinimo bloku, kuris užtikrina tiek tinkamą įrenginio pajungimą, tiek techninėje specifikacijoje numatytų parametrų (galios / šviesos srauto ir spalvinės temperatūros) nustatymą / valdymą.

2. Perkančioji organizacija LED šviestuvus numato montuoti įvairios paskirties patalpose, įskaitant ir drėgnas patalpas (pvz. sanitarinius mazgus, virtuvėles, nešildomas patalpas ir kt.), todėl LED šviestuvai turi atitikti IP20/44 klasės reikalavimus.