Pasiūlymo forma

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Kauno technologijos universitetas

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Pirkimo „Kėdės laboratorijų patalpoms, adresu Tunelio g. 60, Kaunas“

Kėdės

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus informaciją apie subtiekėjus ir 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti ir bus laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subtiekėjų) nepasitelks ir pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1  Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Nr | Baldo pavadinimas | Prekėms reikalaujami techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) | Siūlomos charakteristikos Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus (pildo tiekėjas) | Kie-kis | Kaina vnt./Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |
| 1 | Laboratorinė kėdė su ratukais ir porankiu | - 5 atšakų pagrindas, pagamintas iš aliuminio, su ratukais. - Dujinis cilindras su aukščio reguliavimo mechanizmu. - Sėdynės ir atlošo pagrindas pagamintas iš pilkos spalvos poliamido, ergonomiškos formos, vientisas ir lankstus. - Su rankenėle, integruota į kėdės atlošo pagrindą. - Paminkštinta sėdynė pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparios dirbtinės odos medžiagos, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinė. - Priekinis sėdynės kraštas turi prisitaikyti prie į priekį nukreiptos kūno darbinės padėties, apsaugodamas nuo spaudimo. - Sėdynės aukščio reguliavimas ne siauresniame diapazone nei nuo 450 mm iki 650 mm. - Atlošas su 3D lankstumo ir prisitaikymo prie vartotojo judesių funkcija, aktyvia kontakto metu, kai naudotojas atsilošia atgal ar pakrypsta į šoną. - Sėdynės ir atlošo medžiaga – juodos spalvos. - Kėdės turi porankiu rankoms. - Kėdės atitinka aukštus higienos ir atsparumo standartus tinka itin švariai aplinkai, 3-čias lygis pagal standartą ISO 14644-1 arba lygiavertį. |  | 20 |  |  |
| 2 | Laboratorinė kėdė su ratukais, be porankio | - 5 atšakų pagrindas, pagamintas iš aliuminio, su ratukais. - Dujinis cilindras su aukščio reguliavimo mechanizmu. - Sėdynės ir atlošo pagrindas pagamintas iš pilkos spalvos poliamido, ergonomiškos formos, vientisas ir lankstus. - Su rankenėle, integruota į kėdės atlošo pagrindą. - Paminkštinta sėdynė pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparios dirbtinės odos medžiagos, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinė. - Priekinis sėdynės kraštas turi prisitaikyti prie į priekį nukreiptos kūno darbinės padėties, apsaugodamas nuo spaudimo. - Sėdynės aukščio reguliavimas ne siauresniame diapazone nei nuo 450 mm iki 650 mm. - Atlošas su 3D lankstumo ir prisitaikymo prie vartotojo judesių funkcija, aktyvia kontakto metu, kai naudotojas atsilošia atgal ar pakrypsta į šoną. - Sėdynės ir atlošo medžiaga – juodos spalvos. - Kėdės atitinka aukštus higienos ir atsparumo standartus tinka itin švariai aplinkai, 3-čias lygis pagal standartą ISO 14644-1 arba lygiavertį. |  | 74 |  |  |
| 3 | Laboratorinė kėdė su ratukais ir lanku kojoms | - 5 atšakų pagrindas, pagamintas iš aliuminio, su ratukais, su lanku kojoms ir svoriu fiksuojamais ratukais. - Dujinis cilindras su aukščio reguliavimo mechanizmu. - Sėdynės ir atlošo pagrindas pagamintas iš pilkos spalvos poliamido, ergonomiškos formos, vientisas ir lankstus. - Su rankenėle, integruota į kėdės atlošo pagrindą. - Paminkštinta sėdynė pagaminta iš dezinfekcinėms medžiagoms atsparios dirbtinės odos medžiagos, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinė. - Priekinis sėdynės kraštas turi prisitaikyti prie į priekį nukreiptos kūno darbinės padėties, apsaugodamas nuo spaudimo. - Sėdynės aukščio reguliavimas ne siauresniame diapazone nei nuo 560 mm iki 810 mm. - Atlošas su 3D lankstumo ir prisitaikymo prie vartotojo judesių funkcija, aktyvia kontakto metu, kai naudotojas atsilošia atgal ar pakrypsta į šoną. - Sėdynės ir atlošo medžiaga – juodos spalvos. - Kėdės atitinka aukštus higienos ir atsparumo standartus tinka itin švariai aplinkai, 3-čias lygis pagal standartą ISO 14644-1 arba lygiavertį. |  | 40 |  |  |
| PVM dydis, % |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM* |  |  |  |  |  |  |

- Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (žodžiais) ________________________________________________________________________________________.

- Jei PVM neskaičiuojamas, nurodyti priežastį: ___________________________________________________________________________________________

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kaina (įkainis), pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami aplinkosauginius reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje (2 priedas), įrodantys dokumentai.

- Kartu su šiuo pasiūlymu pateikiame šią informaciją:

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

____________________                          _____________                                 ___________________

(pareigos)	                        (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.