## Lapas2
Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
VšĮ „Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras“
PASIŪLYMAS DĖL ODONTOLOGINIŲ REIKMENŲ PIRKIMO IV OBJEKTO DALIS ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS
_____________ (Data)
_____________ (Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
Telefono numeris, el. pašto adresas
Asmuo atsakingas už pasiūlymą:
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas
Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome teikti odontologinių reikmenų odontologines medžiagas, pagal visus dokumentų reikalavimus.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.
Mes siūlome šias prekes :
Eil. nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Prekės charakteristikos, reikalavimai prekei |  |  | Mato vienetas | Numatomas poreikis (24 mėnesiams) | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Preliminaraus kiekio kaina, Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų dokumentus (katalogus/ bukletus/brošiūras/instrukcijas ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, dokumentų pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams)
1 | Matricų laikiklis |  |  | pieštuko tipo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | Matricos kontūrinės |  |  | Tinkančios prieš tai einančiai pozicijai, metalinės (arba lygiavertės medžiagos), 0,035 mm storis, po 24 vnt. rinkinyje. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
3 | Plastikinės matricos |  |  | juostelės, karpomos, tiesios, plotis 8 mm. |  |  | vnt. | 400 | 0 | 0
4 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S1 |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
5 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S2 |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
6 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S3 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
7 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S4 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
8 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S5 |  |  | vnt. | 2 | 0 | 0
9 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
10 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M1 |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
11 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M2 |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
12 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M3 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
13 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M4 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
14 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M5 |  |  | vnt. | 2 | 0 | 0
15 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
16 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L1 |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
17 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L2 |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
18 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L3 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
19 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L4 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
20 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L5 |  |  | vnt. | 2 | 0 | 0
21 | Kaiščiai |  |  | titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
22 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S1 |  |  | vnt. | 7 | 0 | 0
23 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S2 |  |  | vnt. | 7 | 0 | 0
24 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S2 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
25 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S3 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
26 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S4 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
27 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S5 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
28 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
29 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M1 |  |  | vnt. | 7 | 0 | 0
30 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M2 |  |  | vnt. | 7 | 0 | 0
31 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M3 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
32 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M4 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
33 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M5 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
34 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
35 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L1 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
36 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L2 |  |  | vnt. | 7 | 0 | 0
37 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L3 |  |  | vnt. | 7 | 0 | 0
38 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L4 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
39 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L5 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
40 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
41 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): XL4 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
42 | Kaiščiai |  |  | paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): XL6 |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
43 | Paauksuotų kaiščių rinkinys |  |  | Dydžiai: S1; 2; 3; 4; 5; 6; M1; 2; 3; 4; 5; 6; L1; 2; 3; 4; 5; 6; XL1; 2; 3; 4; 5; 6. Rinkinį sudaro dydžiai ir 2 vnt. raktų. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
44 | Laikinas cementas |  |  | polimerais sustiprinta cinko oksido – eugenolio medžiaga, skirta tarpinėms restauracijoms; rinkinys iš ne mažiau 40 g miltelių ir 5 ml skysčio |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
45 | Poliravimo diskų rinkinys |  |  | Skirti šlifuoti, kontūruoti, poliruoti. Rinkinį sudaro: diskeliai skersmens 9,5 ±1 mm ir 12,7 ±1 mm, Grubumas: F, M, C, SF. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
46 | Poliravimo diskų papildymai ir laikikliai |  |  | 9,5 ±1 mm ir 12,7 ±1 mm skersmens, grubumas SF, F, M, C |  |  | vnt. | 10000 | 0 | 0
|  |  |  | laikikliai, tinkantys prieš tai esančiai pozicijai. |  |  | vnt. | 30 | 0 | 0
47 | Apismatricų laikikliai ir juostelės |  |  | didelis (žiogelis), atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | vnt. | 8 | 0 | 0
|  |  |  | mažas (žiogelis), atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | vnt. | 8 | 0 | 0
|  |  |  | juostelės išgaubtos, metalinės, krūminiams ir prieškrūminiams dantims, autoklavuojamos, įvairių dydžių, pakuotėje ne mažiau 6 vnt. |  |  | vnt. | 30 | 0 | 0
48 | Sekcijinių matricų sistema |  |  | rinkinį sudaro: 1 žiedas, replės, 2 poros antgaliukų, 5+5 matricos, 10+10 medinių kaištukų. Autoklavuojami, keičiami plastikiniai antgaliukai, anatominė antgaliukų forma turi užtikrinti gerą adaptaciją. Matricos tamsiai mėlynos spalvos, gerai kontrastuojančios ir nespindinčios. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
49 | Matricos |  |  | inksto formos, ultra plonos, 0,0015 kontūrinės matricos 5,5; 6,5; 7,5 mm aukščio, tinkančios prieš tai einančiai pozicijai. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 0
50 | Poliravimo juostelės |  |  | metalinės deimantinės juostelės, ne siauresnės kaip 3,75 mm, ilgis 147± 3 mm, karpomos pakuotėje; |  |  | pak. | 10 | 0 | 0
|  |  |  | plastikinės, ne siauresnės kaip 8 mm, karpomos, ilgis 15±1 m. ritinėlyje. |  |  | ritin. | 10 | 0 | 0
51 | Polyrų rinkinys |  |  | su deimantinėmis dalelėmis, autoklavuojami, poliravimui su vandeniu. Rinkinį sudaro: 2 liepsnelės, 2 taurelės, 1 diskelis. |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
52 | Poliravimo galvutės |  |  | skirtos mikrovarikliui įvairių formų ir grubumo, silikoninės (arba lygiavertės medžiagos) su laikikliu. |  |  | vnt. | 40 | 0 | 0
53 | Šepetėliai |  |  | šlifavimo ir poliravimo, konuso formos. |  |  | vnt. | 100 | 0 | 0
54 | Juostelės |  |  | metalinės (arba lygiavertės medžiagos), rulone 10± 0,5 m, karpomos, minkštos, plotis - 4±1 mm. |  |  | rul. | 1 | 0 | 0
55 | Poliravimo galvutės |  |  | amalgamai poliruoti. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
56 | Poliravimo ratukai |  |  | su metaliniu (arba lygiaverčiu) laikikliu ir deimanto dalelėmis. Rožiniai - pertekliaus nuėmimui; pilki- poliravimui. |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
57 | Šepetėliai |  |  | trumpi, skirti surišimo sistemai. |  |  | vnt. | 100 | 0 | 0
58 | Koteliai |  |  | šepetėliams |  |  | kotel. | 2 | 0 | 0
59 | Laikiklis |  |  | servetėlių laikiklis skirtas pacientui, atsparus dezinfekcijai |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
60 | Gumytės |  |  | įvairių spalvų, instrumentams žymėti, ne kanceliarinės, tinkamos dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  | vnt. | 500 | 0 | 0
61 | Koferdamo guma |  |  | Be latekso, mėlynos spalvos, dydis ~15x ~15 cm, rinkinyje po 20 vnt. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
62 | Aerozolinis tepalas |  |  | tinkantis visų tipų antgaliams valyti ir sutepti. Flakonas 500±50 ml talpos. |  |  | fl. | 8 | 0 | 0
63 | Skydas ir papildymas |  |  | apsauginis skydas su rėmu |  |  | vnt. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | apsauginio skydo papildymas. |  |  | vnt. | 10 | 0 | 0
64 | Akiniai |  |  | apsauginiai, skaidrūs. |  |  | vnt. | 3 | 0 | 0
65 | Tarpdančių pleištukai |  |  | mediniai, mažiausio dydžio. |  |  | vnt. | 100 | 0 | 0
66 | Tarpdančių kaištukai |  |  | anatominės formos plastikiniai (arba lygiaverčiai), tinkami naudoti su visų tipų matricomis - S dydžio. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 0
67 | Žiodikliai |  |  | Rinkinys įvairių dydžių, silikoninių (arba lygiavertės medžiagos), autoklavuojamų. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
68 | Konteineris |  |  | instrumentų mirkymui 5,0 ±0,2 litrų talpos. |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
69 | Indelis |  |  | grąžtų ir akmenėlių dezinfekcijai, plastmasinis (arba lygiavertės medžiagos), apvalus su dangteliu (aukštis ne mažiau 7 cm.), Ø ne mažiau 9 cm, angos dangtelyje Ø apie 0,8 cm, su išimamu koštuvu. |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
70 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
71 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
72 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
73 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos:dentino atspalviai D matiniai: A3,5. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
74 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 2 | 0 | 0
75 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A6. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 2 | 0 | 0
76 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: B3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
77 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: C4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
78 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: C6. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
79 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: W. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
80 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: XW. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
81 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
82 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
83 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
84 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A3,5. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
85 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 2 | 0 | 0
86 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
87 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
88 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
89 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
90 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
91 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
92 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: D2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
93 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: WB. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
94 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: XWB. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
95 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
96 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
97 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
98 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: B1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
99 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: B2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 2 | 0 | 0
100 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: D2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
101 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: WE. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
102 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: CT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
103 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: BT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
104 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: GT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
105 | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas |  |  | kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: AT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
106 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A1 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 7 | 0 | 0
107 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A2 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 6 | 0 | 0
108 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A3 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 6 | 0 | 0
109 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A3,5 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 5 | 0 | 0
110 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: A4 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 2 | 0 | 0
111 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: B1 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 2 | 0 | 0
112 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: AO3 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
113 | Universalus takus nano kompozitas |  |  | pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., spalvos: XBW (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
114 | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: CV. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
115 | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A2. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
116 | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A3. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
117 | Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas |  |  | kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A3,5. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis). |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
118 | Universalus kompozitas |  |  | Universalus nanohibridinis kompozitas: priekinių ir galinių dantų srities restauracijoms, įklotams ir užklotams, tiesioginėms laminantėms, tarpdančių sienelių atstatymui. Kietinamo sluoksnio storis – ~4 mm (10s/20s). Privalumai: didžiausias stabilumas - ~91% užpildo, ypač lengvas poliravimas, 5 atspalvių grupės - atkuria visą 16 klasikinių “VITA®” spalvų raktą, mažiausias susitraukimas - ~1,44 tūrio proc., rentgenokontrastiškas - 900%. 4,5gr švirkštuose ir 15 x 0,3gr kapsulėse. Rinkinys: 5šv x 4,5 g (A1, A2, A3, A3,5, A4) Viso: 22,5 gr arba 75 x 0,3 g (15 x A1, A2, A3, A3,5, A4) Viso: 22,5gr Pakuotė: 4,5gr švirkštas vienos iš galimų spalvų: A1; A2; A3; GA3; A4;Opaque; Bleach arba 15 kapsulių x 0,3g vienos iš galimų spalvų: A1; A2; A3; GA3; A4;Opaque; Bleach |  |  | švirkšt. (įvairių spalvų) | 20 | 0 | 0
119 | Šviesoje kietėjantis baltas kompomeras |  |  | kapsulėse ~0,25 g , pakuotėje Nr. 10 kaps. (DYRACT arba lygiavertis). |  |  | pak. | 2 | 0 | 0
120 | Aukšto klampumo kompozitas |  |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A1 |  |  | švirkšt. | 15 | 0 | 0
121 | Aukšto klampumo kompozitas |  |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A2; |  |  | švirkšt. | 15 | 0 | 0
122 | Aukšto klampumo kompozitas |  |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A3; |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
123 | Aukšto klampumo kompozitas |  |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A3,5; |  |  | švirkšt. | 8 | 0 | 0
124 | Aukšto klampumo kompozitas |  |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A4;. |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
125 | Aukšto klampumo kompozitas |  |  | aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: BW. |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
126 | Mažo klampumo kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A1; |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
127 | Mažo klampumo kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A2; |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
128 | Mažo klampumo kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A3; |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
129 | Mažo klampumo kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A3,5; |  |  | švirkšt. | 8 | 0 | 0
130 | Mažo klampumo kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A4; |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
131 | Mažo klampumo kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: BW. |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
132 | Opakeriškas arba skaidrus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: E1; |  |  | švirkšt. | 15 | 0 | 0
133 | Opakeriškas arba skaidrus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: D1; |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
134 | Opakeriškas arba skaidrus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: D3. |  |  | švirkšt. | 5 | 0 | 0
135 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A1; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
136 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A2; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
137 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A3; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
138 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: B1; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
139 | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas |  |  | iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: C2 (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis) |  |  | švirkšt. | 1 | 0 | 0
140 | Spalvotas kompomeras |  |  | su blizgučiais išskiriantis fluorą, pieninių dantų plombavimui. |  |  | rink. | 10 | 0 | 0
141 | Stiklo pluoštu sustiprintas kompozitas |  |  | šviesoje kietėjantis kompozitas dentino atstatymui didelėse ertmėse. Ne mažiau kaip 15 x 0,13 ml kaps. (Ever X Posterior* arba lygiavertis) |  |  | rink. | 3 | 0 | 0
142 | Stiklo pluošto skystas kompozitas |  |  | stiklo pluošto gijomis sustiprintas skystas kompozitas danties struktūros atstatymui iki emalio -dentino ribos. Ne mažiau kaip 3,7 g švirkštas. Dentino spalva sluoksniuojama 2 mm sluoksniais. |  |  | švirkšt. | 6 | 0 | 0
143 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A1; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
144 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis.Spalva: A2; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
145 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A3; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
146 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis.Spalva: A3,5; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
147 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis.Spalva: A4, Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje |  |  | rink. | 3 | 0 | 0
148 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: BW; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 2 | 0 | 0
149 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: D1; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 2 | 0 | 0
150 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis. Spalva: D3; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
151 | Takus kompozitas |  |  | su sferinėmis dalelėmis.Spalva: E1. Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
152 | Takus kompozitas |  |  | nano kompozitas danties struktūros atstatymui iki emalio - dentino ribos. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 x 1 g švirkštai. Universalios spalvos (SDR Flow + Bulk Fill Flowafile* arba lygiavertis). |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
153 | Ėsdinimo rūgštis |  |  | fosforo rūgštis 38%, švirkštuose ne 12 ±5 ml. |  |  | švirkšt. | 10 | 0 | 0
154 | Stiklo jonomerinis pamušalas |  |  | kietėjantis šviesoje, švirkštuose. Rinkinyje ne mažiau kaip 2 x 2,5 ml taupiuose, nevarvančiuose NDT švirkštuose. |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
155 | Stiklo jonomerinis pamušalas |  |  | chemiškai kietėjantis pamušalas (milteliai + skystis) |  |  | pak. | 2 | 0 | 0
156 | Cinko fosfatinis cementas |  |  | cinko fosfatinis cementas, tinkantis vainikėlių, tiltų ir įklotų fiksacijai, pamušalams po visų tipų plombinėmis medžiagomis. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 gr milteliai + 40 ml skystis (Harvard* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 5 | 0 | 0
157 | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  |  | savaiminio kietėjimo, ne mažiau kaip 50 x 0,10 ml kapsulėse; kapsulėje ne daugiau kaip 0,40 g miltelių ir 0,11 g skysčio (Fuji IX* arba lygiavertė ) |  |  | kaps. | 800 | 0 | 0
158 | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  |  | savaiminio kietėjimo, ne mažiau kaip 50 x 0,14 ml kapsulėse; kapsulėje ne mažiau kaip 0,42 miltelių ir 0,12 skysčio (Riva SC* arba lygiavertė). |  |  | kaps. | 800 | 0 | 0
159 | Metalinis kapsulių aplikatorius |  |  | metalinis kapsulių aplikatorius tinkantis aukščiau einančiai pozicijai. |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
160 | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  |  | savaiminio kietėjimo. Rinkinys A2, A3, B3, 3 x 15 gr miltukų +2 x 6,4 ml skysčio (Fuji IX* arba lygiavertė). |  |  | rink. | 5 | 0 | 0
161 | Stiklo jonomerinės kapsulės |  |  | didelio viskoziškumo, kietėjanti šviesoje, sustiprinta derva pageidaujama, ne mažiau kaip 45 x 0,14 ml, plombinė medžiaga (Riva LC* arba lygiavertė). |  |  | kaps. | 800 | 0 | 0
162 | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  |  | šviesoje kietėjanti, ne mažiau kaip 15 g milt. + skyst. 7,2 ml. (Riva LC* arba lygiavertė). |  |  | pak. | 5 | 0 | 0
163 | Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga |  |  | cheminio kietėjimo, ne mažiau kaip 15 g x 6,9 ml (Riva SC* arba lygiavertė). |  |  | pak. | 10 | 0 | 0
164 | Stiklo hibridinė medžiaga sistemoje su apsauginiu laku |  |  | dėvėjimuisi atspari savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga šoninių dantų restauracijoms. Vidutinis medžiagos kiekis kapsulėje ne mažiau kaip 0,4 g. miltelių ir 0,12 g (0,1 ml) skysčio. Minimalus sumaišytos kapsulės cemento tūris ne mažiau kaip 0,14 ml (Eguia fill* arba lygiavertė). |  |  | kaps. | 300 | 0 | 0
165 | Savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga |  |  | šviesa kietinama bei dėvėjimuisi atspari savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga. Ne mažiau kaip 4 ml,tinkanti aukščiau einančiai pozicijai. (Equia Coat* arba lygiavertė). |  |  | vnt. | 1 | 0 | 0
166 | Stiklo jonomerinė restauracinė medžiaga |  |  | medžiaga pasižyminti dideliu fluoro išskyrimu. Rinkinys: 15 g milteliai ir 10 g (9,1 ml) skystis. Rožinės ir baltos spalvos (Riva Protect* arba lygiavertė). |  |  | rink. | 10 | 0 | 0
167 | Stiklo jonomeras su sidabru kapsulėse |  |  | Su sidabru kapsulėse (RIVA Silver* arba lygiavertė). |  |  | kaps. | 300 | 0 | 0
168 | Takus kompomeras |  |  | rožinės ir mėlynos spalvos, 2 g švirkštas. |  |  | švirkšt. | 12 | 0 | 0
169 | Surišiklis |  |  | šviesoje kietėjantis hidrofiliškas surišiklis, suderinamas su visų tipų restauracinėms medžiagoms ir visais cementais be papildomo cheminio aktyvatoriaus. Sudėtyje: MDP, HEMA ir Bis Gma monomerai 5% vandens 95% etanolio, 6±0,1 ml fl. (All Bond Universal* arba lygiavertis) |  |  | fl. | 1 | 0 | 0
170 | Selektyvaus ir savaiminio ėsdinimo surišiklis |  |  | selektyvaus ėsdinimo, šviesoje kietėjantis emalio ir dentino surišiklis, 5±0,1 ml fl. Sudėtyje Vitrebond kopolimeras MDP monomeras silanas (Single Bond Universal* arba lygiavertis) . |  |  | fl. | 15 | 0 | 0
171 | Selektyvaus ir savaiminio ėsdinimo surišiklis |  |  | hidrofilinis selektyvaus ėsdinimo, šviesoje kietėjantis surišiklis, surišantis visų tipų restauracines medžiagas prie emalio, dentino, metalo, keramikos. Surišiklis turi būti aktyvus įlašintas į specialų indelį, ne mažiau kaip 30 min. Isoproponolio ir vandens pagrindu. Sudėtis be HEMA. Flakone 4±0,1 ml. (Prime& Bond Active* arba lygiavertis). |  |  | fl. | 15 | 0 | 0
172 | Siūlas retrakcinis |  |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 000. |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
173 | Siūlas retrakcinis |  |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 001. |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
174 | Siūlas retrakcinis |  |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 0. |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
175 | Siūlas retrakcinis |  |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 1. |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
176 | Siūlas retrakcinis |  |  | siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 2. |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
177 | Hemostatinės kempinėlės |  |  | prisotintos sidabro koloidu, naudojamos kraujavimui stabdyti po danties ekstrakcijos. |  |  | vnt. | 500 | 0 | 0
178 | Skystis audinių retrakcijai |  |  | Flakone ne mažiau kaip 20% geležies sulfatas, ne mažiau kaip 30±10 ml, gelis tamsiai rudos spalvos (Viscostat clear* arba lygiavertis). |  |  | fl. | 1 | 0 | 0
179 | Skystis audinių retrakcijai |  |  | Flakone ne mažiau kaip 25% koncentracija ir ne mažiau kaip 30±10 ml, su aliuminio chloridu, gelis skaidrus (Viscostat clear* arba lygiavertis). |  |  | fl. | 1 | 0 | 0
180 | Silantas |  |  | hidrofilinis silantas su fluoru dervų pagrindu, užpildymas 58%, šviesoje kietėjantis. Ne daugiau kaip 1,2 ml švirkštuose (Ultradent Hydro Seal* arba lygiavertis) |  |  | šv. | 30 | 0 | 0
181 | Šviesoje kietėjantis lakas |  |  | išskiriantis fluoro jonus, atsparus dilimui, ormocerų pagrindu pagamintas dantų jautrumą mažinantis. Skirtas ypač jautraus dentino, priekaklelinės srities ir vainikėlio krašto danties audinių jautrumo gydymui. Rinkinyje ne mažiau kaip 4,5 ml lako, rankenėlės ir 50 vienkartinių šepetėlių (Admira protect* arba lygiavertis). |  |  | rink. | 4 | 0 | 0
182 | Fluoro lakas |  |  | kartu su tirpikliu rinkinyje (4 g lako ir 10 ml tirpiklio); ne daugiau 10 g lako |  |  | rink. | 2 | 0 | 0
183 | Fluoro lakas |  |  | vienkartinėse dozėse (Bifluorid 12* arba lygiavertis). |  |  | vienkartinė dozė | 400 | 0 | 0
184 | Laikinas užpildas- dentinas |  |  | neeugenolinis, savaime kietėjantis, su fluoru, 37-38 g (Coltosol* arba lygiavertis). |  |  | pak. | 5 | 0 | 0
185 | Kalcio hidroksido preparatas |  |  | kalcio hidroksido preparatas pulpos apsaugai (pasta + pasta) rink. pageidaujama bazė ne mažiau 13 g., katalizatorius 11 g., (Calcimol* arba lygiavertis). |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
186 | Šviesoje kietėjantis kalcio silikatas |  |  | šviesoje kietėjantis interaktyvus kalcio silikatas pulpos apsaugai, pakuotėje pageidaujama ne mažiau 1 g arba 4 x 1g (Theracal* arba lygiavertis) |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
187 | Poliravimo pasta |  |  | pasta be fluoro tūbelėje 100± 10 g. |  |  | tūb. | 5 | 0 | 0
188 | Poliravimo pasta |  |  | pasta skirta kompozitų poliravimui tūbelėje 100± 10 g. |  |  | tūb. | 3 | 0 | 0
189 | Šlifavimo pasta |  |  | pasta skirta kompozitų šlifavimui tūbelėje 100± 10 g. |  |  | tūb. | 3 | 0 | 0
190 | Šlifavimo pasta |  |  | pasta skirta kompozitų šlifavimui tūbelėje 100± 10 g. |  |  | tūb. | 5 | 0 | 0
191 | Testas aerozolinis danties gyvybingumui nustatyti |  |  | purškiamos suspaustos dujos balionėliuose danties gyvybingumui tikrinti. |  |  | test. | 3 | 0 | 0
192 | Dantų balinimo priemonė |  |  | priemonė negyvų dantų balinimui, 35% vandenilio peroksido gelio pavidalu švirkštuose, pakuotėje 2 x 1,2 ml ± 0,1 ml (Opalescence- endo* arba lygiavertė) |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
193 | Milteliai sodapūtei |  |  | vienkartinės pakuotės ne mažiau kaip po 15 g. |  |  | pak. | 500 | 0 | 0
194 | Stiklo pluošto kaiščiai |  |  | stiklo pluošto kaiščių įvairių dydžių su gilintuvais rinkinys. |  |  | rink. | 2 | 0 | 0
195 | Stiklo pluošto kaiščiai |  |  | nereikalingas grąžtas kanalo paruošimui, kaištis susideda iš keleto atskirų šakelių. Geras rentgeno kontrastas (Biolight Plus * arba lygiaverčiai stiklo pluošto kaiščiai). Rinkinį sudaro: tokių dydžių: 4 šakelės - 0,8 mm; 6 šakelės - 1,00 mm; 9 šakelės - 1,2 mm; 12 šakelių.- 1,4 mm ir ne mažiau 5 vnt. pakuotėje. |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
196 | Stiklo pluošto juostos |  |  | impregnuotos skystame kompozite, ne daugiau kaip 2 x 12 cm rinkinyje (GC* arba lygiavertės) |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
197 | Sidabro diamino flouridas + kalio jodidas |  |  | Rinkinys: ne daugiau 1,5 ml SDF + 3 ml KJ |  |  | rink. | 1 | 0 | 0
198 | Rentgeno jutiklių laikikliai |  |  | įvairių tipų |  |  | vnt. | 5 | 0 | 0
199 | Alveogyl pasta |  |  | Sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis, kalcio karbonatas; pakuotėje ne mažiau 10 g |  |  | pak. | 1 | 0 | 0
200 | Dantų poliravimo pasta (profilaktika) |  |  | Skirta dantų poliravimui; vienkartinėmis dozėmis; ne daugiau kaip 2±0,5 g |  |  | Vienkartinė dozė | 500 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | [9 empty] | 0
PVM tarifas* | [7 empty] | 5 | PVM | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | [9 empty] | 0
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________
Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.
Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Sutarties dalis (paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subtiekėjas |  |  | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
[6 empty] | EUR su PVM |  | Proc.
Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui*
Viso:
*Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.
Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)**
| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė |  |  | Kvazisubtiekėjui numatomos perduoti paslaugos (įvardinti konkrečias paslaugas)
**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.
Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą
Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | [5 empty] | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius
| 1. | Dokumentas (įgaliojimas), patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
| 2. | Pasirašyta jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
| 3. | Dokumentai patvirtinantys subtiekėjo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei pasitelkiami subtiekėjai)
| 4. | Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (specialiųjų sąlygų 4 priedas)
| 5. | Kiti dokumentai ...
Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
(Tiekėjo vadovo ir jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
| (Tiekėjo vadovo ir jo įgalioto asmens pareigos) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė)