KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

2026-04-03

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama viešąjį pirkimą „Projekto „Senoji g., Lentvaryje, Trakų r. sav., apšvietimo tinklai“ rangos darbai“, skelbiamos apklausos būdu, gavo tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymą į pateiktą klausimą:

Klausimas. Projekte nėra gembių techninės specifikacijos. Turi būti vertinama tik atrama L=8m virš žemės?

Atsakymas. Taip, atramos 8m nuo žemės paviršiaus.