## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3
Statinių grupė |  | Šakių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas
Statinys |  | VšĮ Šakių ligoninės paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. Kaina | Viso be PVM
1 Šildymas
1 | Centrinio šildymo sistemų stovų/radiatorių pajungimo plieniniai vamzdynai d20mm K8=1.04 |  | 100m | 0.08 |  | 0
2 | Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas |  | kw | 2 |  | 0
3 | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. K8=1.03 |  | vnt | 1 |  | 0
2. Vėdinimas
4 | Vėdinimo grotelių demontavimas |  | vnt. | 10 |  | 0
5 | Ašinių ventiliatorių montavimas vėdinimo šachtose |  | vnt. | 4 |  | 0
6 | Ašiniai ventiliat. su el.varikliu |  | vnt | 4 |  | 0
7 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm K1=1.1, K2=1.05 |  | m | 8 |  | 0
8 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 |  | m | 8 |  | 0
9 | Fasoninės dalys ortakiams |  | kompl | 1 |  | 0
10 | Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 250 mm |  | vnt. | 6 |  | 0
11 | Lankstūs ortakiai |  | m | 12 |  | 0
12 | Difuzorių montavimas kai jungties skersmuo iki 160 mm |  | vnt. | 6 |  | 0
13 | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 |  | vnt | 6 |  | 0
| Iš viso |  |  |  |  | 0