| KLAUSIMYNAS TIEKĖJAMS/ QUESTIONNAIRE FOR SUPPLIERS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacija apie tiekėją/ Information about the Supplier |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai/ Name of the Supplier/Names of Economic entities group Suppliers |  |  | UAB Axioma servisas |  |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas/ Suppliers/ Economic Entities group name, surname, telephone number, e-mailxs.com |  |  | Tomas Gerdauskas, +370 654 87695, tomas.gerdauskas@axs.eu |  |  |
| Tiekėjo komentarai, siūlymai/ Comments, suggestions of Supplier |  |  |  |  |  |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Provided comment/suggestion |  | ATSAKYMAS |  |
| Techninė specifikacija ir priedai/ Technical Specification and Annexes | - Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus./ Are there requirements in the Technical specification and Annexes that in your opinion are ambiguous and/or unclear? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | Trūksta BEKS įrangos gamintojo techninės informacijos, siekiant tinkamai įvertinti ar techninė informacija tinkama: techninė specifikacija, priežiūros darbų aprašas, įrangos valdymo sistema. Taip reikalingos įrangos įrengimo elektrotechninė ir ryšių/valdymo schemos. |  | Tiekėjai, norėdami susipažinti su prašomais dokumentais, turi kreiptis į Perkantįjį subjektą ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą/ Suppliers seeking access to the requested documents shall submit a request to the Contracting Entity and, prior to obtaining such access, shall duly execute a confidentiality undertaking. |  |
|  | - Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus./ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, limit the ability to participate in the procurement and submit a Tender? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | Jei BEKS įrangos prašoma informacija ir įrengimo techniniai darbo projektai nebus pateikti, tokiu atveju stipriai ribotu. |  | Tiekėjai, norėdami susipažinti su prašomais dokumentais, turi kreiptis į Perkantįjį subjektą ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą/ Suppliers seeking access to the requested documents shall submit a request to the Contracting Entity and, prior to obtaining such access, shall duly execute a confidentiality undertaking. |  |
|  | - Prašome įvertinti pateiktą techninę specifikaciją ir pateikti pastabas dėl jos aiškumo, darbų apimties, reagavimo terminų, kainodaros modelio bei galimų konkurenciją ribojančių ar neproporcingų reikalavimų./ Please review the provided Technical Specification and submit your comments regarding its clarity, scope of works, response times, pricing model, and any requirements that may be considered restrictive to competition or disproportionate. | Trūksta BEKS techninės specifikacijos, priežiūros darbų aprašo, įrangos ryšio ir valdymo sistemos aprašo. Ar gamintojas suteiks programinę įrangą prisijungimui prie BEKS BMS sistemos, baterijų balansavimui ir kitiems darbams susijusiems su BEKS? Taip reikalingi įrangos įrengimo techniniai darbo projektai. |  | Tiekėjai, norėdami susipažinti su prašomais dokumentais, turi kreiptis į Perkantįjį subjektą ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą. Užsakovas negali suteikti prisijungimo prie BEKS BMS. Visiems darbams, kuriems bus reikalingas prisijungimas prie BMS, Rangovas turės susiderinti prieigą su gamintoju./ Suppliers seeking access to the requested documents shall submit a request to the Contracting Entity and, prior to obtaining such access, shall duly execute a confidentiality undertaking. The Client cannot provide access to the BEKS BMS. For all works that require access to the BMS, the Contractor will have to coordinate access with the manufacturer. |  |
| Pirkimo objekto kaina/ Price of Procurement object | - Prašome pateikti preliminarią kainą, Eur be PVM (nebus viešinama). Informacija bus laikoma konfidenciali ir panaudota tik pirkimo vertės nustatymui./ Please provide a preliminary price in EUR excl. VAT (won’t be made public). The information will be kept confidential and used only to determine the value of the Procurement. |  |  |  |  |
|  | - Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainai? Kas ir kokia dalimi galėtų mažinti kainą? Kas ją didina?/ What factors influence the price of the procurement object? What could potentially decrease the price, and by what extent? What factors contribute to its increase? | Suteikta visa reikalinga techninė informacija. Tinkamas ir išankstinis darbų planavimas. |  |  |  |
| Sutarties projektas/ Draft Contract | Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar Sutarties projekte yra sąlygų, kurios lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų Pasiūlymo kainą?/ Are the Contract conditions acceptable? Are there any conditions in the Contract that would lead to your non-participation in the Procurement or significantly increase the Tender price? | Priimtinas. |  |  |  |
| Kiti klausimai/ Other questions | - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti./ For other questions not mentioned here, please indicate. | - |  |  |  |