Pirkimo sąlygų 11 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“

Reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui

/teikia kiekvienas dalyvis  kartu su pasiūlymu/

Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą:

Šiame priede pateikiama aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio (toliau- Rangovo)  siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Toliau pateikiami reikalavimai dėl Rangovo techninį pasiūlymą sudarančios informacijos pateikimo:

I.BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS

1	Įrenginių pajėgumas ir našumas

1.1.	Nuotekų kiekiai ir savybės pagal Užsakovo pateiktus specifikacijoje faktinius duomenis.

1.2	Valytų nuotekų kokybės standartai.

Patvirtinimas, kad siūlomais nuotekų valymo įrenginiais išvalytos nuotekos  atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus.

1.3	Technologinio proceso sąranga

1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas.

1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių (parengtinio bei biologinio valymo, dumblo apdorojimo) skaičiavimų metodiką, pateikite pradinius duomenis, skaičiavimus ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) projektinėmis apkrovimo sąlygomis. Pateikite numatomos technologinės įrangos parinkimo pagrindimą.

1.4	Suvartojimo skaičiavimai

1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji nuotekų valyklos technologiniai elektros įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų projektiniam srautui bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms.

Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologiniams įrenginiams.

1.4.2 Chemikalai – pateikiami cheminių medžiagų suvartojimo skaičiavimai, pagal kuriuos gaunamas metinis cheminių medžiagų suvartojimas, esant projektinėms apkrovos sąlygomis.

PASTABA. Atkreipiamas dėmesys, kad šiame priede paskaičiuotos el.energijos ir chemikalų sąnaudos, parengus statinio techninį projektą,  negalės būti didesnės,  nei šiame skyriuje apskaičiuotos reikšmės, TAČIAU  galės būti mažesnės, siekiant efektyvesnio NVĮ kaštų valdymo ir ekonomiškiausių sprendinių.

2	Siūlomų darbų aprašymas

2.1	Įrenginiai ir statiniai

Pateikiamas pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų preliminarūs matmenys, rezervuarų tūriai.

2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio arba lygiaverčių konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.

2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, aeratorių ilgaamžiškumą.

2.1.4 Numatoma patiekti keliamoji įranga.

2.2	Vamzdynai ir sklendės

2.2.1 Pagrindinių vamzdynų linijų, sklendžių, uždorių, srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą, siūlomą pagaminimo medžiagą.

2.3	Valdymo sistemos darbai

2.3.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį.

2.3.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių funkcijos, pagrindinių procesų valdymo schemos.

2.4		Architektūriniai aspektai

Naujų įrenginių  išdėstymo schema sklypo plane.

3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas su įrenginių ir jų atliekamų funkcijų, procesų aprašymu.

3.1.2	Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros ir aptarnavimo  poreikių aprašymas.

4	Preliminarios schemos

Pateikiamos šios preliminarios siūlomų NVĮ schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis .

- Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo.

- Pagrindinė išdėstymo schema, kuriame parodyta statinių vieta, įskaitant ir technologinius tinklus ir tų tinklų, statinių ir pastatų sutartiniai žymėjimai.

- Pagrindinių technologinio proceso dalių schemos  ir pjūvių schemos, kuriose pateikiami preliminarūs matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas.

5. SIŪLOMŲ įrengimų ir medžiagų techninės charakteristikos

Pridedame informaciją apie įrengimus ir medžiagas:

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: siurbliai, maišyklės, orapūtės, aeratoriai.

Lentelė 5-1

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Siurbliai |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 5-2

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Maišyklės |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 5-3

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Orapūtės |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 5-4

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Aeratoriai |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Pateikite informaciją apie svarbiausias medžiagas: vamzdynus, sklendes, vožtuvus, armatūrą.

Lentelė 5-5.

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PE arba lygiaverčiai vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-6

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PVC arba lygiaverčiai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-7

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PP vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-8

| Medžiagos tipas ir paskirtis | Sklendės |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-9

| Medžiagos tipas ir paskirtis | vožtuvai |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-10

| Medžiagos tipas ir paskirtis | armatūra |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 str. 9 d., perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, laikys, kad Rangovo siūlomos prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.