TECHNINĖ užduotis

Šiuo pirkimu perkami M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus / Velnių muziejaus dalies patalpų paprastojo remonto rangos darbai. Preliminarūs remonto darbų kiekiai pateikiami priede Nr1, patalpų planai pateikiami priede Nr.2.

Perkami remonto darbai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (toliau - Užsakovas)  įgyvendinamo projekto KM-2026-P-002 „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus / Velnių muziejaus ekspozicijos įrengimas naudojant inovatyvius ir įtraukius sprendinius“.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus yra kultūros paveldo objektas, kodas Kultūros vertybių registre 10426, ir yra saugomoje Kauno miesto istorinė dalyje, kodas Kultūros vertybių registre 22149. Atliekant perkamus remonto darbus turi būti atsižvelgiama į pastato ir teritorijos saugomas vertingąsias savybes.

Prieš vykdant Projektuose ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus statybos darbus visi techniniai sprendiniai, medžiagos, spalvos turi būti suderinti su Užsakovu. Į darbų apimti taip pat įeina pilnas patalpų išvalymas po statybos darbų. Statybos darbų pokytis pinigine išraiška 15 proc. nuo Rangovo bendros pasiūlymo vertės su PVM priskiriamas Rangovo rizikai. Rangovas, pasitelkdamas savo profesionalumą ir patirtį, teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti ir kitus šioje techninėje specifikacijoje nenurodytus statybos darbus, kurie yra būtini perkamų remonto darbų užbaigimui ir pilnam remontuojamų patalpų funkcionalumui užtikrinti. Remonto darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos statybininkų asociacijos rekomenduojamų statybos taisyklių kokybinius reikalavimus.

Rangovas turi turėti teise atlikti bendrastatybinius darbus kultūros paskirties pastatuose esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbai bus vykdomi atskirais etapais veikiančiame objekte nestabdant muziejaus veiklos, todėl Rangovas turi turėti patirties vykdyti darbus veikiančiame muziejuje, kuris yra  kultūros paveldo objektas. Statybos darbų vykdymo etapiškumas ir eiliškumas turi būti derinamas su Užsakovu. Perkami remonto darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius nuo statybvietės perdavimo datos.

Laimėjimo atveju Rangovas per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo privalės pateikti išplėstines lokalines darbų sąmatas, apimančias visus Projekte ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus statybos darbus bei kitus darbus, būtinus perkamų darbų įvykdymui ir objekto funkcionalumui užtikrinti. Išplėstinėse lokalinėse sąmatose turi būti nurodyti visi perkami ir reikiami atlikti statybos darbai, statybos darbų kiekiai, visos visų statybos darbų darbo, medžiagų, įrenginių ir mechanizmų sąnaudos, visos netiesioginės išlaidos. Laimėjimo atveju Rangovas per 15 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo taip pat privalės pateikti ir su Užsakovu suderinti kalendorinį darbų grafiką.

Priedas Nr.1

Preliminarūs remonto darbų kiekiai

Rūsio patalpos Nr.22-1, 22-2, 22-3

| 1 | Grindų plytelių dangos ir grindjuostė atstatymas | M2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais vienu sluoksniu teptuku | 100M2 | 0.3 |
| 3 | Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100M2 | 0.3 |
| 4 | Grindų sandūrų sujungimų juostos keitimas | 100M | 0.045 |
| 5 | Kriauklės demontavimas | VNT. | 1 |
| 6 | Rozečių, apšvietimo jungiklių, dalinis elektros instaliacijos demontavimas | KOMPL. | 1 |
| 7 | Nišų užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis (kanalizacijos stovo uždengimas) | M2 | 2 |
| 8 | Šviestuvų keitimas | KOMPL. | 1 |
| 9 | Sienų, lubų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | M2 | 25 |
| 10 | Tinkuotų sienų, lubų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100M2 | 1.35 |
| 11 | Anksčiau dažytų sienų, kolonų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 1 |
| 12 | Sienų, kolonų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 1 |
| 13 | Paruoštų dažymui sienų, kolonų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 1 |
| 14 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.1 |
| 15 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.1 |
| 16 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva balta | 100M2 | 0.1 |
| 17 | Radiatorių, šildymo vamzdynų valymas, gruntavimas, dažymas juoda spalva | KOMPL. | 1 |
| 18 | Juodų knauf akustinių plokščių su linijine apskritimų perforacija 8/18r įrengimas | M2 | 14 |
| 19 | Metalo plokščių su lijinine apskritimų perforacija 8/18r įrengimas | 100M2 | 0.12 |
| 20 | Elektros instaliacijos įrengimas juoduose loveliuse ar vamzdžiuose | 100M | 0.1 |
| 21 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji, rozetės juodos spalvos | 100VNT | 0.15 |
| 22 | Juodų apšvietimo jungiklių irengimas, pajungimas | KOMPL. | 1 |
| 23 | Metalinių durų su stakta įrengimas | VNT. | 1 |
| 24 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.25 |
| 25 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.25 |
| 26 | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 0.25 |
| 27 | Kondicionieriaus įrengimas | VNT. | 1 |

Rūsio patalpa Nr.23 ir laiptų aikštelė

| 28 | Vidaus paviršių (sienų) aptaisytų veidrodžiais demontavimas | M2 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Struktūra dengtų sienų tinko remontas tinkuojant ir glaistant | M2 | 25 |
| 30 | Struktūra dengtų sienų nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.9 |
| 31 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.9 |
| 32 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 0.9 |
| 33 | Durų nudažymas juodai | 100M2 | 0.02 |
| 34 | Priešgaisrinės spintos nudažymas juodai | 100M2 | 0.05 |
| 35 | Laiptų sijų ir pakopų apačių ir šonų nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.14 |
| 36 | Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.14 |
| 37 | Paruoštų dažymui laiptų sijų ir pakopų apačių ir šonų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 0.14 |
| 38 | Laiptų turėklų metalinių dalių valymas, gruntavimas, dažymas juoda spalva | M2 | 1.2 |
| 39 | Elektros instaliacijos įrengimas juoduose loveliuse ar vamzdžiuose | 100M | 0.05 |
| 40 | Laiptų pakopų dimeriuojantis apšvietimas cob led juostomis | KOMPL. | 1 |
| 41 | Šviestuvų keitimas | KOMPL. | 1 |
| 42 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.5 |
| 43 | Tinkuotų sienų, lubų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100M2 | 0.5 |
| 44 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.5 |
| 45 | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 0.5 |

I-o aukšto patalpos Nr.1, 2, 3, 30

| 46 | Mūrinių pertvarų išardymas | M3 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas | M2 | 5 |
| 48 | Juodos kiliminės dangos įrengimas | M2 | 4 |
| 49 | Sienų, lubų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | M2 | 25 |
| 50 | Tinkuotų sienų, lubų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100M2 | 2.38 |
| 51 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 1.72 |
| 52 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 1.72 |
| 53 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva šviesi pilka | 100M2 | 1.72 |
| 54 | Anksčiau dažytų sienų, vamzdžio vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.16 |
| 55 | Sienų, vamzdžio paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.16 |
| 56 | Paruoštų dažymui sienų, vamzdžio dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 0.16 |
| 57 | Nerūdijančio plieno panduso įrengimas | VNT | 1 |
| 58 | Medinių panelių tvarkymas ir perlakavimas | 100M2 | 0.35 |
| 59 | Durų remontas ir perlakavimas | VNT | 1 |
| 60 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.5 |
| 61 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.5 |
| 62 | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva šviesiai pilka | 100M2 | 0.5 |

I-o aukšto patalpos Nr.43,44

| 63 | Esamos durų angos užtaisymas ir apdaila medinėmis panelėmis | M2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Mūrinių pertvarų išardymas | M3 | 1.5 |
| 65 | Seno linoleumo nuėmimas | M2 | 49 |
| 66 | Vieno lygio grindų plytelių dangos su išlyginamuoju sluoksniu įrengimas | M2 | 49 |
| 67 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas | 100M | 0.08 |
| 68 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100VNT | 0.1 |
| 69 | Sienų pagrindo išlyginimas | M2 | 15 |
| 70 | Sienų, lubų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | M2 | 20 |
| 71 | Sienų, lubų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100M2 | 1.39 |
| 72 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.9 |
| 73 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.9 |
| 74 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100M2 | 0.9 |
| 75 | Radiatorių, šildymo vamzdynų valymas, gruntavimas, dažymas | KOMPL. | 1 |
| 76 | Durų remontas ir perlakavimas | VNT | 1 |
| 77 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 0.49 |
| 78 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 0.49 |
| 79 | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva šviesiai pilka | 100M2 | 0.49 |

II-o aukšto patalpos Nr.4, 5

| 80 | Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas | M2 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | Parketo grindų dangų lakavimas | M2 | 50 |
| 82 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | M2 | 25 |
| 83 | Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100M2 | 1.86 |
| 84 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 1.86 |
| 85 | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 1.86 |
| 86 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 1.86 |

III-io aukšto patalpa Nr.7, 8

| 87 | Seno, daug kartų lakuoto, apleisto ir sunkiai valomo parketo šlifavimas | M2 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | Parketo grindų dangų lakavimas | M2 | 50 |
| 89 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | M2 | 25 |
| 90 | Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100M2 | 1.86 |
| 91 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100M2 | 1.86 |
| 92 | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100M2 | 1.86 |
| 93 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais, spalva juoda | 100M2 | 1.86 |