KLAUSIMYNAS

METALINĖS PLOKŠTELĖS ŠONKAULIŲ IR KRŪTINKAULIO LŪŽIAMS FIKSUOTI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

METALINĖS PLOKŠTELĖS ŠONKAULIŲ IR KRŪTINKAULIO LŪŽIAMS FIKSUOTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Implantai šonkaulių ir krūtinkaulio fiksacijai |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | 10 |  |  |
| 1 | Titaninė 3D juosta |  |  |  |
| 2 | Su 6 segmentais |  |  |  |
| 3 | Plotis 21±1 mm |  |  |  |
| 4 | Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir kt. |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | 5 |  |  |
| 1 | Titaninė 3D juosta |  |  |  |
| 2 | Su 9 segmentais |  |  |  |
| 3 | Plotis 21±1 mm |  |  |  |
| 4 | Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir kt. |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | 10 |  |  |
| 1 | Titaninė 3D juosta |  |  |  |
| 2 | Su 13 segmentų |  |  |  |
| 3 | Plotis 21±1 mm |  |  |  |
| 4 | Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir kt. |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | 10 |  |  |
| 1 | Titaninė 3D juosta |  |  |  |
| 2 | Su 6 segmentais |  |  |  |
| 3 | Plotis 25,4±1 mm |  |  |  |
| 4 | Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir kt. |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | 5 |  |  |
| 1 | Titaninė 3D juosta |  |  |  |
| 2 | Su 9 segmentais |  |  |  |
| 3 | Plotis 25,4±1 mm |  |  |  |
| 4 | Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir kt. |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti šonkaulių fiksacijai | 10 |  |  |
| 1 | Titaninė 3D juosta |  |  |  |
| 2 | Su 13 segmentų |  |  |  |
| 3 | Plotis 25,4±1 mm |  |  |  |
| 4 | Fiksacijai nereikalingi papildomi priedai t.y. sraigtai, vielos ir kt. |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti krūtinkaulio fiksacijai | 1 |  |  |
| 1 | Dvigubas su 2 segmentais |  |  |  |
| 2 | S dydžio |  |  |  |
| 3 | Plotis 29±1 mm |  |  |  |
| 4 | Pagaminti iš 2 klasės gryno titano |  |  |  |
| 5 | Spalvinis dydžių žymėjimas |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti krūtinkaulio fiksacijai | 2 |  |  |
| 1 | Dvigubas su 2 segmentais |  |  |  |
| 2 | M dydžio |  |  |  |
| 3 | Plotis 36±1 mm |  |  |  |
| 4 | Pagaminti iš 2 klasės gryno titano |  |  |  |
| 5 | Spalvinis dydžių žymėjimas |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti krūtinkaulio fiksacijai | 1 |  |  |
| 1 | Dvigubas su 2 segmentais |  |  |  |
| 2 | L dydžio |  |  |  |
| 3 | Plotis 43±1 mm |  |  |  |
| 4 | Pagaminti iš 2 klasės gryno titano |  |  |  |
| 5 | Spalvinis dydžių žymėjimas |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti krūtinkaulio fiksacijai | 1 |  |  |
| 1 | Trigubas su 3 segmentais |  |  |  |
| 2 | S dydžio |  |  |  |
| 3 | Plotis 29±1 mm |  |  |  |
| 4 | Pagaminti iš 2 klasės gryno titano |  |  |  |
| 5 | Spalvinis dydžių žymėjimas |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti krūtinkaulio fiksacijai | 1 |  |  |
| 1 | Trigubas su 3 segmentais |  |  |  |
| 2 | M dydžio |  |  |  |
| 3 | Plotis 36±1 mm |  |  |  |
| 4 | Pagaminti iš 2 klasės gryno titano |  |  |  |
| 5 | Spalvinis dydžių žymėjimas |  |  |  |
| 0 | Implantai, skirti krūtinkaulio fiksacijai | 1 |  |  |
| 1 | Trigubas su 3 segmentais |  |  |  |
| 2 | L dydžio |  |  |  |
| 3 | Plotis 43±1 mm |  |  |  |
| 4 | Pagaminti iš 2 klasės gryno titano |  |  |  |
| 5 | Spalvinis dydžių žymėjimas |  |  |  |
| 0 | Instrumentų rinkinys, skirtas šonkaulių fiksacijai ir implantų išėmimui, duodamas panaudai | 1 |  |  |
| 1 | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje |  |  |  |
| 0 | Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų ir darbui skirtų instrumentų naudojimo ypatumais | 1 |  |  |