DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-IGN-184) Baterijų energijos kaupimo sistema (BESS) bei aptarnavimo paslaugų eksploatavimo metu pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas: Atsižvelgiant į techninę specifikaciją, kurioje nurodyta, kad vardinės lentelės galia sudaro 1500–1550 kW, o vienam prijungimo taškui tenkanti vardinė galia neturi viršyti 525 kW, prašome patikslinti šią galimybę. Ar būtų leidžiama vienam prijungimo taškui įrengti keturis įrenginius po 125 kW galios, juos sujungiant ir eksploatuojant kaip vieną bendrą sistemą? Tokiu atveju bendras projekte numatomų įrenginių skaičius sudarytų 12 vienetų

- Atsakymai:  Remiantis Technine specifikacija, sprendinys viename prijungimo taške įrengti keturis (4) įrenginius po 125 kW ir juos sujungus eksploatuoti kaip vieną integruotą posistemę gali būti laikomas priimtinu.

Pirkimų projektų vadovė Alina Dralo, Mob. +370 620 93298