## Atitiktis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2(1) priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PILDYMUI)
Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 1. Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo (jo įgalioto atstovo) techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys (išskyrus lentelės punktus, kuriuose nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu), tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan., išskyrus lentelės punktus, kuriuose nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.
2. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. **Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą. Pastabos: 1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.). 2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). 3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.
Specifikacijos punktas | Minimalus reikalavimas | Atitiktis (Taip/Ne) | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija | Teikiamo siūlomo pirkimo objekto gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
2 | Kamerų techniniai reikalavimai (multisensorinės, keturių sensorių kameros)
Gamintojas: ............................. Modelis: ................................ Modifikacija: .................................
2.1. | Raiška ir sensoriai: Kamera turi turėti 4 nepriklausomus vaizdo sensorius. Bendra kameros raiška ne mažesnė kaip 20 MP (4 × 5 MP). Kiekvienas vaizdo sensorius turi būti ne mažesnis kaip 1/2.8" dydžio, CMOS tipo, skirtas darbui lauko sąlygomis ir nepertraukiamam (24/7) vaizdo stebėjimui.
2.2. | Objektyvai ir valdymas: Multisensorinėse kamerose privalomi motorizuoti varifokaliniai objektyvai. Kiekvienam sensoriui privalo būti užtikrintas nuotolinis motorizuotas priartinimo ir fokusavimo (Remote Zoom & Focus) valdymas, leidžiantis programiškai sureguliuoti vaizdo aštrumą. Sensorių pasukimo ir posvyrio (Pan / Tilt) kampo nustatymas gali būti atliekamas mechaniškai (fizinio montavimo metu) arba nuotoliniu būdu (jei siūloma įranga palaiko pilną motorizuotą PTRZ valdymą).
2.3. | Matymo kampas: horizontalus FOV sensoriui neprasčiau kaip nuo 102° iki 54°. Galimybė pozicionuoti/sureguliuoti kiekvieną sensorių atskirai.
2.4. | Naktinis matymas (IR): Integruotas IR apšvietimas, valdomas atskirai kiekvienam sensoriui, veikimo atstumas >=20 m. Privaloma "Adaptive IR" funkcija arba lygiavertė, užtikrinanti automatinį IR intensyvumo reguliavimą priklausomai nuo objekto atstumo.
2.5. | Kameroje nustatomi/reguliujami parametrai: Ekspozicija, Baltos spalvos balansas, Ryškumas, Aštrumas, Kontrastas, Sodrumas, Dienos / nakties perjungimo slenkstis, Triukšmo mažinimas, BLC - Foninio apšvietimo kompensavimas. Turi būti automatiškai perjungiamas IR cut (infraraudonųjų spindulių) filtras. Neprastesnis užrakto greitis (shutter speed) automatiniame režime nuo 1s iki 1/10000s. Minimalus apšvietimo jautrumas (be IR): spalvotas vaizdas – ne blogesnis kaip 0,1 lx esant diafragmai F1.6 ar geresnei (mažesnei skaitinei reikšmei, pvz., F1.4, F1.3 ir pan.).
2.6. | FPS (Kadrų dažnis): ne mažiau kaip 20 FPS, jei užtikrinamas lygiavertis objektų atpažinimo ir įvykių fiksavimo lygis.
2.7. | Kodekai ir srautas: H.264/H.265 palaikantis kintamą bitreitą (VBR).
2.8. | Išmanios funkcijos: Privatumo zonų maskavimas (>=4 kiekvienam sensoriui). |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
2.9. | Atsparumas: Korpusas turi atitikti IP66 ir IK10 standartus. Darbinė temperatūra -30°C...+50°C.
2.10. | Kamera turi turėti lizdą SD kortelei (arba lygiavertei vidinei atminčiai) lokaliam vaizdo įrašymui ryšio su centriniu serveriu sutrikimo atveju (angl. Edge Recording). SD kortelės (arba vidinės atminties) talpa turi būti pakankama ne trumpesniam kaip 24 val. vaizdo archyvui, įrašant visų kameros sensorių srautus.
2.11. | Suderinamumas: ONVIF Profile S, G, T palaikymas (arba lygiavertis funkcionalumas). Papildomai įranga turi palaikyti ONVIF Profile M standartą analitikos įvykių ir metaduomenų perdavimui į VMS sistemą.
3 | AI analitika (kameros)
3.1. | Deep Learning algoritmai: Vaizdo analizė turi būti pagrįsta gilaus mokymosi (Deep Learning/AI) algoritmais, veikiančiais pačiuose galiniuose įrenginiuose (Edge Analytics).
3.2. | Objektų klasifikavimas ir atributai: Sistema privalo realiu laiku atpažinti, klasifikuoti objektus ir generuoti AI metaduomenis.
3.2.1. | Žmogaus atpažinimas ir klasifikavimas.
3.2.2. | Transporto priemonę, (sistema privalo atpažinti ir klasifikuoti mažiausiai šias kategorijas: lengvasis automobilis, krovininis automobilis / sunkvežimis, dviratė transporto priemonė (dviratis / motociklas)) Sistema privalo generuoti ir perduoti objektų klasifikavimo duomenis (AI metaduomenis), skirtus paieškai vaizdo archyve. Papildomų objektų atributų atpažinimas gali būti centrinėje vaizdo valdymo sistemoje (VMS).
3.3. | Išmanieji įvykiai: Linijos kirtimas (vienkryptis/dvipusis). Įsibrovimas į nustatytą zoną (Intrusion). Objekto dingimo aptikimas. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
3.4. | Netikrų aliarmų filtravimas: AI algoritmai derinami ir adaptuojami siekiant užtikrinti aukštą detekcijos tikslumą lauko sąlygomis. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
3.5. | AI metaduomenų saugojimas: Visi AI metaduomenys (objektų atributai, klasifikacijos, zoniniai įvykiai) turi būti saugomi ne trumpiau kaip 14 parų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4 | Reikalavimai uždaro tinklo duomenų perdavimo paslaugoms
4.1. | Paslaugų teikimo sparta
4.1.4. | Paslaugų teikėjas privalo įrengti uždaro tinklo įvadą Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41), užtikrinant ne mažesnę kaip 2 Gbps duomenų perdavimo spartą. |  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti: Ryšio operatoriaus (jei Tiekėjas nėra operatorius) išduotą Pažymą arba Ketinimų protokolą, patvirtinantį techninę galimybę Druskininkų policijos komisariate (Vytauto g. 41) įrengti uždaro tinklo (MPLS/VPN) įvadą su ne mažesne kaip 2 Gbps spartos garantija. Arba, jei Tiekėjas naudoja savo infrastruktūrą – topologijos schemą ar išrašą, įrodantį turimą/planuojamą optinę prieigą nurodytu adresu.
4.1.5. | Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti uždaro duomenų perdavimo tinklo sujungimą su Debesijos platformos infrastruktūra (duomenų centru, kuriame fiziškai saugomi duomenys) ne mažesne nei 2 Gbps greitaveika. 4.2. Tinklo saugumas ir architektūra |  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti: Duomenų centro operatoriaus arba Tiekėjo pažymą (arba ketinimų protokolą), patvirtinančią techninę galimybę užtikrinti uždaro duomenų perdavimo tinklo sujungimą su debesijos platformos infrastruktūra (duomenų centru) ne mažesne nei 2 Gbps greitaveika. Arba, jei Tiekėjas naudoja savo duomenų centro infrastruktūrą – tinklo topologijos schemą, įrodančią turimą/planuojamą jungiamumą tarp uždaro tinklo ir duomenų centro.
4.2. | Tinklo saugumas ir architektūra
4.2.1. | Duomenų perdavimo infrastruktūra gali būti realizuojama naudojant šviesolaidinį (optinį) ryšį, mobilųjį (5G/LTE ar naujesnį) ryšį arba mišrų šių technologijų sprendimą |  | Tiekėjas nurodo konkretų Duomenų perdavimo infrastruktūros realizavimo sprendimą. Jeigu Tiekėjas siūlo mišrų šių technologijų sprendimą, jį privalo detalizuoti., pvz.: „Siūlomas mišrus sprendimas: centrinis pultas – optika, kameros – 5G ar kitoks ryšys.“
4.2.2. | Duomenų perdavimo ryšys privalo būti teikiamas apsaugotame uždarame tinkle, naudojant MPLS, operatorinį L2/L3 VPN, privatų APN arba kitą lygiavertę technologiją, užtikrinančią, kad įranga ir vaizdo duomenys nebūtų tiesiogiai pasiekiami iš viešojo interneto. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.2.4.4. | Ugniasienė (Firewall / NGFW) reikalavimai
4.2.4.4.1. | URL filtravimas: blokuojama prieiga prie neleistinų resursų; ribojami potencialiai nesaugūs programiniai intarpai (pvz., ActiveX, Java Applet).
4.2.4.4.2. | Kenkėliškos programinės įrangos (virusų, Spyware) aptikimas HTTP, HTTPS ir SMTP sraute.
4.2.4.4.3. | Šifruoto ryšio (VPN ar lygiaverčio mechanizmo) našumas ne mažesnis kaip 100 Mbps.
4.2.4.4.4. | Įranga privalo turėti galiojantį ICSA Labs arba lygiavertį tarptautinį saugumo sertifikavimą. |  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti ICSA Labs arba lygiaverį tarptautinį saugumo sertifikatą
4.2.5. | Visi vaizdo duomenys ir valdymo srautai perduodami šifruotu kanalu ne žemesniu nei TLS 1.2 arba lygiaverčiu protokolu.
4.3. | Pralaidumas ir kokybiniai parametrai
4.3.1. | Kiekvienai vaizdo stebėjimo vietai (kamerai) turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 50 Mbps duomenų išsiuntimo (Uplink) ir ne mažesnė kaip 50 Mbps duomenų parsiuntimo (Downlink) sparta. Naudojant šviesolaidinį (optinį) ryšį, ši sparta privalo būti nuolatinė ir garantuota. Naudojant mobiliojo ryšio technologijas (5G/LTE ar naujesnes), Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vidutinė paros greitaveika būtų ne mažesnė nei nurodyta šiame punkte, o momentinė sparta bet kuriuo metu būtų pakankama nepertraukiamam vaizdo srauto perdavimui maksimalia raiška ir kadrų dažniu be vaizdo vėlavimų ar strigimų. Tiekėjas atsako už ryšio kanalų pralaidumo planavimą taip, kad tinklo apkrovos piko metu būtų išlaikytas sistemos funkcionalumas. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.3.2. | Teikiamų paslaugų pateikiamumas (angl. uptime) turi būti ne mažesnis kaip 98% laiko per kalendorinį mėnesį (vertinama visos sistemos mastu). Į pateikiamumo laiką neįskaičiuojami suderinti planiniai darbai ir sutrikimai, kilę dėl trečiųjų šalių, už kurias Tiekėjas neatsako (pvz., elektros dingimas kameros montavimo vietoje), kaltės. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.3.3. | Dvikryptis vėlinimas (Latency) tarp galinių įrenginių (iki 80 % tinklo pralaidumo): ne daugiau kaip 100 ms. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.3.4. | Paketų praradimas (Packet Loss): <=1 %. Ryšio atstatymas po sutrikimo – automatinis. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.4. | Mobiliojo ryšio (5G/LTE ar naujesnės) specifikacija (jei naudojama)
4.4.1. | Privatus APN (Private APN) tiesioginiam saugiam tuneliui į serverį be viešos interneto prieigos. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.4.2. | Duomenų planas neribotas (Unlimited) ir be greičio mažinimo (throttling). |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.4.3. | Duomenų srauto izoliavimas ir saugumas: Naudojant mobiliojo ryšio technologijas, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos teikimui būtų naudojamas privatus APN (angl. Access Point Name) arba L2/L3 VPN (angl. Virtual Private Network) kanalas. Šis kanalas turi techniškai izoliuoti vaizdo stebėjimo sistemos duomenų srautą nuo viešojo interneto srauto, užtikrinti duomenų saugumą ir pakankamą technologinį stabilumą tinklo apkrovos metu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas vaizdo stebėjimo duomenų srautas be strigimų ar vėlavimų, nepažeidžiant galiojančių tinklo neutralumo reguliavimo principų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.5. | Bevielio ryšio (radijo tiltų) specifikacija (jei naudojama)
4.5.1. | Radijo tiltai privalo naudoti trikdžiams atsparų protokolą (pvz., TDMA, iPoll ar lygiavertį) bei palaikyti Adaptive Modulation funkcijas.
4.5.2. | Signalo kokybės parametrai – SNR ≥ 25 dB. Belaidžio ryšio saugumas: privalomas AES-256 šifravimas transporto lygmenyje, WPA3 autentifikacijos standartas ir MAC adresų filtravimas (angl. MAC Access Control List). Belaidžio ryšio įranga privalo palaikyti prieigos kontrolės sąrašus, leidžiančius prisijungti tik Tiekėjo registruotiems įrenginiams.
4.5.3. | Naudojama įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) reikalavimus ir veikti RRT licencijuotuose dažniuose. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį RRT licenciją arba sutikimą naudoti pasirinktus dažnius. Įranga turi užtikrinti, kad ryšys nekeltų trukdžių kitiems tinklams ir pati būtų nuo jų apsaugota. |  | Reikalavimas: RRT reikalavimų atitiktis dažnių naudojimui Tiekėjo atsakas: ☐ Atitinka (licencijuoti dažniai) ☐ Nesuderina Pastaba: RRT dokumentas bus pateiktas iki diegimo pradžios
4.5.4. | Belaidžio ryšio sprendimas turi būti suprojektuotas su pakankama signalo stiprumo atsarga (angl. Fade Margin), kad būtų užtikrintas stabilus ryšys esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, sniegas, rūkas). Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti radijo ryšio biudžeto (angl. Link Budget) skaičiavimus kiekvienai belaidžio ryšio atkarpai, įrodančius, kad signalo stiprumo atsarga yra pakankama stabiliam ryšiui užtikrinti. |  | Pasiūlymo formos lentelėje turi būti pateikti „Link Budget skaičiavimai“
4.5.5. | Kiekviena belaidžio ryšio atkarpa privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 100 Mbps efektyvų pralaidumą (angl. Net Throughput) esant normaliam eksploatavimo režimui, su pakankama atsarga vaizdo srauto piko apkrovai.
4.5.6. | Belaidžio ryšio įranga (antenos, siųstuvai-imtuvai) privalo būti kompaktiška ir tinkama montavimui ant esamų apšvietimo atramų be jų konstrukcinio sustiprinimo. Maksimalus vienos antenos svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus vėjo apkrovos plotas – ne daugiau kaip 0,1 m².
4.6. | Galinė įranga ir fizinės sąsajos
4.6.1. | Galinė įranga kamerų įrengimo vietose: pakankamas RJ45 prievadų kiekis, bet ne mažiau kaip 2 laisvi (rezerviniai) prievadai būsimai plėtrai. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
4.6.2. | Centriniame taške (Vytauto g. 41): ne mažiau kaip 1 vnt. 10GBase-LR sąsaja.
4.6.3. | Galinė įranga privalo būti valdoma ir konfigūruojama nuotoliniu būdu.
5 | Vaizdo įrašų saugojimo ir sistemos prieglobos paslauga debesijos platformoje
5.3. | Infrastruktūros techniniai reikalavimai
5.3.2. | Debesijos platformos infrastruktūra (vaizdo įrašymo serveriai ir duomenų saugyklos masyvai) privalo turėti dubliuotą tinklo jungiamumą: kiekvienas fizinis mazgas, atsakingas už vaizdo srautų priėmimą ir įrašymą, turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) fizines tinklo sąsajas, veikiančias „Failover“ arba „Load Balancing“ režimu. Tinklo sąsajų pralaidumas turi būti pakankamas priimti visų sistemai priklausančių kamerų srautą maksimaliais parametrais be vėlavimų (jitter) ir paketų praradimo.
5.3.3. | Visa naudojama techninė ir tinklo infrastruktūra (tiek fizinė, tiek virtualizuota) turi užtikrinti duomenų pralaidumą, kuris bent 50 % viršytų maksimalų apskaičiuotą visos sistemos (kamerų srautų, saugyklų rašymo/skaitymo operacijų, vartotojų sesijų) generuojamą srautą. Šis rezervas privalo užtikrinti stabilią sistemos veiklą piko metu bei numatytą sistemos plėtros galimybę be papildomų infrastruktūros pakeitimų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.4. | Paslaugos patikimumas
5.4.2. | Debesijos platformos paslaugos pateikiamumas (angl. Uptime) turi būti ne mažesnis kaip 99,9 % per mėnesį. Šis rodiklis vertinamas debesijos platformos infrastruktūros lygmenyje ir neapima duomenų perdavimo tinklo atkarpų, kurioms taikomas 4.3.2 punkte nustatytas pateikiamumo reikalavimas.
5.4.3. | Vaizdo duomenų saugumui užtikrinti turi būti naudojamos technologijos (pvz., RAID 6, Erasure Coding ar lygiavertės), užtikrinančios duomenų vientisumą ir prieinamumą sugedus bent dviem fizinėms laikmenoms (diskams) vienu metu.
5.4.4. | Duomenų saugyklos posistemės sujungimas su vaizdo įrašymo tarnybinėmis stotimis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10 Gbps duomenų perdavimo pralaidumą su ne didesniu kaip 2 ms uždelsimu (angl. latency), garantuojant nepertraukiamą visų kamerų srautų įrašymą maksimaliais parametrais.
5.5. | Vaizdo archyvavimas
5.5.1. | Sistema turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 14 parų nepertraukiamą vaizdo įrašų saugojimą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.5.2. | Įrašymas vykdomas naudojant adaptyvų algoritmą: esant judėjimui/įvykiui – įrašoma maksimalia kameros raiška ir kadrų dažniu (≥20 FPS) per sensorių, o duomenų srautas (bitreitas) vienam sensoriui turi siekti 8–10 Mbps. Ramybės būsenoje: leidžiama sumažinti kadrų dažnį (bet ne mažiau kaip 10 FPS per sensorių), o duomenų srautas (bitreitas) vienam sensoriui turi būti palaikomas 2–4 Mbps ribose, siekiant išvengti pernelyg agresyvaus vaizdo suspaudimo. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nepaisant dinaminio srauto sumažinimo ramybės būsenoje, bus išlaikoma maksimali vaizdo raiška be matomų kompresijos artefaktų (vaizdo „išplaukimo“ ar „kvadratavimo“), o kokybė išliks pakankama statinių objektų identifikavimui. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.7. | Kibernetinis saugumas
5.7.1. | Visi saugomi duomenys šifruojami (Encryption at Rest) naudojant AES-256 standartą.
5.7.2. | Duomenų perdavimas tarp kamerų ir duomenų centro tik šifruotu kanalu (TLS/VPN).
5.8. | BDAR atitiktis ir auditas
5.8.1. | Prieiga prie duomenų valdoma pagal Role-based (RBAC) principą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.8.2. | Nekeičiamas audito žurnalas (Audit Trail), fiksuojantis visus vartotojų veiksmus (prisijungimą, peržiūrą, eksportavimą), saugomas ne trumpiau kaip 180 parų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
5.8.3. | Pasibaigus nustatytam archyvavimo laikotarpiui, vaizdo duomenys sistemoje turi būti automatiškai ir negrįžtamai sunaikinami (naudojant perrašymą, kriptografinį trynimą arba kitą metodą, užtikrinantį duomenų neatkuriamumą). Tiekėjas privalo užtikrinti techninę galimybę formuoti duomenų šalinimo ataskaitas, jei to pareikalautų Užsakovas audito metu.
6 | VMS (Vaizdo valdymo sistemos) funkcionalumas
6.1. | Multisensorinis valdymas: Sistema turi palaikyti 4 sensorių vaizdo kameras ir užtikrinti sinchronizuotą archyvo peržiūrą visiems sensoriams vienu metu. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.2. | Interaktyvus GIS žemėlapis: VMS turi palaikyti geografinius žemėlapius (GIS/OpenStreetMap) su realiu laiku atvaizduojama kamerų vieta, matymo kampu ir būsena. Aliarmų atveju kameros piktograma turi vizualiai signalizuoti (mirksėti/keisti spalvą). |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.3. | Sistemos sveikatos stebėsena (Health Monitoring): Automatizuotas prietaisų skydelis, rodantis visų sistemos komponentų (kamerų, serverių, diskų, ryšio kanalų) būseną realiu laiku. Gedimo atveju automatiniai pranešimai administratoriui el. paštu arba SMS. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.4. | Išmanioji paieška (Smart Search): Greita paieška archyve naudojant AI metaduomenis (pagal objekto tipą, spalvą, judėjimo kryptį, buvimą zonoje), neperžiūrint viso vaizdo įrašo. Galimybė filtruoti įvykius konkrečioje vaizdo dalyje. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.5. | Duomenų eksportas ir autentiškumas: Eksportas į atvirus formatus (MP4/AVI) ir į apsaugotą formatą teisiniams įrodymams su skaitmeniniu parašu (Digital Signature/Watermark). Eksportuojant pridedamas nešiojamas (portable) grotuvas. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.6. | Valdymas ir profiliai: Neribotas vartotojų profilių kūrimas su detalia teisių kontrole (RBAC). Galimybė kurti individualius vaizdo išdėstymus (angl. Layouts), išsaugant juos kiekvienam monitoriui atskirai, bei galimybė dalintis vaizdo žymomis/iškarpomis (angl. Bookmarks) su komentarais tarp skirtingų vartotojų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.7. | Momentinė peržiūra (Instant Playback): Galimybė vieno mygtuko paspaudimu peržiūrėti paskutines 5–30 min. įrašo nenutraukiant tiesioginio vaizdo stebėjimo. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.8. | Nuotoliniai atnaujinimai: Kamerų ir VMS programinės įrangos (firmware ir software) atnaujinimai atliekami nuotoliniu būdu, minimaliai trikdant sistemos veikimą. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
6.9. | Automatinis konfigūracijos atkūrimas: Sugedusį įrenginį pakeitus nauju, visi nustatymai, įskaitant AI analitikos taisykles ir vaizdo parametrus, turi būti atkuriami naujame įrenginyje iš backup kopijos. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
7 | Policijos komisariato stebėjimo centro įranga
7.3. | Darbo stotis: Procesorius – Intel Core i7 (min. 13-oji karta) arba AMD Ryzen 7 (min. 7000 serija) ar naujesni. Operatyvioji atmintis – 32 GB DDR5 (min. 4800 MHz), Dual-Channel. Vaizdo plokštė – NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 ar lygiavertė (su ne mažiau kaip 4 aktyviomis vaizdo išvestimis). Diskas – 512 GB M.2 NVMe SSD (PCIe 4.0). OS – Microsoft Windows 11 Pro (64-bit). Tylus aušinimas, min. 80 Plus Bronze PSU. Komplekte USB klaviatūra ir pelė.
7.4. | 2x27'' monitoriai analizei: IPS technologijos matrica, skiriamoji geba min. QHD (2560x1440) arba 4K, reakcijos laikas <=5 ms. Reguliuojamo aukščio ir pasvirimo stovas, Flicker-free technologija, DisplayPort/HDMI jungtys.
7.5. | 2x55'' ekranai situaciniam stebėjimui: profesionalūs LFD tipo ekranai, pritaikyti 24/7 nepertraukiamam veikimui. 4K raiška, reakcijos laikas <=8 ms, šviesumas >=350 cd/m2. Apsauga nuo "išdegimo" (burn-in) efekto.
7.6. | Priedai ir maitinimo apsauga: Visi reikiami vaizdo signalo kabeliai (sertifikuoti DisplayPort 1.4 arba HDMI 2.1), palaikantys 4K raišką. UPS min. 1500VA / 900W, autonomija >=10 min. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
7.7. | VMS programinės įrangos licencijos: Visos sistemos veikimui būtinos licencijos (VMS serverio, visų kamerų kanalų bei ne mažiau kaip 10-ies vienalaikių klientinių darbo vietų jungčių).
10 | Saugumo reikalavimai
10.1. | Nacionalinis saugumas: Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |  | Pateikiamas užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“
10.5. | Duomenų šifravimas: perdavimas šifruojamas TLS 1.2/1.3, saugomi duomenys – AES-256. Priemonės apsaugančios nuo MITM ir Spoofing atakų.
10.6. | Programinės įrangos apsauga: Įranga turi palaikyti pasirašytą programinę įrangą (Signed Firmware) ir Secure Boot procesą.
10.7. | Audito žurnalas (Audit Trail): Nekeičiamas audito žurnalas, registruojantis visus sistemos įvykius ir vartotojų veiksmus. Apsaugotas nuo modifikavimo bei trynimo; saugomas ne trumpiau kaip 180 parų. |  | Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu
14 | Duomenų valdymas ir licencijavimas
14.1. | Įrangos naujumas ir palaikymas (EoL): Diegiama įranga privalo būti nauja (nenaudota), gaminama masiniu būdu; įrangos modelis diegimo metu negali būti paskelbtas „End-of-Life“ (gamybos nutraukimo) stadijoje. Gamintojas turi užtikrinti programinės įrangos (Firmware) ir saugumo atnaujinimų palaikymą visą 60 mėn. sutarties laikotarpį.
14.7. | Sistemos atvirumas (No Vendor Lock-in): Sistema privalo būti atvira ir suderinama su trečiųjų šalių įranga. Kameros privalo pilnai palaikyti ONVIF (Profile S, G, T ir M) standartus, užtikrinant pilną vaizdo srautų, archyvo valdymo ir analitikos metaduomenų suderinamumą su skirtingų gamintojų vaizdo valdymo programine įranga (VMS). Įranga privalo leisti tiesioginį vaizdo srauto (RTSP) paėmimą be privalomos gamintojo debesijos ar uždaros (gamintojo specifinės) VMS. Vaizdo įrašų ir metaduomenų eksportas iš sistemos turi būti galimas atvirais, standartizuotais formatais, nereikalaujančiais specifinių gamintojo leistuvų.
14.8. | Esant galimiems prieštaravimams ar neaiškumams tarp skirtingų šios techninės specifikacijos skyrių, viršenybę turi reikalavimas, užtikrinantis aukštesnį sistemos funkcionalumo, saugumo ir patikimumo lygį. |  | Sutariama su TS prioritetu: aukštesnis funkcionalumo/saugumo lygis
14.9. | Prieigos prie vaizdo stebėjimo sistemos teisės:
14.9.1. | Pagrindinis vaizdo stebėjimo pultas įrengiamas ir nuolatinė tiesioginė prieiga suteikiama Druskininkų policijos komisariatui (pagal šios Techninės specifikacijos 7 skyrių). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad PK stebėjimo centre bei kitose Užsakovo nurodytose PK pareigūnų darbo vietose įdiegta programinė įranga (klientinės programos) ir suteiktos prieigos teisės būtų pakankamos šioms funkcijoms pilna apimtimi vykdyti: savarankiškai vykdyti vaizdo archyvo peržiūrą, įvykių analizę ir duomenų eksportavimą be atskiro Užsakovo patvirtinimo kiekvienu atveju.
14.9.2. | Pilną prieigą prie sistemos (tiesioginio vaizdo ir archyvo peržiūros) turi Druskininkų savivaldybės administracijos paskirtas (-i) asmuo (-enys).
14.9.3. | Kitos institucijos (pvz., Lietuvos kriminalinės policijos biuras, kitos teisėsaugos ar tyrimų institucijos) prieigą prie sistemos gali gauti tik gavusios raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą/leidimą.
14.9.4. | Tiekėjas privalo užtikrinti techninę galimybę (VMS programinėje įrangoje) operatyviai sukurti naujus, terminuotus ar nuolatinius prieigos profilius trečiosioms šalims, suteikiant joms prieigą tik prie tų kamerų ar funkcijų, kurios nurodytos Savivaldybės leidime.
14.9.5. | Konfigūravimo metu Tiekėjas privalo sukurti ir su Užsakovu suderinti mažiausiai 3 funkcinius naudotojų profilius (teisių matricas): Administratoriaus profilis: pilna prieiga prie sistemos nustatymų, kamerų valdymo, AI analitikos taisyklių kūrimo ir naudotojų valdymo. Vyriausiojo operatoriaus (Vyr. tyrėjo) profilis: tiesioginis stebėjimas, visų kamerų archyvo peržiūra, išmanioji paieška (Smart Search), vaizdo eksportavimas ir audito žurnalų peržiūra. Operatoriaus (Budėtojo) profilis: tiesioginis vaizdo stebėjimas, momentinė peržiūra (Instant Playback), nustatytų aliarminių įvykių fiksavimas. Šiam profiliui privalo būti programiškai apribota teisė keisti įrangos nustatymus (fokusavimą, priartinimą) bei trinti įrašus.