## TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/ Užsakovas– Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Tiekėjas/ Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį dėl Prekių ir Paslaugų.

Prekės – vaizdo stebėjimo sistemos techniniame darbo projekte numatytos prekės.

Paslaugos/ Darbai – vaizdo stebėjimo sistemos techniniame darbo projekte numatytos paslaugos/ darbai, įskaitant Prekių montavimą.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo tikslas – atnaujinti Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (toliau – muziejus) įrengtą vaizdo stebėjimo sistemą, užtikrinant jos patikimumą, saugumą, atitikimą šiuolaikiniams techniniams standartams bei integraciją, į esamą infrastruktūrą.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Išsamus Prekių ir Paslaugų aprašymas, reikalavimai Prekėms ir Paslaugoms  pateikiami  Techninės specifikacijos priede Nr. 1 Vaizdo stebėjimo techninis darbo projektas“.

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos Prekės/ Paslaugos tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė Prekė/ Paslauga, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės/ Paslaugos parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

  - Siūlant lygiavertes Prekes/ Paslaugas, jų savybės negali būti prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę Prekę/ Paslaugą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

•	neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•	panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•	numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

    - Prekės/ Paslaugos (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4 punkto 4.4.4.3 papunkčiu: „Visoms vaizdo kameroms (išskyrus rezervinio maitinimo šaltinius) taikomi reikalavimai dėl kenksmingų medžiagų nebuvimo – įranga privalo atitikti ROHS arba lygiaverčius standartus, taip užtikrinant, kad naudojamos medžiagos yra draugiškos aplinkai ir saugios naudoti.“

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas, kaip nurodyta Techninės specifikacijos 1 priede, turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas | Pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai elektronine forma lietuvių arba anglų kalba |
|  | Visoms vaizdo kameroms (išskyrus rezervinio maitinimo šaltinius) taikomi reikalavimai dėl kenksmingų medžiagų nebuvimo – įranga privalo atitikti ROHS arba lygiaverčius standartus | Dokumentai, įrodantys siūlomų vaizdo kamerų atitikimą ROHS arba lygiaverčiams standartams. Dokumentai teikiami elektronine forma lietuvių arba anglų kalba |

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomi sprendiniai įvertinant ekspozicijų išdėstymą | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Per 10 (dešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo |
|  | Pirkėjo inžinieriaus sutikimas dėl galimų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Prieš pradedant Prekių tiekimo ir Prekių montavimo paslaugas (į inžinierių kreipiasi Tiekėjas) |
|  | Naujai paklotų ir esamų (senų) kabelių matavimo protokolai | Matavimo protokolai privalo būti pateikti užsakovui tiek skaitmenine, tiek popierine forma lietuvių kalba | Iki Prekių ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo |
|  | Išpildomoji dokumentacija (žr. aprašymą techninės specifikacijos 1 priedo 7 lape) | Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba tiek popierine, tiek skaitmenine forma, lietuvių kalba | Su Prekių ir Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu |
|  | Suteiktų Prekių ir Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas | Teikiamas elektronine forma, lietuvių kalba | Po Prekių pristatymo ir Paslaugų suteikimo |
|  | PVM sąskaita faktūra | Teikiama per „SABIS“ sistemą | Po Prekių pristatymo ir Paslaugų suteikimo |
|  | Prekių instrukcijos ir kiti šioje lentelėje nepaminėti, tačiau techninės specifikacijos 1 priede reikalaujami dokumentai | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba arba anglų kalba | Iki Prekių ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo |

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Katedros a.4, Vilnius.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių ir Paslaugų vykdymo terminai

6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Vaizdo stebėjimo techninis darbo projektas, 42 lapai.