Pirkimo sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ INDIVIDUALIZUOTOS PERFUZIJOS MONITORAVIMUI PIRKIMO

SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (-as)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma lentelė „Prekių žiniaraštis“ (pirkimo sąlygų 4 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Privalomieji techniniai reikalavimai | Siūlomų parametrų reikšmės ir atitikimo patvirtinimas (nurodomas pasiūlymo puslapis, kuriame nurodytas siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinės priemonės individualizuotos perfuzijos monitoravimui, tinkančios naudoti kartu su panaudai pateikiamu individualizuotos perfuzijos monitoriumi, atitinkančiu techninės specifikacijos 1 priede pateiktus reikalavimus |  |  |
| 1.1. | Hematokrito/saturacijos kiuvetė | - Netoksiška, nepirogeninė; - Optinis langelis šviesos atspindžio matavimui; - Su integruotais magnetais (tinkamas zondo prijungimui pritvirtinti); - Suderinama su specialiais zondais, kuriais atliekami didelio jautrumo dopleriniai (kraujo srovės) tyrimai; - Jungčių dydis: 1/2 colio (12,7 mm); - Tinka naudoti imtinai iki 6 val. trukmės operacijoms su dirbtine kraujo apytaka; - Suderinama su panaudai teikiamu individualizuotos perfuzijos monitoriumi. |  |
| 1.2. | Šunto jutiklis | - Netoksiškas, nepirogeninis; - Apdorotas heparinu arba lygiaverte medžiaga; - Minimalus kraujo srautas per jutiklį 35 ml/min.; - Montuojamas į šunto, aplinkkelio arba praplovimo liniją (purge) naudojant luer tipo arba lygiavertes jungtis; - Veikimo trukmė: imtinai iki 6 val.; - Jutiklyje integruotas buferinis tirpalas ir kalibravimo skystis, o jo aktyvavimui privaloma atlikti gamintojo numatytą dujų kalibraciją; - Optinis ryšys su monitoriumi per kabelio galvutę (fluorescencinė jutiklių technologija arba lygiaverte technologija); - Suderinamas su panaudai teikiamu individualizuotos perfuzijos monitoriumi. |  |
| 1.3. | Kalibravimo dujos A | - Sudėtis: CO₂: 7,5 ± 0,1 %, O₂: 27,5 ± 0,1 %, Azotas (N₂): likutis; - Naudojamos automatinėje dvitaškėje kalibracijoje su CDI kalibratoriumi (arba lygiaverčiu); |  |
| 1.4. | Kalibravimo dujos B | - Sudėtis: CO₂: 2,8 ± 0,1 %, O₂: 4,0 ± 0,1 %, Azotas (N₂): likutis; - Skirtos CDI jutiklių kalibravimui (arba lygiaverčiam); |  |

Pildomas techninės specifikacijos 1 priedas „Reikalavimai panaudai pateikiamam individualizuotos perfuzijos monitoriui“.

Pastabos: Lentelės privalo būti pildomos pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir įrašyti perkančiosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.

Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5 lentelė

SIŪLOMAS INDIVIDUALIZUOTOS PERFUZIJOS MONITORIUS

PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU

| Eil. Nr. | Perduodamo turto (Panaudos) aprašas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso (Eur su PVM) |  |  |  |  |  |

6 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).