1 priedas

Reikalavimai panaudai pateikiamam individualizuotos perfuzijos monitoriui (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų atitikimas - konkrečios parametrų reikšmės ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos (monitoriaus su eksploataciniais priedais) paskirtis | Individualizuotų perfuzijos parametrų matavimas ir apskaičiavimas realiu laiku |  |
| 2. | Realiu laiku matuojami ir apskaičiuojami individualizuoti perfuzijos parametrai: | - Aprūpinimas deguonimi (DO2); - Deguonies sunaudojimas (VO2); - Hematokritas (Hb); - Veninė saturacija (SvO2/ScvO2); - Kraujo srautas; - Temperatūra. |  |
| 3. | Monitoriaus elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 4. | Komplektacija | Komplekte su monitoriumi pateikiami visi jo eksploatavimui (darbui su perkamomis vienkartinėmis priemonėmis) reikalingi daugkartinio naudojimo priedai (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 5. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio monitoriaus žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pateikimo panaudai, jos instaliavimo bei techninio aptarnavimo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje sąlygos | - Įranga pateikiama neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos būdu (perkamos tik vienkartinio naudojimo priemonės); - Tiekėjas savo lėšomis pristato bei instaliuoja panaudai perduotą įrangą, apmoko Panaudos gavėjo darbuotojus naudotis pateikta įranga bei pateikia įrangos naudojimo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis; - Tiekėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje savo lėšomis užtikrina pateiktos įrangos autorizuotų techninio aptarnavimo paslaugų (techninės profilaktikos ir remonto) teikimą; - Reakcijos į iškvietimą įrangos gedimo šalinimui laikas – ne ilgiau kaip 48 val. (neįskaitant šventinių ir ne darbo dienų). (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |