KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. VIENKARTINIS RINKINYS HIPEC OPERACIJAI ATLIKTI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. VIENKARTINIS RINKINYS HIPEC OPERACIJAI ATLIKTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Vienkartinės medicinos priemonės. Vienkartinis rinkinys HIPEC operacijai atlikti |  |  |
| 0 | Vienkartinė hiperterminė perfuzinė sistema |  |  |
| 1 | Vienkartinė (pažymėta simboliu) |  |  |
| 2 | Sterili (pažymėta simboliu) |  |  |
| 3 | Paskirtis: hiperterminei intraperitoninei organų terapijai |  |  |
| 4 | Su integruotomis slėgio ir oro daviklių jungtimis |  |  |
| 5 | Su rezervuaru (ne mažiau 1 l talpos) |  |  |
| 6 | Su 30 ppi arba lygiaverčiu filtru |  |  |
| 7 | Sistema sudaryta iš infuzinės linijos, rezervuaro, temperatūrinių daviklių (2 fiksuotų ir 3 laisvų) |  |  |
| 8 | Ant pakuotės nurodyta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas |  |  |
| 9 | Tinkantis ligoninėje turimam aparatui Performer HT |  |  |