| Tiekėjams pagal sąrašą CVP IS priemonėmis |  | 2025 m. sausio 7 d. |
| --- | --- | --- |

# DĖL ATSAKYMO (-Ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Pirkėjas) vykdydama mažos vertės  Apsauginės signalizacijos įeigos kontrolės modernizavimo paslaugų pirkimą (CVP IS pirkimo numeris - 579907) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us) ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą.

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

- Klausimas:

Laba diena,

Norėtume pasitikslinti keletą su pirkimu susijusių klausimų:

Dėl kvalifikacinių reikalavimų SPS 3.1 punkte (Lentelė Nr. 1) punktuose 1.1 ir 1.2: ar tikrai būtinas hidrotechnikos statinių atestatas? Šį atestatą, kartu su reikalavimu dėl kultūros paveldo statinių, yra sudėtinga užtikrinti mūsų veiklos srityje. Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti reikalavimą dėl hidrotechnikos statinių Maironio g. 12 pastatuose, jei tai yra įmanoma.

Atsakymas:

Dėl kvalifikacinių reikalavimų SPS 3.1 punkte (Lentelė Nr. 1) punktuose 1.1 ir 1.2 hidrotechnikos statinių atestatas būtinas, objekte yra hidrotechnikos statinys, kur bus montuojama apsauginė signalizacija.

- Klausimas:

Patikslinkite, ar Maironio g. 12 pastatuose yra saugotinų paveldo elementų, tokių kaip sienos ar kitos konstrukcijos, ant kurių planuojama vykdyti darbus. Jei teisingai suprantame, tokiu atveju reikėtų specialisto su atestatu, leidžiančiu vykdyti darbus tokiuose objektuose, taip pat architekto atestato projektavimo darbams atlikti.

Atsakymas:

Maironio g. 12 pastatuose saugotinų paveldo elementų, tokių kaip sienos ar kitos konstrukcijos ant kurių planuojama vykdyti darbus nėra. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir projekto dalies vadovo atestatas būtinas kaip numatyta SPS 3.1 punkte (Lentelė Nr. 1) punktuose 1.1 ir 1.2.

- Klausimas:

Prašome patikslinti, ar būtina numatyti laikiklius daviklių montavimui. Daviklius galima montuoti stacionariai be laikiklių, tačiau tokiu atveju jų veikimas gali būti ribotas dėl fiksuoto kampo ir apriboto pozicionavimo galimybių.

Atsakymas:

Reikia įvertinti į jutiklio kainą ir PIR laikiklį, kitaip veikimas gali būti ribotas.

- Klausimas:

Prašome patikslinti, ar techninių specifikacijų 25 punkte nurodytas elektros kabelis 3x2,5 mm² yra būtinas. Kokiam tikslui šis kabelis numatytas ir kurioje vietoje jis bus klojamas objektuose, esančiuose Maironio g. 12 ir Gilužio g. 17? Taip pat, ar tikrai abiem objektams reikalingas 1300 m šio tipo kabelio? Toks kabelio kiekis reikšmingai veikia bendrą projekto kainą ir montavimo darbų kaštus.

Atsakymas:

Elektros kabelis reikalingas 230v elektros tinklui, įrenginėjant apsauginę signalizaciją su įeigos kontrole Maironio g.12, Gilužio g.17 ir Kalvarijų g. 161B. Visi įrenginiai AS centrale, išoriniai plėtiniai ir keturių durų valdikliai turės būti užmaitinti iš vieno automatinio jungiklio. Elektros kabelis 3x2,5 mm² yra būtinas.

- Klausimas:

Prašome patikslinti techninių specifikacijų 22 punkte nurodytas viršįtampių ribotuvo charakteristikas. Šiuo metu reikalaujamas dviejų polių ribotuvas, tačiau maitinimo kabelis yra vienos fazės. Be to, nurodytas ribotuvas turi būti 2+3 (C+D) tipo, tačiau tokio tipo ribotuvai dažniausiai yra keturių polių. Ar būtų galima patikslinti šiuos reikalavimus?

Atsakymas:

Turi būti sumontuotas vienos fazės, tinkamas viršįtampio ribotuvas.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Greta Kerienė, tel. +370 612 62683

` 
  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽