# ĮRANGOS DAŽYMO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami sutrumpinimai ir sąvokos:

Rangovas – dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta sutartis.

Užsakovas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

Sutartis – rašytinė sutartis, sudaroma šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka, tarp Rangovo ir Užsakovo.

Darbai – dažymo, gruntavimo, paruošimo dažymui darbai (įskaitant visas reikiamas priemones ir medžiagas, reikalingas darbams atlikti).

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateiktas rašytinis Darbų užsakymas dėl Darbų atlikimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija prižiūri ir aptarnauja skrydžių valdymo sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje, Vilniaus, Kauno ir Palangos regionuose. Šio pirkimo objektas – aukštuminiai ir antžeminiai įrangos dažymo darbai, t.y. Užsakovui priklausančios įrangos (metaliniai konteineriai, antenų bokštai, radaro bokštai ir kita įranga), pagamintos iš betono ar metalo konstrukcijų, dažymo darbai.

- DARBŲ APRAŠYMAS

- Darbai bus perkami pagal pateiktą objektų sąršą - lentelė 1. Užsakovo poreikį, bet ne ilgiau kaip 36 mėn..

- Reikalavimai naudojamiems dažams:

- Užsakovo įranga turi būti dažoma dviem spalvomis (RAL 3024, RGB 255.45.33 (Raudona) ir RAL 9016, RGB 241.240.234. (Balta)).

- Dažų blizgumas – matinis arba mažai blizgus.

- Nudažytam paviršiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija (taip pat ir nuo išblukimo).

- Dažų spalviniai perėjimai turi būti lygūs, be nubėgimų ir nelygių rėžių.

- Pateikiant Užsakymus spalvų RAL ar RGB bei blizgumas gali būti kiti nei nurodyta aukščiau;

- Naudojami dažai, gruntai ir lakai turi atitikti galiojančius ES teisės aktų reikalavimus: jie turi turėti mažą lakiųjų organinių junginių kiekį, neturėti švino, kadmio, šešiavalenčio chromo junginių ar kitų medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai.

- Metalinių konstrukcijų paruošimas dažymui ir dažymo darbai:

- Prieš dažymą nuo paviršiaus turi būti pašalinti riebalai, tepalai, druskos ir kiti nešvarumai, vadovaujantis aktualios redakcijos tarptautiniu standartu ISO 12944-4 (arba lygiaverčiu).

- Rūdys nuo metalinės konstrukcijos rankiniu būdu turi būti pašalintos mažiausiai iki St2 klasės arba abrazyviniu srautu iki Sa2 klasės, vadovaujantis aktualios redakcijos tarptautiniu standartu ISO 8501-1 (arba lygiaverčiu).

- Visų metalinių konstrukcijų paviršiaus paruošimas, dažymo priemonės ir dažymo būdas turi būti parenkamas tinkamiausias vadovaujantis aktualios redakcijos tarptautiniu standartu ISO12944 (arba lygiaverčiu).

- Metalinių konstrukcijų remontinė dažymo sistema turi atitikti ISO 12944-5:2018 (arba lygiaverčio standarto) rekomendacijas korozijos kategorijoms C2, C3.

- Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais ir rekomendacijomis (paviršiaus šiurkštumas po valymo, rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra, laiko intervalai tarp atskirų dangų dengimo bei galutinės dangos padengimo ir naudojimosi pradžios ir t. t.), aplinkosaugos reikalavimais.

- Betono konstrukcijų paruošimas dažymui ir dažymo darbai:

- Betoninė konstrukcija turi būti nuplauta su aukšto slėgio vandens srove, kad būtų nuplauti nešvarumai ir silpnai besilaikantis senų dažų sluoksnis.

- Atsiradus didesniems paviršiaus apsauginio sluoksnio pažeidimams, reikalinga tą vietą užtaisyti remontiniu skiediniu.

- Nuplovus ir išdžiovinus paviršių, jis yra gruntuojamas giluminiu gruntu, skirtu lauko sąlygoms.

- Betono konstrukcijos dažomos dviem sluoksniais.

- Atliekant dažymo darbus, griežtai vadovautis dažų gamintojo reikalavimais ir rekomendacijomis (paviršiaus šiurkštumas po valymo, rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), aplinkosaugos reikalavimais.

- Darbų vykdymas turi atitikti aktualios redakcijos darbuotų saugos ir sveikatos įstatymo numatytus reikalavimus. Rangovas privalo užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą.

- Dažymo darbų atlikimo metu turi būti apsaugota nuo užteršimo visa kita šalia esanti įranga ir aplinka.

- Rangovas turės užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų (jeigu jų bus) bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų aplinkosauginių reikalavimų, privalo savo sąskaita organizuoti ir vykdyti Rangovo darbo metu susidarančių atliekų perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdantiems jų šalinimą/utilizavimą arba naudojimą.

- Rangovo darbuotojai privalo turėti visus reikiamus leidimus ir dėvėti reikiamas asmenines apsaugos priemones atliekant paruošimo ir dažymo darbus.

- DARBŲ APIMTIS

- Darbų kiekis, kurį Perkančioji organizacija planuoja įsigyti, yra nurodytas 1 lentelėje.

- Darbai Sutarties galiojimo metu bus perkami pagal  Užsakovo poreikį, užsakant darbus konkretiems objektams, nurodytiems 1 lentelėje. Darbų apimtys gali mažėti. Taip pat gali būti užsakomi kiti, 1 lentelėje nenurodyti, įrangos dažymo darbai, kururių vertė būtų įtraukta į 10 proc. Sutarties vertės.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- Rangovas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų atlikimo organizavimą bei darbų kokybės užtikrinimą.

- Rangovo darbuotojai privalo dėvėti darbo drabužius su Rangovo simbolika (užrašais, logotipais ar kitais skiriamaisiais ženklais). Jeigu dirbama oro uosto teritorijoje, būtina dėvėti ryškiaspalvę liemenę.

- Visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Rangovas atlieka naudodamas savo įrankius ir priemones. Rangovas užtikrina, kad turės pakankamai Sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

- Rangovas pasirūpina visomis medžiagomis, reikalingomis Darbams atlikti. Rangovas į pasiūlymo kainą privalo įtraukti visas išlaidas, susijusias su Darbais (įskaitant, bet neapsiribojant medžiagas, įrankius ir priemones).

- Visos Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi būti naujos, pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių, kokybiškos, privalo turėti saugos duomenų lapus, privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi atitikti Europos Sąjungos arba tarptautinių standartų reikalavimus.

- Darbų kokybė turi atitikti visus teisės aktuose tokiems darbams keliamus reikalavimus.

- Rangovas yra atsakingas už pilną darbo apimčių įvertinimą ir jų įvykdymą. Už riziką dėl galimai netinkamos Darbų apimties yra atsakingas Rangovas.

- Rangovas darbus turi atlikti vadovaujantis iš anksto šalių suderintu ir patvirtintu darbų atlikimo grafiku.

- Darbuotojai, kurie vykdys darbus oro uosto teritorijoje, privalo turėti nuolatinius asmens leidimus, kurie išduodami oro uostų leidimų išdavimo skyriuose.

- Rangovo darbuotojai, kurie neturi oro uosto išduoto nuolatinio leidimo, prieš pradėdami darbus privalės gauti nuolatinį leidimą. Nuolatinis leidimas išduodamas kai darbuotojas sistemoje užpildo paraišką leidimui gauti, išklauso nuotolinius mokymus bei yra atlikta nepriekaištingos reputacijos patikra ir gauti atsakymai iš visų šiame procese dalyvaujančių institucijų. Išsamiau su leidimų išdavimo tvarka galima susipažinti Lietuvos oro uostų internetiniame puslapyje https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai.

- Rangovai, teikdami pasiūlymus privalo įsivertinti, kad nuolatinių asmens leidimų išdavimas, išklausius nuotolinius mokymus, gali užtrukti iki 6 savaičių. Leidimai išduodami tik nepriekaištingos reputacijos asmenims. Išlaidas, susijusias su mokymais bei leidimų gavimu, apmoka Rangovas.

- Paruošimo ir dažymo darbai turi būti vykdomi darbo dienomis, Užsakovo darbo valandomis: I-IV nuo 7:30 iki 16:00 val., V 7:30 – 14:45 val. (prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau).

- DARBŲ ATLIKIMO VIETA

- Darbų koordinavimo vieta: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

- Darbai bus vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Vilniaus, Kauno ir Palangos tarptautinio oro uosto teritorijas (darbų atlikimo adresas nurodomas Užsakyme).

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- Atliktiems Darbams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo įvykdytų Darbų perdavimo Užsakovui momento, t.y. nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu defektu yra laikoma ir tokie defektai kaip išblukusi spalva, atšokę dažai, matomi 10 m atstumu.

- Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Darbų trūkumus ne vėliau kaip per 60  kalendorinių dienių nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės.

- Rangovas įsipareigoja Užsakovui ar trečiosioms šalims padengti Darbų atlikimo metu dėl Rangovo kaltės padarytus nuostolius.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4 punktu:

- Sutartys turi būti pasirašomos el. parašais.

- Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu, Užsakovui ir Rangovui teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

- Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priede.

- Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos tik elektronine forma (SABIS priemonėmis).

- Darbų atlikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

- Rangovas kartu su Darbų perdavimo - priėmimo aktu turi pateikti:

- Naudotų medžiagų saugos duomenų lapus;

- Naudotų medžiagų technines gamintojo charakteristikas.

1lentelė. Dažoma įranga ir kiekiai

| Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Nuotrauka | Dažomas paviršius | Apytikslis dažomas 1 vnt. plotas, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antenos bokštas apie 6,0 m. aukščio (Vilniaus oro uostas) | 1 |  | Metalas | 3,5 m2 |
| 2. | Radaro bokštas apie 26 m aukščio Kauno oro uostas, Palangos oro uostas) | 2 |  | Metalas | 985 |
| 3. | Radaro bokštas apie 20 m aukščio (Vilniaus Oro uostas) | 1 |  | Metalas | 815 |
|  | Įrangos konteineris (Kauno oro uostas) | 2 |  | Metalas | 45 m2 |
| 5. | NDB antenų bokštas (Palangos oro uostas) | 2 |  | Metalas | 7,5 m2 |
| 6. | Įrangos konteineris (Vilniaus oro uostas) | 4 |  | Metalas | 50 m2 |
| 7. | Įrangos konteineris (Vilniaus oro uostas) | 1 |  | Metalas | 40 m2 |
| 8. | Papildomo įrangos konteinerio dažymas | 1 | Vilnius, Kaunas, Palanga | Metalas | 50 m2 |

___________