Tiekėjams                                                              			2026-04-07

/siunčiama CVPIS/

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama mažos vertės skelbiamos apklausos būdu ​„Panevėžio bokšto dažymo darbai“ (CVP IS Nr. 7257726) (toliau – pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčia atsakymus į tiekėjų klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

# Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas) (sutvarkomas (suvienodinamas) tik šriftas ir lygiavimas, jei reikalinga).

| # Eil. Nr. | # Klausimai | # Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | # Laba diena, kokį maximalų biudžetą esate numate šiems darbams ir medžiagom? | # Perkančioji organizacija informuoja, kad šio pirkimo biudžetas yra neviešinamas. |