Tiekėjams                                                                                                                              2026 04 07

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ KLAUSIMA

PIRKIMO NUMERIS 7220111

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Teikiame perkančiojo subjekto atsakymą į gautą klausimą.

Klausimas. Pateiktoje "Techninėje specifikacijoje Nr. 26/07 VAC" nurodyta kad į šilumos apskaitos prietaiso kainą turi būti įskaičiuota visos išlaidos pagal 1.3 punktą ir 2.9 punktą. 2.9.2 punktas - maitinimo elemento keitimas jeigu reikia pagal terminą. Ličio elementai palyginus su patikros kaina brangūs, tai įvertinus keitimą į patikros kainą branktų kiekvieno skaitiklio patikra, o maitinimo elemento tarnavimo laikas 6 metai ir ilgiau, priklausomai nuo skaitiklio tipo. Klausimas, ar tikrai reikia įvertinti ličio elementą kiekvienai patikros kainai.

Atsakymas. Ličio elementą reikia įvertinti kiekvienos patikros kainoje, taip, kaip numatyta pateiktoje Techninėje specifikacijoje Nr. 26/07 VAC.

Vadovaujantis Techninės specifikacijos 1.3 punktu, į šilumos apskaitos prietaiso patikros kainą įskaičiuojamos transportavimo, valymo, derinimo, reguliavimo, valstybės metrologinės patikros išlaidos, taip pat 2.9. punkte nurodytos išlaidos, įskaitant 2.9.2 punktą (maitinimo elemento keitimą).

Techninė specifikacija nekeičiama.

Rengėjas Sigita Žilienė

Tel. +370 441 62145,

El. p. pirkimai@silutesst.lt