## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės oftalmologijai (12524)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamanto reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba: jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Pristatomų prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino prekės pristatymo metu. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama | [6 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | PVM suma, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės (nurodomas atitikimas reikalavimamas ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) Pildo tiekėjas | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* Pildo tiekėjas
1 | Kaniulė intraokulinių skysčių irigacijai/aspiracijai | Vienkartinė buka Blunt Tip arba lygiavertė kaniulė skirta skysčių irigacijai/ aspiracijai: 2-3 mm ilgio 23G;25G;27G 32-33 mm ilgio 23G;25G;27G ir 36-37 mm ilgio 23G;25G;27G | vnt. | 130 | 3250 | 3412.5
2 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 23g arba lygiavertė | vnt. | 28 | 960 | 1008
3 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g arba lygiavertė | vnt. | 122 | 4159.9999 | 4367.9999
4 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g arba lygiavertė | vnt. | 18 | 640 | 672
5 | Oftalmologinis rinkinys akių operacijai | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Rinkinio sudėtis: 1.Neaustinės medžiagos skarelė 10x20 cm ± 1 cm, 4 sluoksnių – 1 vnt. 2.Sustiprintas instrumentavimo stalelio apklotas 150x150 cm ±5 cm., absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70x150 cm. Pagamintas iš tvirtos, atsparios pradūrimams polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 55 μm. Absorbuojanti zona iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 23 g/m2 – 1 vnt. 3.Paciento apklotas 140x150 cm ±5 cm, su apkloto centre esančia lipnia anga 10x8 cm ± 1 cm, pilnai dengta incizine plėvele. Angos šone turi būti integruotas skysčių surinkimo maišas 30x18 cm ±2cm, su vielute maišo formavimui. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 12 g/m², apatinis iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 40 μm. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. | vnt. | 800 | 5280 | 5544
6 | Apklotas chirurgo kėdės ranktūriams | 2 sterilūs, neaustinės medžiagos, užmaunami iš priekio arba iš viršaus. Išmatavimai 20cm x 60cm (± 5 cm). | vnt. | 800 | 1720 | 1806