LIPNIŲ ETIKEČIŲ RUOŠINIO,  SKIRTO KRAUJO KOMPONENTAMS ŽENKLINTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (charakteristikos) | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Siūlomo objekto apibūdinimas (charakteristika), gamintojas, kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lipnių etikečių ruošinys, kraujo komponentams ženklinti, turi atitikti tokius reikalavimus: | Rul. | 600 |  |
| 1.1 | Dydis: plotis x aukštis stačiakampis 100(±0,1) x 145(±0,1) mm. |  |  |  |
| 1.2 | Lipdukų kampų suapvalinimas: 2(±0,1) mm. |  |  |  |
| 1.3 | Tarpas tarp etikečių: nuo 4 iki 8 mm. |  |  |  |
| 1.4 | Rulono (juostos) plotis: nuo 104 iki 108 mm. |  |  |  |
| 1.5 | Lipnių etikečių ruošinys turi būti perforuotas į 6 dalis: 1) 1 dalis- 100x100 mm; 2) 1 dalis – 50x30 mm; 3) 4 dalys po 50x15 mm. Ruošinio pavyzdys pridedamas (specifikacijos priedas Nr.1). |  |  |  |
| 1.6 | Lipnių etikečių ruošinio pagrindinė žaliava: drėgmei atspari balta, matinė PE plėvelė arba lygiavertė, su pastiprintu klijų sluoksniu, skirtu naudoti žemose temperatūrose, sertifikuota pagal DIN ISO 3628 arba lygiavertį standartą ir tinkama naudoti klijavimui ant kraujo plazmos maišelių. |  |  |  |
| 1.7 | Juostos dalis, ant kurios laikosi lipdukai, turi turėti skersinę perforaciją tarp etikečių, taip pat pagrindo juosta po kiekviena lipnia etikete turi būti pilnai skersai įkirsta. |  |  |  |
| 1.8 | Įvorės diametras 40 (±0,1)mm. |  |  |  |
| 1.9 | Be spaudos. |  |  |  |
| 1.10 | Rulone 350 (±50) etikečių. |  |  |  |
| 1.11 | Pateikti etikečių pavyzdžius (1 ruloną, kuriame ne mažiau kaip 100 etikečių) |  |  |  |
| 2. | Dažjuostė Standart | Rul. | 450 |  |
| 2.1 | Dažjuostės dydis 100-110 mm x 74 m. Dažjuostė turi užtikrinti pilną etiketės ploto padengimą, būtina pateikti dažjuostės pavyzdį. |  |  |  |
| 2.2 | Žema spausdinimo temperatūra. |  |  |  |
| 2.3 | Antspaudas atsparus vandeniui, kontrastingas. |  |  |  |
| 2.4 | Dažjuostė skirta spausdinti ant PE etikečių ruošinių. |  |  |  |
|  | IŠ VISO (su PVM), € |  |  |  |

Specifikacijos priedas Nr.1

| 100x100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 50x30 |  | 50x15 | 3 |
| 2 |  | 50x15 |  |
|  |  |  | 3 |
| 50x15 |  | 50x15 |  |
|  | 3 |  | 3 |