## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. MEDICININIS LAZERIS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MEDICININIS LAZERIS (KOMPLEKTAS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, pavadinimas, kodas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Medicininis lazeris (komplektas)
1.1. | Medicininis lazeris | 1 | vnt
1.1.1. | Skirtas proktologinėms lazerinėms operacijoms: hemorojaus, pilonidinių cistų, analinių fistulių
1.1.1. | Diodinio lazerio galia ≥ 12 W
1.1.1. | Diodinio lazerio spinduliuotės bangos ilgis 1470 nm ± 20 nm
1.1.1. | Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis
1.1.1. | Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, ≥ 5mW
1.1.1. | Laikmatis su garsiniu signalu
1.1.1. | Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: nepertraukiamas režimas, pasikartojančių impulsų režimas, vieno impulso režimas
1.1.1. | Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo
1.2. | Lagaminas | 1 | vnt
1.2.2. | Pritaikytas lazerio ir kitų jo komplekto dalių laikymui ir transportavimui
1.3. | Kojinis lazerio valdymo pedalas su laidine jungtimi | 1 | vnt
1.3.1. | Kojinis lazerio valdymo pedalas su laidine jungtimi
1.4. | Apsauginiai akiniai personalui | 2 | vnt
1.4.1. | Apsauginiai akiniai personalui
1.5. | Elektros maitinimo laidas/adapteris | 1 | vnt
1.5.1. | Elektros maitinimo laidas/adapteris
1.6. | Bendriniai reikalavimai: | 5 | vnt
1.6.6. | Lazerio komplekto svoris (apribojimas dėl mobilumo ir transportavimo) ≤ 10 kg
1.6.6. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
1.6.6. | Garantija ne mažiau 24 mėn.
1.6.6. | Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ŠVIESOLAIDINIAI ZONDAI (TINKANTYS 1 PIRKIMO DALYJE SIŪLOMAM MEDICINIAM LAZERIUI (KOMPLEKTUI))
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, pavadinimas, kodas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Šviesolaidiniai zondai (tinkantys 1 pirkimo dalyje siūlomam mediciniam lazeriui (komplektui))
2.1. | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai | 150 | vnt
2.1.1. | Vienkartinio naudojimo
2.1.1. | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo
2.1.1. | Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu
2.1.1. | Šviesolaidžio šerdies skersmuo: 600 µm ± 30 µm
2.1.1. | Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 m
2.1.1. | Šviesolaidžio antgalis kūgio formos
2.1.1. | Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm
2.1.1. | Energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį
2.1.1. | Komplektuojamas: proktologinis pravedėjas 14G 6 cm ± 0,1 cm, anoskopas 90 mm ± 5 mm
2.1.1. | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
2.1.1. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
2.2. | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai | 50 | vnt
2.2.2. | Vienkartinio naudojimo
2.2.2. | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo
2.2.2. | Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu
2.2.2. | Šviesolaidžio šerdies skersmuo: 700 µm ± 30 µm
2.2.2. | Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 m
2.2.2. | Šviesolaidžio antgalis kūgio formos
2.2.2. | Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm
2.2.2. | Energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį
2.2.2. | Ant šviesolaidžio integruotas proktologinis pravedėjas
2.2.2. | Komplektuojamas: anoskopas 90 mm ± 5 mm
2.2.2. | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
2.2.2. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
2.3. | Šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | 15 | vnt
2.3.3. | Vienkartinio naudojimo
2.3.3. | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo
2.3.3. | Techniškai suderinamas su siūlomu medicininiu lazeriu
2.3.3. | Šviesolaidžio šerdies diametras: ne mažiau 600 µm
2.3.3. | Ilgis: ne trumpesnis nei 2,5 metro
2.3.3. | Šviesolaidžio antgalio skersmuo: 1,8 mm ± 0,1 mm
2.3.3. | Šviesolaidžio antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
2.3.3. | Šviesolaidžio energijos emisija: radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje
2.3.3. | Specialus žymėjimas: pirmi 20 cm nuo šviesolaidžio galiuko kas 1cm, papildomas žymėjimas kas 5 cm
2.3.3. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4605 2026-04-03 12:37:29