# TVIRTINU

SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS SU PRIKLAUSINIAIS STATYBOS PROJEKTAS

# UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI

- STATINIO PAVADINIMAS: Sandėliavimo aikštelė.

- STATYTOJAS: Jonavos rajono savivaldybė.

- PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninis darbo projektas.

- STATINIO KATEGORIJA: Nesudėtingas/ neypatingas,

- STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Naujo statinio statyba.

- STATINIO PASKIRTIS: Sandėliavimo.

* Projektuotojas turi patikslinti statinio paskirtį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

- LĖŠŲ POBŪDIS: Valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.

- STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

  - Statinio projektavimo užduotis;

  - Laisvos valstybinės žemės schema, kurioje projektuojami statiniai;

- STATINIO CHARAKTERISTIKA:

  - Statinys projektuojamas laisvoje valstybinėje žemėje pagal pateiktą schemą.

  - Pagrindinė naujo statinio paskirtis – sandėliavimo aikštelė pritaikyta sunkiasvorių/vikšrinių transporto priemonių judėjimui.

- STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

  - Projektavimo tikslas: suprojektuoti apie 1 ha. ploto betono dangos sandėliavimo aikštelę ir privažiavimo kelius iki jos, daugiau nei 2 m. tvorą, apsaugos sistemą (perimetro signalizaciją), apšvietimo tinklus, vartus su valdymo kontrole, lietaus nuotekų tinklus.

  - Bendra informacija:

      - Atlikti topografiją su gretimybėmis.

      - Atlikti geologinius tyrimus.

      - Atlikti kitus projektuotojo nuomone reikalingus tyrimus.

      - Susitikti su užsakovu ir aptarti užsakovo lūkesčius ir norus.

      - Pateikti tris skirtingas sandėliavimo aikštelės ir infrastruktūros aplink ją vizijas ir jas pristatyti užsakovui.

      - Pasirinktam variantui parengti techninį darbo projektą:

      - Bendroji dalis

      - Sklypo plano dalis

      - Architektūrinė dalis

      - Konstrukcijų dalis

      - Nuotekų šalinimo dalis

      - Elektrotechnikos dalis

      - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

      - Procesų valdymo ir automatizavimo dalis

      - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

      - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

        - Projektuotojas privalo įsivertinti ir į pasiūlymą įsitraukti kitas nepaminėtas projekto dalis reikalingas projektavimo darbams užbaigti. Įskaitant ir ESO tinklų iškėlimo projekto parengimą.

  - Sandėliavimo aikštelės projektavimas:

Projektuotojas privalo suprojektuoti sandėliavimo aikštelę ir susijusią infrastruktūrą taip, kad ji atitiktų numatytą paskirtį ir eksploatavimo apkrovas.

Projektavimo apimtis apima:

- Aikštelės dangos konstrukcijos sprendinius, pritaikytus sunkiasvorių ir vikšrinių transporto priemonių judėjimui bei ilgalaikiam sandėliavimui.

- Aikštelės planinius sprendinius: transporto judėjimo schemas, manevravimo zonas, stovėjimo ir sandėliavimo vietas.

- Privažiavimo kelių, įvažiavimų ir išvažiavimų sprendinius, užtikrinant saugų ir patogų eismą.

- Lietaus nuotekų surinkimo, valymo (jei būtina) ir nuvedimo sprendinius nuo aikštelės ir privažiavimo kelių.

- Teritorijos aptvėrimą (ne žemesnę kaip 2 m. tvorą), vartų vietas, tipus ir valdymo kontrolės sprendinius.

- Teritorijos apšvietimo sprendinius, užtikrinančius saugų naudojimą tamsiuoju paros metu.

- Apsaugos sprendinius: perimetro signalizaciją, vaizdo stebėjimo ar kitas reikalingas sistemas.

- Elektros tiekimo, ryšių ir valdymo sistemų sprendinius, įskaitant prisijungimą prie esamų tinklų ar jų iškėlimą.

- Teritorijos sutvarkymo sprendinius: reljefo formavimą, nuolydžius, želdinius (jei reikalinga), aplinkos pritaikymą.

- Sprendinių suderinamumą su galiojančiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir užsakovo reikalavimais.

- KITI REIKALAVIMAI:

  - Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;

  - Projektavimo darbų metu numatyti ekonomiškiausią ir racionaliausią betono dangos sandėliavimo aikštelės konstrukciją.

  - Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma), teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;

  - Rengiant Projektą, atvesti inžinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

  - Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, statybinių inžinerinių tyrinėjimų dokumentais, suderintais su valstybės ir savivaldybių institucijų, inžinierinių tinklų savininkų ar jų valdytojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

  - Prieš projektavimą išsiimti projektavimo sąlygas, prisijungimo sąlygas bei specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių įmonių ar institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;

  - Projekto eskizą derinti su Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir remonto skyriumi;

  - Rengiant Projektą atsižvelgti į Statytojo (užsakovo) pastabas;

  - Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbų projektuojamą statinį;

  - Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygų reikalavimus, ir su Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;

  - Pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

  - Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal užsakovo raštiškas pastabas, Projekto eksperto privalomąsias išvadas;

  - Pateikti prašymą su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Jonavos rajono savivaldybės administracijai, kad gauti statybą leidžiantį dokumentą. Taip pat Statytojui (užsakovui) pateikti 1 Projekto komplektą ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;

  - Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašyta Projekto kopija, ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu su originaliais dokumentų formatais (.dwg, .doc, .pdf, .xls, .dbf ir pan.);

  - Projektuotojas įsipareigoja parengti ir pateikti visus pranešimui apie statybos darbų pradžią reikalingus dokumentus, susijusius su įgyvendinamomis projektavimo paslaugomis.

  - Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;

  - Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

# Statybos ir remonto skyriaus vedėjas 							Arnoldas Musteikis

# Arnoldas Musteikis, tel. +37066469519, el. p. arnoldas.musteikis@jonava.lt