VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| Pirkimo Nr. 6888331 dalyviams |  | 2026-04-07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

Informuojame, kad praleidžiant pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ (toliau – 1 priedas) 3 punkte nurodytą terminą „Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos“, buvo gautas tiekėjo pavėluotas klausimas dėl pirkimo sąlygų, todėl perkančioji organizacija neturi pareigos teikti papildomus paaiškinimus.

Vis dėlto, siekdama skaidrumo ir procedūrų aiškumo, perkančioji organizacija pateikia paaiškinimą informaciniais tikslais, pabrėždama, kad šie paaiškinimai nekeičia, nepapildo ir nemodifikuoja pirkimo dokumentų nuostatų, o tik paaiškina jau paskelbtas sąlygas.

Perkančioji organizacija nekeičia pasiūlymų pateikimo termino vadovaudamasi pirkimo sąlygų 1 priedo 4 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, nes susipažinimas su pasiūlymais yra 2026-04-14.

KLAUSIMAS:

„Prašome detaliau paaiškinti, kas turi būti nustatoma atliekant tyrimų sąrašo 4 ir 14 pozicijas, t.y 4. ANA tyrimas ir 14. ENA tyrimas? Informacija reikalinga tam, kad būtų pasiūlyta reagentai reikalingi numatomų tyrimų atlikimui“.

ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad ANA ir ENA yra panašūs, tačiau ne visiškai vienodi, tyrimai. Nacionalinėje nomenklatūroje jie yra įvardijami, o trumpiniai yra standartiniai, ne laboratorijos sugalvoti:

Kodas 47383-5 ANA - Antikūnai prieš branduolio antigenus,

Kodas 29954-5 ENA - Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus.

Imunocheminis ANA tyrimas turi apimti platesnį branduolių antigenų spektrą, įskaitant ne tik ENA grupės antigenus, bet ir DNR, histonus bei kitus branduolio komponentus. Tuo tarpu ENA tyrimas turi apimti tik išskiriamus branduolio antigenus (kliniškai svarbiausių ENA grupę) ir negali būti laikomas lygiaverčiu ANA tyrimo pakaitalu.