## Lapas1
Dalies numeris | Objektų grupės numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina su PVM | PVM
1 | 0 | 0 | 0 | Modifikuotų T limfocitų (CART) gamybos reagentai ir reikmenys. Priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. Priemonės turi būti suderinamos su CLINIMACS Prodigy įrenginiu. Siūlyti tik pilną komplektą. Galima siūlyti lygiavertį prietaisą, suteikiamą panaudos būdu. Reikalavimai lygiavertei ląstelių selekcijos sistemai: a) CE sertifikuota sistema, b) Automatinė tikslinės populiacijos selekcija (atskyrimas magnetiniu būdu), transdukcija vektoriumi, kultivavimas, c) Įrenginyje integruotas mikrokompiuteris ir programinė įranga įgalina užprogramuoti ir vykdyti visiškai automatizuotus veiksmus nustatytu eiliškumu, d) Suteikiamas panaudai, ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos. |  |  |  |  | 5
1 | 0 | 1 | 0 | Vienkartinis mikrovamzdelių rinkinys skirtas ląstelių apdorojimui, su selekcijos kolonėle, centrifugavimo ir kultivavimo kamera. Biologiškai suderinamas su ląstelėmis, sterilumas įrodytas EN 556-1 ir Eu. Ph. 2.6.14./USP<161> standartais. Visiškai suderinamas su CLINIMACS Prodigy įranga (arba lygiaverte) | vnt. |  |  |  | 5
1 | 0 | 2 | 0 | Reagentas CD4+ skirtas žmogaus CD4+ ląstelių magnetiniam žymėjimui, stikliniame steriliame buteliuke, Pagamintas aseptiškai, filtruotas steriliai, aseptiškai užpildytas. Patikrinta ir nenustatyta endotoksino. Pageidaujama pakuotė 7,5 ml arba 60x10e8 ląstelių žymėjimui. CE ženklinimas | vnt. (60x10^8 ląstelių žymėjimui) |  |  |  | 5
1 | 0 | 3 | 0 | Reagentas CD8+ skirtas žmogaus CD4+ ląstelių magnetiniam žymėjimui, stikliniame steriliame buteliuke, Pagamintas aseptiškai, filtruotas steriliai, aseptiškai užpildytas. Patikrinta ir nenustatyta endotoksino, mikrobiologiškai patikrintas – sterilus. Pageidaujama pakuotė 7,5 ml arba 60x10e8 ląstelių žymėjimui. CE ženklinimas. | vnt. (60x10^8 ląstelių žymėjimui) |  |  |  | 5
1 | 0 | 4 | 0 | T limfocitų aktyvacijos reagentas, GGP klasės, skirtas in vitro T limfocitų stimuliacijai ir proliferacijai hematologinių ląstelių populiacijose (periferinio kraujo mononuklearų ar CD4 ir CD8 išgrynintų T limfocitų). 1 buteliuko kiekis pakankamas Optimizuotas aktyvuoti ir kultivuoti iki 2x10e8 išgrynintų T limfocitų arba 4x10e8 periferinio kraujo ląstelių | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 5 | 0 | CliniMACS PBS/EDTA – fosfatinis buferis, pH 7.2, papildytas 1 mM EDTA, sterilus, nepirogeniškas.Kokybės kriterijai: <0.5 EU/ml endotoksinų kiekis. CE ženklinimas (Tūris ne mažiau 3000ml ir ne daugiau 4000ml) | litrai |  |  |  | 5
1 | 0 | 6 | 0 | CliniMACS PBS/EDTA – fosfatinis buferis, pH 7.2, papildytas 1 mM EDTA, sterilus, nepirogeniškas.Kokybės kriterijai: <0.5 EU/ml endotoksinų kiekis. CE ženklinimas (Tūris ne mažiau1000 ml ir ne daugiau 1500 ml) | litrai |  |  |  | 5
1 | 0 | 7 | 0 | Kultivavimo terpė 2000ml subalansuota T limfocitų kultivavimui (TexMACS tipo) ir ekspansijai, GGP klasės. Pagrindiniai elementai: druskos, aminorūgštys, vitaminai, buferiai. Be gyvulinės kilmės produktų, be serumo. Sudėtyje yra žmogaus albumino (farmacinės klasės), gliukozės ir stabilaus gliutamino, be fenolio raudonojo sterilus pagal Eur. Ph. Metodus, suteiktas ISO13485 kokybės vadybos sertifikatas | litrai |  |  |  | 5
1 | 0 | 8 | 0 | Rekombinantis žmogaus IL-7 (pakuotėje 25 ug), GGP klasės, išgautas iš E. coli. Skirtas T limfocitų proliferacijai ir ekspansijai. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Sterilus, Endotoksino kiekis <5EU/buteliuke. Specifinis aktyvumas > 5.0 x 107 U/mg; grynumas >=95%, E. coli DNR kiekis <1ng/buteliuke | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 9 | 0 | Rekombinantis žmogaus IL-15 (pakuotėje 25 ug), GGP klasės, išgautas iš E. coli. Skirtas T limfocitų proliferacijai ir ekspansijai. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Sterilus, Endotoksino kiekis <10EU/buteliuke. Specifinis aktyvumas > 7.0 x 10e6 U/mg; grynumas >=95%, E. coli DNR kiekis <1ng/buteliuke | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 10 | 0 | AB žmogaus serumas, GMP sertifikuotas, išfasuota po 80 ml - 115 ml. Iš serologiškai ištirtų ir dėl tinkamumo donuoti įvertintų donorų surinktas ir supuluotas žmogaus serumas. Sterilumas įrodomas Eu.Ph.2.6.1. | ml |  |  |  | 5
1 | 0 | 11 | 0 | Luer/Spike jungtis. Individualiai supakuoti sandarūs vienkartinio naudojimo filtrų adapteriai. | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 12 | 0 | Trigubas mėginių ėmimo adapteris, skirtas prijungti prie CliniMACS Prodigy® vamzdelių rinkinio, skirtas paimti iki trijų mėginių apdorojimo metu. Individualiai supakuoti, sandarūs trijų mėginių ėmimo adapteriai. Laikymo sąlygos: +15-30 °C. Kokybiniai kriterijai: endotoksinų kiekis ≤20.0 EU/Set, mikrobiologinis ištyrimas – sterilu. | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 13 | 0 | Citokinų buteliuko adapteris yra naudojamas kaip adapteris liofilizuotų produktų atstatymui buteliukuose ir jų filtravimui į sterilią sistemą, pvz., ląstelių kultūros terpės maišelį. Užtikrinamas sterilus ir nepirogeninis skysčio kelias. Adapteris pagamintas ir sertifikuotas pagal ISO:13485. Vienoje pakuotėje turi būti du atskirai supakuoti citokinų buteliuko adapterio vienetai vienkartiniam naudojimui.Mikrobiologinis ištyrimas – sterilu, endotoksinų kiekis: ≤20.0 EU/Set. | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 14 | 0 | 45 - 55 ml nominalaus tūrio maišeliai skirti vaistinio preparato išdalinimui į dozes ir/arba jo krioprezervacijai bei laikymui itin žemoje temperatūroje (-196°C), taip pat pritaikomi vėlesnio atšildymo (37°C temperatūroje) ciklui. Tiek pagrindinis maišas, tiek atitinkamas jo apsauginis maišas yra pagaminti iš etileno vinilacetato vamzdinės plėvelės. Maišelis yra komplektuojamas su ypač ilgais vamzdeliais kokybės kontrolės Endotoksinų leidžiamas kiekis: ≤20.0 EU/Set, sterilus (pagal EN ISO 11137). mėginiams paimti. Vamzdeliai yra su luer jungtimis, ritininiais spaustukais ir prijungimo/pradūrimo anga. Vamzdeliai ir prijungimo anga yra atsparūs DMSO. Kiekviename maišelyje yra etiketės kišenėlė ir įspaustas partijos numeris. | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 15 | 0 | 225 - 275 ml nominalaus tūrio maišeliai skirti vaistinio preparato išdalinimui į dozes ir/arba jo krioprezervacijai bei laikymui itin žemoje temperatūroje (-196°C), taip pat pritaikomi vėlesnio atšildymo (37°C temperatūroje) ciklui. Tiek pagrindinis maišas, tiek atitinkamas jo apsauginis maišas yra pagaminti iš etileno vinilacetato vamzdinės plėvelės. Maišelis yra komplektuojamas su ypač ilgais vamzdeliais kokybės kontrolės Endotoksinų leidžiamas kiekis: ≤20.0 EU/Set, sterilus (pagal EN ISO 11137). mėginiams paimti. Vamzdeliai yra su luer jungtimis, ritininiais spaustukais ir prijungimo/pradūrimo anga. Vamzdeliai ir prijungimo anga yra atsparūs DMSO. Kiekviename maišelyje yra etiketės kišenėlė ir įspaustas partijos numeris. | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 16 | 0 | 450 - 550 ml nominalaus tūrio maišeliai skirti vaistinio preparato išdalinimui į dozes ir/arba jo krioprezervacijai bei laikymui itin žemoje temperatūroje (-196°C), taip pat pritaikomi vėlesnio atšildymo (37°C temperatūroje) ciklui. Tiek pagrindinis maišas, tiek atitinkamas jo apsauginis maišas yra pagaminti iš etileno vinilacetato vamzdinės plėvelės. Maišelis yra komplektuojamas su ypač ilgais vamzdeliais kokybės kontrolės Endotoksinų leidžiamas kiekis: ≤20.0 EU/Set, sterilus (pagal EN ISO 11137). mėginiams paimti. Vamzdeliai yra su luer jungtimis, ritininiais spaustukais ir prijungimo/pradūrimo anga. Vamzdeliai ir prijungimo anga yra atsparūs DMSO. Kiekviename maišelyje yra etiketės kišenėlė ir įspaustas partijos numeris. | vnt |  |  |  | 5
1 | 0 | 17 | 0 | Triptono sojos skysta terpė, išfasuota po 5 l - 6 l. Palaiko įvairių mikroorganizmų, ypač įprastų aerobinių ir faktiškai anaerobinių bakterijų, augimą. Paskirtis - aseptinio proceso simuliacijai. pH - 7.3 +/-0.2, Pakuotėje po 2 vnt. | litrai |  |  |  | 5
1 | 0 | 18 | 0 | Visiškai sintetinis, liofilizuotas, netoksiškas, viruso transdukcijos stiprintojas, nepriklausomas nuo tikslinių ląstelių imobilizacijos, suderinamas su automatizuotais procesais. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Grynumas >= 95 proc. | vnt |  |  |  | 5