## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Embrionų saugojimo diuaras (12534)“
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, adresu Santariškių g. 2, Vilnius.
5. Garantinis laikotarpis:
5.1. ne mažiau 24 mėn.;
5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Žmogaus embrionų ir lytinių ląstelių saugojimui skystame azote
3 | Sistemą sudaro | 1. Diuaras
2. Diuarui skirti ratukai
3. Metaliniai šulinėliai (angl. canister)
4. Pirštinės
5. Kanistrams skirtos taurelės su spalvotomis įmautėmis
4 | Reikalavimai diuarui
4.1 | Talpa | Ne mažiau kaip 34 litrai
4.2 | Azoto išgaravimas per dieną | Ne daugiau kaip 0,3 L/dieną
4.3 | Statinis skysto azoto išlaikymo laikas | Ne mažiau kaip 120 dienų
4.4 | Į diuaro indą turi tilpti ne mažiau kaip 10 metalinių šulinėlių (angl. canister), skirtų saugoti mėginius plastikinėse taurelėse (angl. goblets) | Būtina
5 | Reikalavimai diuaro šulinėliams
5.1 | Šulinėlių vietos turi būti sunumeruotos | Būtina
5.2 | Šulinėlių matmenys | 1. Aukštis ≥270 mm, skermsuo ≥65 mm. 2. Į kiekvieną šulinėlį turi tilpti ne mažiau kaip po 2 taureles (dviem aukštais).
6 | Dangtis su užraktu | Būtina
7 | Korpuso medžiaga | Aliuminis arba lygiavertė medžiaga
8 | Kriogeninių pirštinių parametrai | 1. Skirtos darbui su skystu azotu
2. Užtikrinta apsauga, dirbant sąlygomis, kai temperatūra siekia iki ≥ -160 °C
3. Pirštinės atsparios vandeniui
4. Vidutinio dydžio (M)
9 | Komplektacija | 1. Diuaras - 1 vnt.
2. Diuarui skirti ratukai - 1 vnt.
3. Metaliniai šulinėliai (angl. canister) - ≥10 vnt.
4. Kriogeninės pirštinės - 1 pora (2vnt)
5. Taurelės su spalvotomis įmautėmis - ≥20 vnt. Kai vienas kanistras talpina 2vnt taurelių.