AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Tiekėjas privalo savo atsakomybe įsivertinti I etapo Darbo projekto parengimą ir rangos darbų atlikimą. I etapo darbai apima statybinių atliekų aikštelės bei inžinerinių tinklų ir kelio dalies įrengimą. Tiksli I etapo darbų apimtis apibrėžta Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo bei kiemo aikštelių) statybos techniniame projekte adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. (toliau – Techninis projektas).

Tiekėjas skaičiuodamas I darbų etapo kainą ir darbų įvykdymą turi vadovautis visu Techniniu projektu. Perkančioji organizacija įspėja, kad Techninio projekto bendrojoje, architektūrinėje ir sklypo sutvarkymo dalių aiškinamuosiuose raštuose nurodyta I etapo darbų apimtis yra netiksli, t. y. I etapu nenumatoma įrengti atraminės sienelės ir bunkerių.

Tiekėjas Šlako tiekimą (atvežimą), ir jo panaudojimą, turi numatyti iš vietos  adresu Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. Šlakas Tiekėjui teikiamas neatlygintinai. Pasiūlyme Tiekėjas turi įvertinti  šlako transportavimo kaina iki statybvietės, jo tinkamą panaudojimą pagal numatytą Techninį projektą. Šlako kiekio apskaita bus vykdoma nurodytoje vietoje adresu Uosių g. 7, Dumpių  k., Klaipėdos r. sav. Šlako techninės charakteristikos pateikiamos šio aiškinamojo rašto 1 priede.

Tiekėjas transportuojant šlaką iki statybvietės privalo netrukdyti Perkančiajai organizacijai vykdyti savo veiklos ar kaip kitaip trukdyti dirbti normaliu darbo režimu.

Atliktų darbų apimtis ir kokybė bus vertinama pagal veiklų sąrašą.

_______________________________