## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LAIKIKLIS HISTOLOGINIAMS AŠMENIMS S-35
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1. | Laikiklis histologiniams ašmenims S-35
1.1. | Laikiklis histologiniams ašmenims S-35 | 3 | vnt.
1.1.1. | Apibūdinimas: Rankenėlė vienkartiniams ašmenims, naudojama makroskopinio išpjovimo metu.
1.1.2. | Geležtė iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), lengvai valoma, be papildomų išsikišančių varžtų.
1.1.3. | Tinkama s-35 tipo mikrotomo ašmenims.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 525 Eur
2. DALIS | OBJEKTINIAI STIKLELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
2. | Objektiniai stikleliai
2.1. | Objektiniai stikleliai | 135000 | vnt.
2.1.1. | Paskirtis – mikroskopavimui.
2.1.2. | Nuplauti, paruošti naudojimui.
2.1.3. | Kraštai šlifuoti („ground edge“ tipo).
2.1.4. | Kampai užapvalinti (45° tipo).
2.1.5. | Matinis galas 20 mm ± 1 mm ilgio, tinkamas rašyti pieštuku.
2.1.6. | Matmenys: ilgis 75mm-76mm.
2.1.7. | Plotis 25mm-26mm.
2.1.8. | Storis 0,8mm-1,2mm.
2.1.9. | Vienkartiniai.
2.1.10. | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt.
2.1.11. | CE sertifikuoti.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 21525 Eur
3. DALIS | PASTERO PIPETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
3. | Pastero pipetės
3.1. | Pastero pipetės | 6000 | vnt.
3.1.1. | Vienkartinės.
3.1.2. | Plastikinės (arba lygiavertės medžiagos).
3.1.3. | 2 ml ±0,5ml talpos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 315 Eur
4. DALIS | BIOPSINĖS KASETĖS SU DANGTELIAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
4. | Biopsinės kasetės su dangteliais
4.1. | Biopsinės kasetės su dangteliais | 90000 | vnt.
4.1.1. | Vienkartinės.
4.1.2. | Paskirtis - histologijai.
4.1.3. | Tamsios (kad sudarytų kontrastą tiriamajai medžiagai) spalvos.
4.1.4. | Galimybė vienu metu užsakyti iki 3 skirtingų spalvų kasetes.
4.1.5. | Dydis 28mm x 40mm ± 1mm.
4.1.6. | CE sertifikuotos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 7875 Eur
5. DALIS | BIOPSINĖS KEMPINĖLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
5. | Biopsinės kempinėlės
5.1. | Biopsinės kempinėlės | 90000 | vnt.
5.1.1. | Vienkartinės.
5.1.2. | Paskirtis - histologijai.
5.1.3. | Poroloninės (arba lygiavertės medžiagos).
5.1.4. | Dydis 25mm x 30mm ± 1mm.
5.1.5. | Tamsios spalvos (kad sudarytų kontrastą tiriamajai medžiagai).
5.1.6. | CE sertifikuotos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1575 Eur
6. DALIS | HISTOLOGINIAI AŠMENYS S-35
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
6. | Histologiniai ašmenys S-35
6.1. | Histologiniai ašmenys S-35 | 24000 | vnt.
6.1.1. | Vienkartiniai.
6.1.2. | Skirti rotaciniam mikrotomui.
6.1.3. | Ašmenų kampas 34-35°.
6.1.4. | CE ir IVD sertifikuoti.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 23625 Eur
7. DALIS | PADĖKLAI MAKROMEDŽIAGAI IŠPJAUTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
7. | Padėklai makromedžiagai išpjauti
7.1. | Padėklai makromedžiagai išpjauti | 30 | vnt.
7.1.1. | Vienkartiniai.
7.1.2. | Plastikiniai (arba lygiavertės medžiagos).
7.1.3. | Su išspausdinta liniuote.
7.1.4. | Nebaltos spalvos (visos spalvos, išskyrus baltą).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 157,5 Eur
8. DALIS | RINKINIAI SKYSTAI CITOLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
8. | Rinkiniai skystai citologijai
8.1. | Rinkiniai skystai citologijai | 2700 | vnt.
8.1.1. | Rinkinys sudarytas iš: skystos transportinės terpės indelyje, sterilaus ginekologinio šepetėlio medžiagai paimti, vienkartinio membraninio filtro, objektinio stiklelio pritaikyto tyrimui.
8.1.2. | Priemonės suderinamos su Cy-Prep citologinių skystų terpių pusiau automatu.
8.1.3. | Transportinė terpė tinkama PGR ŽPV tyrimui atlikti.
8.1.4. | Visos priemonės vienkartinės ir pilnai paruoštos naudoti.
8.1.5. | Priemonės CE sertifikuotos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 13230 Eur
9. DALIS | GELEŽIES CHLORIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
9. | Geležies chloridas
9.1. | Geležies chloridas | 750 | g
9.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
9.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
9.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 210 Eur
10. DALIS | OKSALO RŪGŠTIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
10. | Oksalo rūgštis
10.1. | Oksalo rūgštis | 300 | g
10.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
10.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
10.1.3. | Chemiškai švari.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 409,5 Eur
11. DALIS | SIDABRO NITRATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
11. | Sidabro nitratas
11.1. | Sidabro nitratas | 150 | g
11.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
11.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
11.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1050 Eur
12. DALIS | PARAROSANILINO CHLORIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
12. | Pararosanilino chloridas
12.1. | Pararosanilino chloridas | 150 | g
12.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
12.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
12.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 945 Eur
13. DALIS | FENOLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
13. | Fenolis
13.1. | Fenolis | 100 | g
13.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
13.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
13.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 105 Eur
14. DALIS | KALIO PERMANGANATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
14. | Kalio permanganatas
14.1. | Kalio permanganatas | 50 | g
14.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
14.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
14.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 42 Eur
15. DALIS | AMONIO GELEŽIES SULFATO DODEKAHIDRATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
15. | Amonio geležies sulfato dodekahidratas
15.1. | Amonio geležies sulfato dodekahidratas | 150 | g
15.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
15.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
15.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 52,5 Eur
16. DALIS | NATRIO HIDROKSIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
16. | Natrio hidroksidas
16.1. | Natrio hidroksidas | 300 | g
16.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
16.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
16.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 84 Eur
17. DALIS | NATRIO TIOSULFATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
17. | Natrio tiosulfatas
17.1. | Natrio tiosulfatas | 300 | g
17.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
17.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
17.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 84 Eur
18. DALIS | RŪGŠTINIS DEKALCINAVIMO TIRPALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
18. | Rūgštinis dekalcinavimo tirpalas
18.1. | Rūgštinis dekalcinavimo tirpalas | 5 | l
18.1.1. | Paskirtis - Kaulams dekalcinuoti.
18.1.2. | Tinkamas: histologijai.
18.1.3. | Sudėtis: Skirtingų rūgščių mišinių vandeninis tirpalas.
18.1.4. | CE ir IVD sertifikuotas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 136,5 Eur
19. DALIS | EDTA DEKALCINAVIMO TIRPALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
19. | EDTA dekalcinavimo tirpalas
19.1. | EDTA dekalcinavimo tirpalas | 12 | l
19.1.1. | Paskirtis - Kaulų čiulpų (trepano biopsijų) dekalcinavimui, švelniam dekalcinavimui.
19.1.2. | Tinkamas histologijai.
19.1.3. | Pagrindinė sudedamoji medžiaga Na-EDTA.
19.1.4. | CE ir IVD sertifikuotas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 315 Eur
20. DALIS | CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR REAGENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
20. | Cheminės medžiagos ir reagentai
20.1. | May Grunwald dažai | 45 | l
20.1.1. | Tinkamumas: hematologija/citologija/histologija.
20.1.2. | Eozino ir metileno mėlynojo tirpalas.
20.1.3. | Pakuotė ne didesnė 3 l.
20.1.4. | CE ir IVD sertifikuotas.
20.2. | EA 50 | 45 | l
20.2.1. | Tinkamumas: mikroskopavimui
20.2.2. | Naudojimas: būtinas suderinamumas su OG-6 ir Harrio hematoksilino dažais, atliekant PAP dažymą.
20.2.3. | Citoplazminis EA-50 dažo tirpalas.
20.2.4. | Pakuotė ne didesnė 3 l.
20.2.5. | CE ir IVD sertifikuotas.
20.2.6. | Pateikti dažymo metodiką.
20.3. | OG 6 | 45 | l
20.3.1. | Tinkamumas: mikroskopavimui.
20.3.2. | Naudojimas: būtinas suderinamumas su EA-50 ir Harrio Hematoksilino dažais, atliekant PAP dažymą. Citoplazminis OG-6 dažo tirpalas.
20.3.3. | Pakuotė ne didesnė 3 l.
20.3.4. | CE ir IVD sertifikuotas.
20.3.5. | Pateikti dažymo metodiką.
20.4. | Hematoksilinas | 45 | l
20.4.1. | Modifikuotas Harrio hematoksilino tirpalas.
20.4.2. | Tinkamumas: mikroskopavimui, citologijai.
20.4.3. | Naudojimas: būtinas suderinamumas su OG-6 ir EA-50 dažais, atliekant PAP dažymą.
20.4.4. | Pakuotė ne didesnė 3 l.
20.4.5. | CE ir IVD sertifikuotas.
20.4.6. | Pateikti dažymo metodiką.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 4042,5 Eur
21. DALIS | BUFERINĖS TABLETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
21. | Buferinės tabletės
21.1. | Buferinės tabletės | 150 | vnt.
21.1.1. | Paskirtis - pH reguliuoti.
21.1.2. | pH 7,2 ± 0,05.
21.1.3. | Tinkamumas: citologijai ir histologijai.
21.1.4. | CE ir IVD sertifikuotas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 157,5 Eur
22. DALIS | KSILENO PAKAITALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
22. | Ksileno pakaitalas
22.1. | Ksileno pakaitalas | 750 | l
22.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
22.1.2. | Naudojimo paskirtis - Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
22.1.3. | Pagamintas alifatinių angliavandenilių pagrindu.
22.1.4. | Be kvapo, be spalvos, nekenksmingas.
22.1.5. | Tankumas (15°C) (0.752-0.772 kg/l).
22.1.6. | Virimo temperatūra (min. 173 +/- 2 °C).
22.1.7. | CE ir IVD sertifikuotas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 5775 Eur
23. DALIS | ORSEINAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
23. | Orseinas
23.1. | Orseinas | 45 | g
23.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
23.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
23.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1260 Eur
24. DALIS | SAFRANINAS O
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
24. | Safraninas O
24.1. | Safraninas O | 45 | g
24.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
24.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
24.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 199,5 Eur
25. DALIS | ŠIFO REAGENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
25. | Šifo reagentas
25.1. | Šifo reagentas | 30 | l
25.1.1. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
25.1.2. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
25.1.3. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 1260 Eur
26. DALIS | 2-PROPANOLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
26. | 2-Propanolis
26.1. | 2-Propanolis | 3000 | l
26.1.1. | Koncentracija ne mažiau 99,5 proc.
26.1.2. | Tinkamumas: tinkamas histologijai.
26.1.3. | Naudojimo paskirtis: Laboratoriniai tyrimai, tyrimai ir reagentų gamyba.
26.1.4. | Chemiškai švarus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 15730 Eur
27. DALIS | ŠALDOMASIS GELIS CRYOFIX GEL CF-100 ARBA ANALOGIŠKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
27. | Šaldomasis gelis Cryofix Gel CF-100 arba analogiškas
27.1. | Šaldomasis gelis Cryofix Gel CF-100 arba analogiškas | 2 | l
27.1.1. | Terpė šaldomiesiems pjūviams gaminti
27.1.2. | Paruošta naudojimui.
27.1.3. | Nekenksminga.
27.1.4. | Bespalvė.
27.1.5. | Veikimo temperatūra nuo -10°C.
27.1.6. | CE ir IVD sertifikuota.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 210 Eur
28. DALIS | SACCOMMANO FIKSAVIMO SKYSTIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
28. | Saccommano fiksavimo skystis
28.1. | Saccommano fiksavimo skystis | 6 | l
28.1.1. | Sudėtis: įvairių alkoholių mišinys.
28.1.2. | Tinkamas histologijai, citologijai.
28.1.3. | Paruoštas naudoti.
28.1.4. | CE ir IVD sertifikuotas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 157,5 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
19109-2 2026-04-08 08:28:27

## Brendrieji TS reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI TECHNINIAI SPECIFIKACIJAI 1. Pirkimo objektas – Priemonės ir reagentai patologijos tyrimams (toliau – prekės). Konkretūs techninės specifikacijos reikalavimai prekėms pateikti žemiau lentelėje, kurią privalo užpildyti tiekėjai ir pateikti kartu su pasiūlymu pirkimui. Informacija dėl Excel dokumento pildymo: 1.1. Tiekėjai pildo tų pirkimo objektų dalių lenteles, kurioms teikia pasiūlymus. 1.2. Tiekėjai turi užpildyti balta spalva pažymėtus dokumento langelius. 1.3. Privalo būti užpildytas pirkimo dokumentuose pateiktos elektroninės bylos originalas (t. y. elektroninė byla negali būti atrakinta, nukopijuota ir pan.). 2. Prekės perkamos VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei (toliau šiame dokumente vadinama perkančiąja organizacija). 3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos. 4. Prekių pavyzdžių teikimas: 4.1. Galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, esant poreikiui ir CPO LT CVP IS priemonėmis pareikalavus, turės neatlygintinai pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių pavyzdžius (toje (tose) pirkimo dalyse, kuriai (-ioms) tiekėjas pateikė pasiūlymą (-us)). Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. 4.2. Prekių pavyzdžių pristatymo terminas – 5 darbo dienos nuo CPO LT prašymo CVP IS priemonėmis pateikimo tiekėjui dienos. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, Smėlynės g. 25, 35144 Panevėžys. Tikslus prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos paskirtu kontaktiniu asmeniu (kontaktus tiekėjui pateiks CPO LT CVP IS priemonėmis kartu su prašymu pristatyti prekių pavyzdžius). 4.3. Kiekvienos prekės pavyzdžio teikiama po 1 vnt. Prekių pavyzdžiai teikiami kartu su originaliomis gamintojo pakuotėmis. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėtas etikete su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas viešajam pirkimui „Vienkartinės medicininės paskirties priemonės (Priemonės ir reagentai patologijos tyrimams)“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį nurodo tiekėjas)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, taip pat nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys, pristačius prekės pavyzdžius, turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. 4.4. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. 4.5. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y., sunaudoti neatlygintinai. 5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: 5.1. Dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). 5.2. Siūlomų prekių saugos duomenų lapus lietuvių kalba [reikalavimas taikomas pirkimo dalims Nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 28]. 5.3. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tiekėjas atitikties šiam reikalavimui įrodymui kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu CE ženklinimas netaikomas, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą [reikalavimas taikomas pirkimo dalims 2, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28]. 6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.