## Pasiūlymo formos 1 priedas
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  |  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Darbo kodas | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. |  | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
(atskirų sistemų, objektų pavadinimai)
| pildo Rangovas arba N/D** | pildo Rangovas arba N/D |  |  |  | Pildo rangovas
| 1 |  | 1
1 | N/D | nurodyti įrangos gamintoją ir modelį | Elektroninis temperatūros reguliatorius (valdiklis aprašytas TS 2 punkte) komplekte su šilumnešio temperatūros davikliais ir išorės (lauko) jutikliais. Valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui. Duomenų apsikeitimo protokolas ModbusRTU per RS485 sąsają arba BacNET arba lygiavertis. | kompl. | 18 |  | 0
2 | N/D | N/D | Šilumos punkto principinės schemos ir šilumos punkto valdymo automatikos ir apsaugos elementų (automatinių išjungėjų) elektrinių schemų sudarymas, derinimas, reikiamų leidimų išėmimas ir Darbų pridavimas atitinkamoms institucijoms. Atnaujintos šilumos punkto (katilinės) hidraulinės (vamzdynų) schemos pakabinimas šilumos punkto (katilinės) patalpoje kartu su vartojimo instrukcija. | pasl. | 18 |  | 0
3 | N/D | N/D | Senų valdiklių, daviklių, netinkamų panaudoti pavarų, senų kabelių demontavimas ir utilizavimas. | pasl. | 18 |  | 0
4 | N/D | N/D | Naujų šilumos punkto valdiklių (pilna valdymo automatika su naujais skydais, kabeliais ir apsaugos elementais) sumontavimas, pajungimas, derinimas, pridavimas, pritaikymas pilnam funkcionavimui. Naujos automatizuotos sistemos privalomieji bandymai šildymo sistemos suderinimas | pasl. | 18 |  | 0
5 | N/D | N/D | Šilumos punkto elektrinių sistemų izoliacijos varžų, pereinamųjų kontaktų ir įžeminimo varžų matavimų atlikimas ir protokolų sudarymas. | pasl. | 18 |  | 0
6 | N/D | N/D | Vožtuvų ir pavarų keitimas pagal poreikį. Komplekte Įskaičiuoti vožtuvai ir pavaros | pasl. | 18 |  | 0
7 | N/D | N/D | Esamos magistralinių ir pastato šilumos sistemos vamzdynų, esančių šilumos punkte, izoliacijos atstatymo, po montavimo, darbai. Komplekte įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos | pasl. | 18 |  | 0
8 | N/D | N/D | Atskiro elektros skydelio su automatiniais jungikliais įrengimas šilumos punkto (katilinės) patalpoje, komplekte su vienu rezerviniu automatiniu jungikliu ir su iki 50 V ir 230 V įtampos kištukiniais lizdais, kurie įrengiami pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. | pasl. | 18 |  | 0
9 | N/D | N/D | Visų elektrai laidžių paviršių, metalinių konstrukcijų ir metalinių vamzdynų privalomo įžeminimo pagal EĮĮBT reikalavimus darbai. | pasl. | 18 |  | 0
10 | N/D | N/D | Jeigu pastate nėra įžeminimo kontūro arba maitinimo kabelis neturi įžeminimo gyslos, tai ir naujo įžemintuvo įrengimas. Komplekte įskaičiuotos visos įžemintuvui įrengti reikalingos medžiagos | pasl. | 18 |  | 0
11 | N/D | N/D | Elektros skydelis su automatiniais jungikliais (būtina sužymėti), komplekte su vienu rezerviniu automatiniu jungikliu ir su iki 50 V ir 230 V įtampos kištukiniais lizdais, kurie įrengiami pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles ir šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles. | kompl. | 18 |  | 0
Skyriuje 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  |  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Lentelėje pateikti medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio.
** Pateiktos lentelės turinys „darbų ir išlaidų aprašymas“ yra individualus pagal pirkimą ir objektą. Jeigu nereikia, kad rangovas pateiktų darbų kodą arba nereikalingas įrangos pavadinimas/modelis, į tą laukelį rašome N/D (nėra duomenų), kitu atveju Tiekėjas privalo užpildyti tuščius laukelius.
Sudarė :
/Pavardė/

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2