Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslių siūlomos prekės aprašymą nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Profesionalus veido ir kūno linijų formavimo aparatas – 2 vnt.: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Stacionarus arba mobilus (ant ratukų) daugiafunkcis estetinės medicinos aparatas, skirtas neinvazinėms kūno formavimo, apimčių ir celiulito mažinimo, odos stangrinimo, veido odos pakėlimo bei kūno atpalaidavimo procedūroms atlikti. Aparatas turi būti su integruotu spalvotu išmaniuoju („Android“) valdymo ekranu ir keliomis darbo rankenomis (skirtingo dydžio antgaliais), pritaikytais veido ir kūno procedūroms. |  |
| 1.2. | Aparato korpusas ir rėmas | Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko ir (arba) metalo, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms. Konstrukcija turi būti stabili, su ne mažiau kaip 4 ratukais, ratukai turi turėti stabdžius, užtikrinančius saugų aparato fiksavimą. Volelių laikikliai turi būti sustiprintos konstrukcijos ir su 360° atrama. |  |
| 1.3. | Medžiagos ir priežiūra | Visos aparato dalys, įskaitant rankenėles ir antgalius, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų, nedirginančių, profesinėms dezinfekcijos priemonėms atsparių medžiagų. |  |
| 1.4. | Maitinimo ir elektros parametrai | - Maitinimo įtampa: AC 110–240 V, 50/60 Hz - Maksimali galia: nuo 250 iki 300 W - Integruota apsauga nuo perkaitimo ir perkrovos. |  |
| 1.5. | Valdymo sistema | - Spalvotas jutiklinis „Android“ ekranas, ne mažesnis kaip 10 colių - Reguliuojami visi procedūrų parametrai: - RF intensyvumas - vakuumo slėgis - mechaninių volelių greitis - mikro-vibracijos intensyvumas - infraraudonosios šviesos lygis - procedūros laikas - Intuityvus profesionalus meniu, iš anksto nustatyti veikimo režimai skirtingoms kūno zonoms - Programinės įrangos nuotoliniai atnaujinimai ir vidinė atmintis. |  |
| 1.6. | Vakuumo ir mechaninio poveikio sistema | - Integruota neigiamo slėgio vakuumo sistema su mechaniniais voleliais - Volelių sukimosi greitis turi būti reguliuojamas (5 skirtingi lygiai) - Intensyvumas turi būti pritaikomas skirtingoms kūno zonoms - Funkcijos: - limfodrenažas - celiulito mažinimas - kraujotakos aktyvinimas - audinių stangrinimas. |  |
| 1.7. | Mikro-vibracijos sistema | - Kompresinė mikro-vibracija, derinama su kitomis sistemomis. - Mikro-vibracijos sistema skirta: - skausmo mažinimui - kraujagyslių veiklos gerinimui - limfodrenažinės sistemos aktyvinimui - celiulito sumažinimui - raumenų tonuso gerinimui. |  |
| 1.8. | Radijo dažnio (RF) sistema | - RF tipas: bipolinis RF - Veikimo gylis: iki 20 mm - Skirta: - odos stangrinimui - kolageno ir elastino gamybos skatinimui - odos struktūros gerinimui - RF energija integruota į antgalius kartu su vakuumu, voleliais ir IR energija |  |
| 1.9. | Infraraudonųjų spindulių sistema (IR) | - IR technologija integruota į antgaklius - Šildymo gylis: iki 3 mm - Paskirtis: - kraujotakos gerinimui - audinių paruošimas RF sistemai - odos struktūros ir tonuso pagerinimui |  |
| 1.10. | Antgaliai / rankenėlės | Aparatas turi būti komplektuojamas su šiomis rankenėlėmis: - Didelis kūno antgalis su RF + IR + vakuumu + mechaniniais voleliais - Vidutinis antgalis - Mažas antgalis su 2 keičiamais antgaliais (tinkamas veidui) - Kūno formavimo antgalis su 3 skirtingo dydžio antgaliais |  |
| 1.11. | Saugos funkcijos | - Automatinis išsijungimas perkaitimo atveju - Procedūrų laikmatis - Apsauga nuo netinkamų nustatymų ir sistemų pertekliaus - Vizualiniai arba garsiniai įspėjimai apie klaidas ar netinkamus parametrus |  |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis | Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |
| 1.13. | Nurodyti prekės pavadinimą (jei yra), modelį (jei yra), gamintoją, kilmės šalį | Nurodyti |  |
| 1.14 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE ženklinimą patvirtinančio dokumento kopiją pagal MDR 2017/745 reikalavimus. |  |
| 1.14. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba - Techninė dokumentacija - Saugos ir priežiūros instrukcijos |  |

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

Profesionaliam veido ir kūno linijų formavimo aparatui nustatomi šie reikalavimai:

1. Keičiamos dalys:

Profesionalaus veido ir kūno linijų formavimo aparato konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.1. pagrindinį maitinimo bloką;

1.2. valdymo plokštę (elektroninį modulį);

1.3. aplikatorius / antgalius;

1.4. rankenas ir jų jungiamuosius kabelius;

1.5. jutiklius;1.6. ekraną (jeigu komplektuojamas);

1.7. aušinimo sistemos dalis (ventiliatorius, aušinimo elementus ir pan.);

1.8. apsauginius dangčius ir korpuso elementus.

2. Atsarginių dalių tiekimas:

Tiekėjas privalo užtikrinti profesionalaus veido ir kūno linijų formavimo aparato atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo prekės pristatymo dienos.

3. Garantija

Profesionaliam veido ir kūno linijų formavimo aparatui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

4. Konstrukciniai sprendimai

- Profesionalus veido ir kūno linijų formavimo aparatas turi būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima išmontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., neišardomų liejinių, neardomų klijavimo sprendimų ar kitų konstrukcinių sprendimų, dėl kurių būtų pažeidžiama visa konstrukcija). Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 5 priedas.